## ZADANIE 29
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 29
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Pojemniki wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe, / wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, / o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na / aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany / zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, / podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji / w 121 st.C do ssaka typu: / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	2
2.	Pojemniki wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe, / wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, / wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec / obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, / możliwość sterylizacji w 121 st.C do ssaków typu: / - AGALABOR – SUN2 / - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	2
3.	Wkłady workowe 2000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną / pokrywą do pojemników typu Serres, uszczelniane automatycznie / po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w / kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do / źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec / przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej / min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm / oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie / zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające / magazynowanie do ssaków typu: / - AGALABOR – SUN2 / - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	720
4.	Wkłady workowe 1000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną / pokrywą o spłaszczonym kształcie typu Serres, uszczelniane / Automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania / wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny / Do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec / przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej / min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm / oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie / zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające / magazynowanie 1 litrowe do ssaka typu: / - VACSAX - LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	180
5.	Ewakuator laparoskopowy / łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur / endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur / takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, / jelito grube, więzadła / Pojemność 200ml	33.14.00.00-3	opak.	20
6.	Ewakuator laparoskopowy / łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur / endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur / takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, / jelito grube, więzadła / Pojemność 800ml	33.14.00.00-3	opak.	10
	RAZEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 30
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 30
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw Prismaflex ST 100 (obwód krążenia)	33.19,00.00-8	szt.	60
2.	Worek na ultrafiltrat 5000ml	33.19,00.00-8	szt.	3
3.	Dren do podaży wapnia	33.19,00.00-8	szt.	108
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 31
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ...........................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 31
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Rurka intubacyjna bez maknietu 6,0 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
2.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 2,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	2
8	Rurki intubacyjne z mankietem 2,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	5
9	Rurki intubacyjne z mankietem 3,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	10
10	Rurki intubacyjne z mankietem 3,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	25
11	Rurki intubacyjne z mankietem 4,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	2
12	Rurki intubacyjne z mankietem 4,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	2
13	Rurki intubacyjne z mankietem 5,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	50
14	Rurki intubacyjne z mankietem 5,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	2
15	Rurki intubacyjne z mankietem 6,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	45
16	Rurki intubacyjne z mankietem 6,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	1
3.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 2,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	2
4.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 3,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	2
5.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 3,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	2
6.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 4,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	2
7.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 4,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
8.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 5,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	5
9.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 5,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
10.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 6,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	15
11.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 6,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	20
12.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 7,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	20
13.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 7,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	40
14.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 8,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	350
15.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 8,5 silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	100
16.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 9,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	100
17.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 9,5 , silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	20
18.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 10,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
19.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 6,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	2
20.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 7,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	1
21.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 7,5 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	10
22.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 8,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	25
23.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 8,5 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	30
24.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 9,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	6
25.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 9,5 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	1
26.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 000	33.14.00.00-3	szt.	2
27.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 00	33.14.00.00-3	szt.	2
28.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 0	33.14.00.00-3	szt.	2
29.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 1	33.14.00.00-3	szt.	2
30.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 2	33.14.00.00-3	szt.	78
31.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / Sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 3	33.14.00.00-3	szt.	235
32.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / Sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 4	33.14.00.00-3	szt.	125
33.	Opaska do mocowania rurek intubacyjnych / dla dorosłych, delikatny materiał zapobiegający / odleżynom, laminowane rzepy zapewniające / pewność mocowania, nie przyklejają się do skóry / pacjenta	33.14.00.00-3	szt.	10
34.	Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych / dla dorosłych	33.14.00.00-3	szt.	70
35.	Prowadnica intubacyjna jednorazowa / rozmiar 5,00mm/370mm dla rurek o rozmiarze 6-11	33.14.00.00-3	szt.	1
36.	Prowadnica intubacyjna jednorazowa / rozmiar 4,00mm/340mm dla rurek o rozmiarze 5-8	33.14.00.00-3	szt.	1
37.	Prowadnica do trudnych intubacji / wielorazowa 15CH/60cm	33.14.00.00-3	szt.	1
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 32
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 32
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Dren do odsysania Redon F12 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	50
2.	Dren do odsysania Redon F14 x700mm	33.14.16.40-8	szt.	150
3.	Dren do odsysania Redon F16 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	50
4.	Dren do odsysania Redon F18 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	260
5.	Dren do odsysania Redon F20 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	2
6.	Dren silikonowy T-Kehtr F12 18 X 45 cm	33.14.16.40-8	szt.	10
7.	Dren silikonowy T-Kehtr F14 18 X 45 cm	33.14.16.40-8	szt.	10
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE  33
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 33
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych / przed ich późniejszą oceną / 1 oapk=100sztuk	33.14.10.00	szt.	16
2.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 26mm / rozmiar M	33.14.10.00	szt.	3 500
3.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 24mm / rozmiar S	33.14.10.00	szt.	1 400
4.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 20mm / rozmiar XS	33.14.10.00	szt.	200
5.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 16mm / rozmiar XXS	33.14.10.00	szt.	100
6.	Jednorazowa igła do ostrzykiwań z osłonką / do gastroskopu i kolonoskopu / 2,3mm/230cm Endo-Flex lub równoważne	33140000-3	szt.	27
7.	Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 6mm, / średnica wewnątrz 5mm	33.19.00.00-8	szt.	230
8.	Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 8mm, / średnica wewnątrz 6mm	33.19.00.00-8	szt.	5
9.	Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 10mm, / średnica wewnątrz 9mm	33.19.00.00-8	szt.	2
10.	Łącznik do drenów prosty średnica zewnętrzna 12mm, / średnica wewnątrz 10mm	33.19.00.00-8	szt.	2
11.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków / światłoczułych, jednorazowe, jałowe, bez lateksu, / bez ftalanów 150 cm, zakończenie typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	650
12.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 120 cm, zakończenie / typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	50
13.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 150 cm, zakończenie / typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	2 460
14.	Przedłużacz do pompy infuzyjnych, jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 200 cm, zakończenie / typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	800
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 34
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 34
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Rura karbowana w zwojach, aerozolowa 22 mm x / 50m x 400mm	33.14.00.00-3	op	20
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 35
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 35
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Filtr oddechowy HEPA mechanicznie-elaktrostatyczny, / sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, / port kapno. Wydajnośc nawilżania / min.31mg/l przy przeplywie V=1000ml / lub 32mg/l, przy przepływie V=1000ml.	33.19.00.00-8	szt.	2 025
2.	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych / typu Thermovent, sterylny / (Portex lub równoważne)	33.19.00.00-8	szt.	1 175
3.	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu / Thermovent T, sterylny	33.19.00.00-8	szt.	120
4.	Łącznik karbowany „martwa-przestrzeń” / z podwójnie obrotowym łącznikiem / kątowym i portem do odsysania / (AKME lub równoważne)	33.19.00.00-8	szt.	1 080
5.	Łącznik karbowany prosty „martwa przestrzeń” / (AKME lub równoważne)	33.19.00.00-8	szt.	50
6.	Łącznik typu BIONECTEUR, objętość 0,02 ml, / Przepływ 170 ml/min / Model 896,01	33.19.00.00-8	szt.	3 400
7.	Filtr antybakteryjny do ssaka Touch SP 0121 / Medical	33.19.00.00-8	szt.	2
8.	Filtr antybakteryjny do ssaka SP 046/01 CAMI	33.19.00.00-8	szt.	5
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 36
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 36
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik do karmienia niemowląt / skalowany / rozmiar F4- dł.350mm -400 mm	33.14.12.00-2	szt.	5
2.	Cewnik do karmienia niemowląt / skalowany / rozmiar F-6 dł. 400mm	33.14.12.00-2	szt.	20
3.	Cewnik do karmienia niemowląt / skalowany / rozmiar F8 dł.400mm	33.14.12.00-2	szt.	35
4.	Cewnik Nelaton urologiczny CH6	33.14.12.00-2	szt.	1
5.	Cewnik Nelaton urologiczny CH8	33.14.12.00-2	szt.	30
6.	Cewnik Nelaton urologiczny CH10	33.14.12.00-2	szt.	240
7.	Cewnik Nelaton urologiczny CH12	33.14.12.00-2	szt.	30
8.	Cewnik Nelaton urologiczny CH14	33.14.12.00-2	szt.	105
9.	Cewnik Nelaton urologiczny CH16	33.14.12.00-2	szt.	20
10.	Cewnik Nelaton urologiczny CH18	33.14.12.00-2	szt.	50
11	Cewnik Nelaton urologiczny CH20	33.14.12.00-2	szt.	180
12.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 8 x 400	33.14.12.00-2	szt.	70
13.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 10 x 400	33.14.12.00-2	szt.	440
14.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 12 x 600	33.14.12.00-2	szt.	520
15.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 14x 600	33.14.12.00-2	szt.	1 770
16.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 16 x 600	33.14.12.00-2	szt.	3 540
17.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 18 x 600	33.14.12.00-2	szt.	4 255
18.	Cewnik Foley / silikonowane z prowadnicą / Rozmiar CH8		szt.	6
19.	Cewnik Foley / silikonowane z prowadnicą / Rozmiar CH10	33.14.12.00-2	szt.	8
20.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 12	33.14.12.00-2	szt.	20
21.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 14	33.14.12.00-2	szt.	405
22.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 16	33.14.12.00-2	szt.	1 000
23.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 18	33.14.12.00-2	szt.	1 180
24.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 20	33.14.12.00-2	szt.	390
25.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 22	33.14.12.00-2	szt.	25
26.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 24	33.14.12.00-2	szt.	15
27.	Cewnik Thiemana CH12 L400mm	33.14.12.00-2	szt.	8
28.	Cewnik Thiemana CH14 L400mm	33.14.12.00-2	szt.	8
29.	Cewnik Thiemana CH16- L400mm	33.14.12.00-2	szt.	13
30.	Cewnik Thiemana CH18- L400mm	33.14.12.00-2	szt.	5
31.	Cewnik Thiemana CH20 L400mm	33.14.12.00-2	szt.	5
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 37
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 37
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik podwójny do odsysania pola operacyjnego / do odsysania niedrożnego przełyku, drenażu ran / pooperacyjnych, z regulacją siły odsysania, / rozmiar CH24 długość 500mm, jednorazowy, / jałowy	33.14.12.00-2	szt.	5
2.	Cewnik do kontrolowanego odsysania wydzieliny z / górnych dróg oddechowych z centralnym otworem, / jednorazowy, jałowy / CH8, dł. 400-600 mm	33.14.12.00-2	szt.	10
3.	Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg / Oddechowych / z centralnym otworem / CH10 / dł. 400- 600mm	33.14.12.00-2	szt.	20
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 38
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 38
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Maska twarzowa, wielorazowa, silikonowa / z zaworem typu PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 2	33.15.71.10-9	szt.	1
2.	Maska twarzowa dla dorosłych i dużych / dzieci, wielorazowa, silikonowa / z zaworem typu PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 3	33.15.71.10-9	szt.	1
3.	Maska twarzowa dla dorosłych i dużych / dzieci, wielorazowa, silikonowa / z zaworem typu PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 4	33.15.71.10-9	szt.	1
4.	Maska twarzowa dla dorosłych / Wielorazowa, silikonowa z zaworem typu / PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 5	33.15.71.10-9	szt.	1
5.	Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania / tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, / do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana / blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm / Zakończony uniwersalnymi łącznikami / Rozmiar M	33.15.71.10-9	szt.	1
6.	Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania / tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, / do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana / blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm / Zakończony uniwersalnymi łącznikami / Rozmiar L	33.15.71.10-9	szt.	165
7.	Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania / tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, / do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana / blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm / Zakończony uniwersalnymi łącznikami / RozmiarXL	33.15.71.10-9	szt.	110
8.	Maska tlenowa dla dzieci / anestezjologiczna-wielorazowa	33.15.71.10-9	szt.	1
9.	Maski krtaniowe, silikonowe -wielorazowa / w rozmiarach 2.	33.15.71.10-9	szt.	1
10.	Maski krtaniowe, silikonowe- wielorazowa / w rozmiarach 3.	33.15.71.10-9	szt.	1
11.	Maski krtaniowe, silikonowe- wielorazowa / w rozmiarach 4.	33.15.71.10-9	szt.	1
12.	Maski krtaniowe, sililkonowe-wielorazowa / w rozmiarach 5.	33.15.71.10-9	szt.	1
13.	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Przeznaczona do podawania leku w formie aerozolowej / w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, / posiada regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, / dren±210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami, / nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 1 ml / Rozmiar M	33.15.71.10-9	szt.	280
14.	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Przeznaczona do podawania leku w formie aerozolowej / w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, / posiada regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, / dren±210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami, / nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 1 ml / Rozmiar L	33.15.71.10-9	szt.	2
15.	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu / dla dorosłych, pakowana pojedynczo, / przeznaczony do podawania tlenu z / precyzyjną regulacją stężenia, / przeznaczony do wysokiej koncentracji tlenu / Rozmiar L	33.15.71.10-9	szt.	250
16.	Dren z PCV do ssaka F10x 7m / Jednorazowego użytku	33.14.16.40-8	szt.	2
17.	Dren tlenowy sterylny CH16/2100mm	33.14.16.40-8	szt.	1 300
18.	Cewnik do podawania tlenu przez nos, / regulowany, sterylny, CH-16, długość1500mm	33.14.12.00-2	szt.	2 900
19.	Cewnik do podawania tlenu przez nos, / regulowany, sterylny, CH-16, długość 1400mm	33.14.12.00-2	szt.	650
20.	Cewnik do podawania tlenu przez nos, / regulowany, sterylny, CH-16, długość 2000mm	33.14.12.00-2	szt.	250
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE  39
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 39
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy / ze sztywnym zbiornikiem o pojemności 500ml, dużym / workiem 2000ml skalowanym co 50ml oraz kranikiem / bezpieczeństwa, dren o długości 120cm zakończony / uniwersalnym łącznikiem schodkowym, bezigłowy / port do pobierania próbek	33.19.00.00-8	szt.	150
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 40
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 40
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Półmaska filtrująca do ochrony przed / toksycznymi pyłami, aerozolami / cząstek stałych i ciekłych przeznaczona / do stosowania podczas przygotowywania / leków cytostatycznych. Maska dobrze / dopasowana zachodząca głęboko na brodę / i nos, zapewniająca stabilność położenia, / zaopatrzona w zaworek wydechowy / zapewniający niższe opory wydechu / oraz efektywne odprowadzanie ciepła / i wilgoci spod półmaski. Maksymalny / poziom ochrony do 50 x NDS. / Wymagania: / -spełnia normę EN149:2001 / -klasa ochrony FFP3, / -certyfikat środka ochrony indywidualnej / kategorii III wg 89/686/EWG / Potwierdzone certyfikatem / Minimalna skuteczność filtra 98%	35113410-6	sztk.	200
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE  41
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 41
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 3ml / op. a 100sztk.	33140000-3	op	33
2.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 5ml / op. a 100sztk.	33140000-3	op	40
3.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 10ml / op. a 100sztk.	33140000-3	op	24
4.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 20ml / op. a 50sztk.	33140000-3	op	20
5.	Strzykawka do gazometrii preparowana heparyną / litową, balansowaną	33140000-3	szt.	3 000
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 42
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 42
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna ,zawierająca / jodofor w warstwie klejącej, z którego / po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany / jest wolny jod, zapewniająca sterylną / powierzchnię pola operacyjnego, / wykonana z poliestru, o grubości / 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, / niepalna, rozmiar 66cm x 45cm	33.14.00.00-3	szt.	150
2.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna ,zawierająca / jodofor w warstwie klejącej, z którego / po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany / jest wolny jod; zapewniająca sterylną / powierzchnię pola operacyjnego, / wykonana z poliestru, / o grubości 0,025mm, oddychająca, / rozciągliwa, niepalna, rozmiar 66cmx 60cm	33.14.00.00-3	szt.	10
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 43
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 43
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Przyrząd do nabierania płynu / z worka, rozpuszczania / i podawania leku do worka Viaflo	33140000-3	szt.	530
2.	Przyrząd do rozpuszczania / jednorazowych dawek leków / w postaci substancji suchej z fiolek / kompatybilne do worka Viaflo	33140000-3	szt.	50
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 44
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 44
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik permamentny SPLIT CATH III REF ASPC32-3E / Lub równoważne	33.14.12.00-2	szt.	10
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 45
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 45
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Sterylna szczotka umożliwiająca jednoczesne / pobieranie komórek gruczołowych z kanału / szyjki macicy oraz komórek nabłonka / płaskiego z szyjki i strefy transformacji, / o charakterystycznym układzie włosków	33141000-0	szt.	1 100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 46
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 46
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1	Jałowy kombinezon ochronny z kapturem / z dopasowującą go do twarzy gumką, / nogawkami szczelnie połączonymi / z wbudowanymi skarpetkami, wszystkie / szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny / z przodu przykryty patką zaklejaną na taśmę / klejącą, dodatkowa patka uszczelniająca / podbródek zaklejana na taśmę klejącą / przeznaczony do pracy w klasie czystości B / Rozmiar L / Każda sztuka pakowana pojedyńczo. / Parametry wymagane: / 1Środek ochrony indywidualnej kategorii III / Zgodny z dyrektywą UE89/686/EEC / 2. Kombinezon odporny na przeciek drobnych cząstek aerozoli / do wnętrza ubioru- potwierdzone badaniami / 3.Kombinezon mający właściwości antystatyczne / – potwierdzone badaniami / 4. Wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze / powierzchniowej / poniżej 45g/m² umożliwiającego transfer powietrza i / pary wodnej / celem zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego / Podczas / Użytkowania / 5. Odporny na przenikania typowych roztworów cytostatyków / ( nie mniej niż 10 związków o klasie przenikania 6 wg RN 14325)	35113410-6	sztk.	100
2	Jałowy kombinezon ochronny z kapturem / z dopasowującą go do twarzy gumką, / nogawkami szczelnie połączonymi / z wbudowanymi skarpetkami, wszystkie / szwy oklejone taśmą, zamek błyskawiczny / z przodu przykryty patką zaklejaną na taśmę / klejącą, dodatkowa patka uszczelniająca / podbródek zaklejana na taśmę klejącą / przeznaczony do pracy w klasie czystości B / Rozmiar XL / Każda sztuka pakowana pojedyńczo. / Parametry wymagane: / 1Środek ochrony indywidualnej kategorii III / Zgodny z dyrektywą UE89/686/EEC / 2. Kombinezon odporny na przeciek drobnych cząstek aerozoli / do wnętrza ubioru- potwierdzone badaniami / 3.Kombinezon mający właściwości antystatyczne / – potwierdzone badaniami / 4. Wykonany z wysokiej gęstości polietylenu o wadze / powierzchniowej / poniżej 45g/m² umożliwiającego transfer powietrza i pary wodnej / celem zapewnienie odpowiedniego komfortu termicznego podczas / Użytkowania / 5. Odporny na przenikania typowych roztworów cytostatyków / ( nie mniej niż 10 związków o klasie przenikania 6 wg RN 14325)	35113410-6	sztk.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 47
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 47
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH18/40cm	33.14.12.00-2	szt.	20
2.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH24/40cm	33.14.12.00-2	szt.	20
3.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH30/40cm	33.14.12.00-2	szt.	2
4.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH36/40cm	33.14.12.00-2	szt.	1
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 48
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 48
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta / Ilość sztuk w opakowaniu / Ilośc opakowań w kartonie zbiorczym	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Nasadka umożliwiająca bezpośrednie / przeniesienie leku z fiolki do pojemnika / Typu Ecoflac plus i tworzy z nim system / Zamknięty	33.14.12.00-2	szt.	500
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 49
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 49
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw do cesarskiego cięcia- / skład minimalny i wymiary: / 1.serweta chirurgiczna w kształcie litery T do / cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x 300cm / posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm, / wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz / której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki / o wymiarach 18x16. Serweta posiada duży / zintegrowany okalający worek do przechwytywania / płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, / podłączenie ssaka i organizatory przewodów. / Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu / (jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. / gramaturze 65g/m2 , odporność na przenikanie cieczy / min 140cm H2O, odporność na wypychanie w strefie / krytycznej sucho/mokro 170/105kPa- 1sztk. / 2. serweta do owinięcia noworodka 90x120cm-2sztk. / 3. taśma samoprzylepna,nieprzemakalna 9x49cm, / wykonana z laminatu dwuwarstwowego, / jedną z warstw ma stanowić folia PE-1sztk. / 4.celulozowe ręczniki chłonne18x 25cm-4sztk. / 5.osłona na stolik Mayo 79x145cm-1sztk. / 6.opatrunek chłonny włókninowy 10 x 20 cm -1 szt / 7.serweta na stół (owinięcie zestawu)150x190cm, / Warstwa chłonna 75 x 190 cm / Serweta wykonana z laminatu dwuwastwowego / (włóknina/folia PE) o gramaturze min.70g/m2 -1sztk. / 8.ostrze chirurgiczne nr 24 z plastikową nasadką / i osłonką-2sztk. / 9.fartuch chirurgiczny z lekkiej i przewiewnej włókniny / Typu SMS / o gramaturze min.35g/m2 , fartuch złożony w sposób / zapewniający aseptyczna aplikację, wiązany na troki / Wewnętrzne / oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z z tyłu zapięcie na rzep rozmiar L-3sztk.	33141620-2	opak.	475
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE  50
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 50
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą / Selingera 20 G, wykonany z teflonu , / widoczny w RTG, o rozmiarze 3 F, / długości 8 cm , wyposażony w 13,5 cm / przedłużkę zakończoną samozamykającym / się dotętniczym zaworem bezigłowym, / końcówka wyposażona w skrzydełka do / mocowania do skóry oraz kołnierzyk / zapobiegający załamywaniu się / powierzchni cewnika	33141200-2	szt.	10
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 51
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 51
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw do cewnikowania tętnic / 20 Ga-8 cm / Skład zestawu: / -cewnik poliuretanowy z powłoką / hydrofilną, / -prowadnik 0,021 x 35 cm z końcówką J, / -niskoprofilowane zagięte skrzydełka / mocujące	33141200-2	szt.	100
2.	Zestaw T układu oddechowego / z nebulizatorem Cirrus 2 / rozmiar 22 mm, / długość drenu 1,8 m	33157000-5	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE  52
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 52
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Linia z przetwornikiem do pomiaru ciśnienia / krwi: / -długość 120-140cm, zakończona krótkim / drenem przedłużającym (10cm) z kranikiem, / -kodowanie linii kolorem czerwonym, / -częstotliwość własna przetwornika powyżej / 150Hz, / -przetwornik bezprzewodowy z membraną / silikonową zasłaniającą otwory kontaktów / elektrycznych w celu zabezpieczenie / przed przedostaniem się płynu do układu / pomiarowego, / -dostępność w ofercie zamkniętego układu / do pobierania próbek krwi oferowanego / razem z linią lub pakowanego osobno, / -ergonomia systemu: / 1.system połączeń kablowych przeniesiony / z przetwornika na płytkę mocującą, / wspólny kabel wychodzący z płytki / do kardiomonitora, / 2.szybki i pewny sposób montażu przetwornika / do płytki (dwa samozatrzaskujące się zaczepy), / 3.okablowania współpracujące z różnymi / typami kardiomonitorów, / 4.układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek	33141200-2	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 53
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 53
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16 długość 54cm, 60cm, CH18 długość 54 cm i rurki tracheostomijnej CH14/16, długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 72h (dla rozmiaru CH18 min. 48h). / System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. / System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.	33140000-3	szt	150
2.	Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna.	33140000-3	szt	50
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 54
			FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy		.................................................................................................

	Adres wykonawcy		.................................................................................................

	Miejscowość ................................................				Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
								Zadanie nr 54
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. Bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilośc opak. w kartonie zbiorczym
	nazwa handlowa produktu
	nr katalogowy
	nazwa producenta
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, / bezpudrowe / -długość rękawicy (minimalna): 240mm / - teksturowane na końcach palców / - AQL: 1.0 / - mankiet: równomiernie rolowany brzeg / - grubość rękawicy (minimalna wartość): / Palec- 0,10 mm, / Dłoń- 0,07mm, / mankiet -0,05mm / - kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą / dłoń / -pakowane po 200sztuk / - zgodność z normami: / Klasa I wyrobów / medycznych zgodnie z dyrektywą medyczną / 93/42/EEC / - znak CE- zgodne z wymaganiami / Normy EN 455-części 1,2,3 i 4 / - zgodne z wymaganiami / normy EN 374-części 1,2 oraz przebadane / zgodnie z EN 374-3 na przenikanie / substancji chemicznych	Rozmiar S	33140000-3	op.	1200
		Rozmiar M	33140000-3	op.	3500
		Rozmiar L	33140000-3	op.	1000
		Rozmiar XL	33140000-3	op.	280
	OGÓŁEM