## ZADANIE 13
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie nr 13
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zestaw drenażowy Pleur EVAC A 8000 / TELEFLEX- (MEDICAL lub równoważne)	33.14.16.20-2	szt.	14
2.	Zestaw do punkcji opłucnej / THORAFLOW / z bezpieczną igłą Veres'a	33.14.16.20-2	szt.	160
3.	Dren do odsysania pola operacyjnego / z końcówką zagiętą - „Kanka” / ORTHO-SUCTION	33.14.16.20-2	szt.	170
4.	Dren łączący sterylny o długości 2m (+/-10%) / o średnicy wewnętrznej 6 lub 7mm i zakończeniach / lejek-łącznik do cewnikowania górnych dróg / oddechowych z możliwością odsysania ciągłego / lub przerywanego	33.14.16.20-2	szt.	640
5.	Zestaw -końcówka do odsysania pola operacyjnego, / „kanka” zestaw z drenem 2100mm, 2000mm lub 3000mm / tradycyjnie zagięta-bez kontroli siły ssania- / sterylne-8mm	33.14.16.40-8	szt.	240
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 14
				ZAM.14
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 14
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Paski testowe do pomiaru glukozy: nie wymagające kodowania, / z kapilarą do automatycznego zasysania próbki krwi umieszczoną / na szczycie paska w przedniej jego części, kalibrowane do osocza, / objętość próbki krwi konieczna do wykonania badania nie większa / niż 0,8 μl, czas pomiaru nie dłuższy niż 8 sekund, zakres pomiaru / od min. 20 do min. 600 mg/dl, zakres hematokrytu od min. 20 / do min. 60%, zastosowany enzym na paskach: oksydaza glukozy / (GOD), maksymalna temperatura przechowywania pasków nie / Mniejsza niż 35 st. C, termin ważności pasków: min. 6 miesięcy / od momentu otwarcia, możliwość kontroli pasków i kompatybilnych / do nich glukometrów na 3 poziomach płynów kontrolnych / (prawidłowy, niski i wysoki) przy czym termin ważności / płynów kontrolnych - min. 6 miesięcy od momentu otwarcia, / paski kompatybilne z aparatem umożliwiającym automatyczny / Wyrzut paska. pakowane po 50 szt./op.	33124131-2	opak.	730
	OGÓŁEM

	Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty dokumentów (instrukcja obsługi pasków), / które to dokumenty pozwalają jednoznacznie potwierdzić spełnianie parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego i zawartych w SIWZ

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 15
			FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy		.................................................................................................

	Adres wykonawcy		.................................................................................................

	Miejscowość ................................................				Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
								Zadanie – nr 15
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta		Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Pokrowce sterylne na przewody TUBUS/kamerę / 17 x250cm		33.14.00.00-3	szt.	400
2.	Koszule dla chorych, ubranie jednorazowe / długie z flizeliny(nieprześwitującej). / Wykonane z włókniny trzywarstwowej SMS		39.51.80.00-6	szt.	3150
3.	Jednorazowe, nieprzemakalne pokrycie higieniczne / w rolce / Wymiary: / -długość 50mb / -szerokość 50cm / -perforacja 50cm		33.14.00.00-3	szt.	600
4.	Prześcieradło higieniczne z włókniny SMS / 150x200		39.51.80.00-6	szt.	1900
5.	Prześcieradło higieniczne z włókniny polipropylenowej / 130x210cm o gramaturze 25g/m2		39.51.80.00-6	szt.	3000
6.	Jednorazowy, włókninowy zestaw pościeli: / -poszwy na kołdrę 140x 210cm / -poszewki na poduszkę 80x90cm / -prześcieradła 130x 210cm		39.51.80.00-6	opak.	1700
7.	Ubranie chirurgiczne z flizeliny-bluza+spodnie. / Wykonane z włókniny trzywarstwowej SMS / o gramaturze 35g/m2	Rozmiar S	39.51.80.00-6	opak.	495
		Rozmiar M	39.51.80.00-6	opak.	450
		Rozmiar L	39.51.80.00-6	opak.	1100
		Rozmiar / XL	39.51.80.00-6	opak.	50
8.	Ubranie chirurgiczne damskie jednoczęściowe. / Wykonane z włókniny / trzywarstwowej SMS o gramaturze 35g/m2	Rozmiar L	39.51.80.00-6	szt.	30
9.	Ubranie chirurgiczne-BLUZA / Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze / minimalnej 49g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, / antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej / do stosowania przez personel medyczny w środowisku / bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności / na wypychanie na sucho min.190kPa / (badanie wg EN ISO13938-1);czystość pod względem / cząstek stałych równa 2,0IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), / pylenie równe 2,1, Log 10 (liczba cząstek) (badanie wg / EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem , powinna / być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne / kieszenie: jedna na piersi, oraz dwie na dole bluzy, / w kolorze niebieskim lub zielonym, posiadające / indywidualne widoczne oznaczenie rozmiaru	Rozmiar S	33.19.90.00-1	szt.	1950
		Rozmiar M	33.19.90.00-1		2200
		Rozmiar L	33.19.90.00-1		1200
		Rozmiar / XL	33.19.90.00-1		290
		Rozmiar / XXL	33.19.90.00-1		50
10.	Ubranie chirurgiczne- SPODNIE / Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze / minimalnej 49g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, / antystatycznej, niepylącej, oddychającej, przeznaczonej / do stosowania przez personel medyczny w środowisku / bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności / na wypychanie na sucho min.190kPa / (badanie wg EN ISO13938-1);czystość pod względem / cząstek stałych równa 2,0IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), / pylenie równe 2,1, Log 10 (liczba cząstek) (badanie wg / EN ISO 9073-10). Spodnie ściągane / trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną / w nap, w kolorze niebieskim lub / zielonym, posiadające indywidualne widoczne / oznaczenie rozmiaru	Rozmiar S	33.19.90.00-1	szt.	1600
		Rozmiar M	33.19.90.00-1	szt.	1350
		Rozmiar L	33.19.90.00-1	szt.	820
		Rozmiar / XL	33.19.90.00-1	szt.	150
11.	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczenia pola / Operacyjnego: / -wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantująca / bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich / zabiegów / -antystatyczna / -niepalna / -nie powoduje refleksów / -łatwa w aplikacji / Wymiary: / -rozmiar 30x27cm / -powierzchnia lepna 30x21cm		33.14.00.00-3	szt.	20
12.	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola / operacyjnego: / -wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantująca / bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich / zabiegów / -antystatyczna / -niepalna / -nie powoduje refleksów / -łatwa w aplikacji / Wymiary: / -rozmiar 40x41cm / -powierzchnia lepna 40x35cm		33.14.00.00-3	szt.	20
13.	Sterylna folia chirurgiczna do zabezpieczania pola / Operacyjnego: / -wysoka przepuszczalność pary wodnej gwarantująca / bardzo dobre przyleganie nawet podczas długich / zabiegów / -antystatyczna / -niepalna / -nie powoduje refleksów / -łatwa w aplikacji / Wymiary: / -rozmiar 45x55cm / -powierzchnia lepna 45x49cm		33.14.00.00-3	szt.	20
14.	Jednorazowy, włókninowy kocyk rozmiar 130x190		33.14.00.00-3	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 16
		FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 16
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zestaw do porodu fizjologicznego, skład zestawu: / Zestaw do porodu fizjologicznego w składzie: / - serweta na stół narzędziowy wykonana z włókniny / dwuwarstwowej o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze / 150x90cm – 1 sztuka / - pokrowiec na kończynę dolną wykonany z włókniny / polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 120x80cm - / 1 sztuka / - tupfery kule 17N 30x30cm – 5 sztuk / - kompresy włókninowe 40g/m2 10x20cm – 5 sztuk / - kompresy włókninowe 40g/m2 4W 7,5x7,5cm – 10 sztuk / - nożyczki metalowe do cięcia pępowiny długości / 12,5cm – 1 sztuka / - zaciski na pępowinę – 2 sztuki / - kocyk flanelowy dla dziecka 160x75cm – 1 sztuka / - czapeczka dla noworodka – 1 sztuka / - podkład celulozowy typu Seni Soft 90x60cm – 1 sztuka / - serweta z włókniny kompresowej 40g/m2 80x60cm - / 1 sztuka / - nożyczki do cięcia krocza metalowe 18cm – 1 sztuka / - korcang plastikowy 24cm – 1 sztuka / - nerka tekturowa na łożysko – 1 sztuka / - rękawice lateksowe bezpudrowe rozmiar M – para / - centymetr do mierzenia noworodka / -plastikowa penseta / Całość zapakowana w opakowanie typu TYVEK z dużą, / czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z kodem / kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, zawierającymi / numer serii, datę ważności, numer LOT, po ich odklejeniu / etykieta główna pozostaje na opakowaniu. / Wymagany dokument w postaci raportu walidacji / procesu sterylizacji.	33140000-3	opak.	550
2.	Zestaw zabiegowy o następującym składzie: / - penseta plastikowa 13cm – 1 sztuka / - nożyczki plastikowo-metalowe z kapturkiem / zabezpieczającym – 1 sztuka / - kleszczyki do igieł plastikowe – 1 sztuka / - tupfery kule 17N 20x20cm, wykonane z przędzy / min. 15TEX – 6 sztuk / - kompresy gazowe 17N 7,5x7,5cm wykonane z przędzy min. / 15 TEX – 5 sztuk / - serweta podfoliowana dwuwarstwowa o gramaturze min. / 43g/m2 o rozmiarze 75x45 z otworem o średnicy 10cm – 1 sztuka / - serweta wykonana z włókniny polipropylenowej o / gramaturze 35g/m2 o rozmiarze 60x40cm – 1 sztuka / całość zapakowana w opakowanie typu torebka / papierowo-foliowa z dużą czytelną, podwójnie perforowaną / etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami / transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, / numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje / na opakowaniu / Wymagany dokument w postaci raportu walidacji / Procesu sterylizacji.	33140000-3	opak.	830
3.	Zestaw do wkłucia lędźwiowego, zawierający: / -serwetę foliowaną celulozową-polietylenową o gramaturze / 42g/m2 w rozmiarze 45 x75cm-1sztk. / -serwetę z włókniny dwuwastwowej / polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56g/m2 w rozmiarze / 50x60cm z otworem o średnicy 10cm z przylepcem wokół otworu / i 2 przylepcami w górnych rogach serwety-1sztk. / -kompresy włókninowe 30g/m2 4Wc7,5x7,5cm-10sztk. / -strzykawka 3ml-1sztk. / -strzykawka 5ml typu Luer Lock-1sztk. / -igła1,2x40mm-1sztk. / -igła 0,5x25mm-1sztk. / -opatrunek wyspowy z częścią chłonną do zabezpieczenia / miejsca wkłucia 5x7,2cm-1sztk. / całość w opakowaniu typu twardy blister z 3 przegrodami. / Zestaw zawiera dużą,czytelną, dwudzielną, potrójnie / perforowaną etykietę z kodem kreskowym z dwiema etykietami / typu TAG,zawierającymi: indeks, numer serii, LOT, służącymi / do prowadzenia dokumentacji medycznej. Po odklejeniu TAG-ów, / etykieta główna pozostaje na części papierowej opakowania. / Wymagany dokument w postaci raportu walidacji procesu / sterylizacji. Materiał opatrunkowy wykonany z przędzy / min.15TEX wymagany dokument potwierdzający / (nie oświadczenie). / Wymagany dokument w postaci raportu walidacji / Procesu sterylizacji.	33140000-3	opak.	10
4.	Zestaw do cewnikowania wodą i żelem, skład zestawu: / 1) nerka tekturowa-1szt, elementy w nerce tekturowej: pęseta / plastikowa 13cm-1szt, pojemnik/kubeczek plastikowy / przeźroczysty 120ml-1szt, tupfer kula 17N 20x20cm, wykonane / z przędzy min.15TEX-5szt, kompresy gazowe 17N 8W 10x10cm / wykonane z przędzy min.15TEX, waga 1 sztuki kompresu / Min.2,2g-5szt. / Zestaw zapakowany w torebkę / papierowo-foliową z dużą, czytelną, podwójnie perforowaną / etykietą trójdzielną z kodem kreskowym z dwiema naklejkami / transferowymi, zawierającymi numer serii, datę ważności, / numer LOT, po ich odklejeniu etykieta główna pozostaje / na części papierowej opakowania. / 2) strzykawka wypełniona jałową wodą z / 10% gliceryną z opakowaniu typu miękki blister 10ml-1szt, / -strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą w opakowaniu / typu miękki blister 6ml-1szt. Całość zapakowana w torebkę / przeźroczystą, posterylizacyjną, samoprzylepną z dużą / czytelną, podwójnie perforowaną etykietą trójdzielną z / kodem kreskowym z dwiema naklejkami transferowymi, / zawierającymi numer serii, datę ważności, numer LOT. / Zamawiający wymaga dokumentu w postaci raportu / walidacji procesu sterylizacji, a także kartę danych technicznych, / potwierdzającą wymagane parametry.	33140000-3	opak.	200
5.	Zestaw do cewnikowana z wodą i żelem, , zawierający: / - serwetę foliowaną celulozowo-polietylenową / o gramaturze 42 g/m2 w rozmiarze 50x60cm – 1 szt, / -serwetę foliowaną celulozowo-polietylenową / o gramaturze 42 g/m2 w rozmiarze 50x60cm z otworem / o średnicy 5cm – 1 szt, / - rękawice nitrylowe rozmiar M – 2 szt, / -tupfer kula 17N 20x20cm – 5 szt, / - kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5cm – 8 szt, / - pęseta plastikowa 13cm – 1 szt, / -pean plastikowy ok. 14cm – 1 szt, / -pojemnik plastikowy 125ml – 1 szt / - wymienione elementy zapakowane / w opakowanie typu twardy blister. / Pozostałe elementy: / - strzykawka wypełniona jałową / wodą z 10% gliceryną 10ml – 1 szt, / -strzykawka wypełniona jałowym lubrykantem / z lidokainą 6ml – 1 szt, / - roztwór octelinin w saszetce 30ml – 1szt, / poza opakowaniem typu twardy blister w / oddzielnych opakowaniach, / całość w opakowaniu typu worek foliowy, przezroczysty. / Zestaw zawiera dużą, czytelną, dwudzielną, / potrójnie perforowaną etykietę z kodem kreskowym / z dwiema etykietami typu TAG, zawierającymi: / indeks, numer serii, LOT, / służącymi do prowadzenia dokumentacji medycznej. / Po odklejeniu TAG-ów etykieta główna pozostaje na worku, / będącym opakowaniem zewnętrznym. / Wymagany dokument w postaci raportu walidacji / procesu sterylizacji. / Materiał opatrunkowy wykonany z / przędzy min. 15 TEX wymagany / Dokument potwierdzający (nie oświadczenie).	33140000-3	opak.	160
6.	Zestaw jałowy dla noworodka, skład zestawu: / -serweta wykonana z włókniny kompresowej 80x60cm - 1 szt, / -podkład chłonny wykonany z pulpy celulozwej, podfoliowany o rozmiarze / 60x60cm - 1 szt, / -czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1 szt, / -kocyk flanelowy, kolorowy 160x75cm - 1 szt. / -zestaw zapkaowany w torebkę papierowo-foliową z dużą czytelną / etykietę z 4 naklejkami transerowymi, służącymi do wklejenia do / dokumentacji medycznej z numerem LOT, datą ważności i indeksem. / Na etykiecie widoczny skład zestawu w postaci piktogramów / i nazwa zestawu w języku polskim. Należy dołączyć dokument w / postaci pozytywnej opinii Centrum Zdrowia Dziecka. Zestaw zapakowany / dla zwiększenia bezpieczeństwa w 2 kartony, jeden w postaci wygodnego / dyspensera, drugi karton transportowy. / Wymagany raport walidacji procesu sterylizacji.	33140000-3	opak.	300
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 17
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...................................................................................

	Adres wykonawcy	......................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr17
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Jałowy zestaw chirurgiczny do laparoskopii – wykonany z chłonnego laminatu / polietyleniu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 / wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i / współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przenikanie cieczy – / min.200cm H2O. Skład: / - 1 osłona czerwona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, / wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm wzmocniona włókniną / polipropylenową / - 1 serweta o minimalnych wymiarach 250x310cm z samoprzylepnym oknem / 28x30x24cm, po dwóch stronach okna wzmocnienia o min. wym. 16x50cm z 8 / uchwytami (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi / podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o min. wym. 40x73 / - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką. Całośc zawinięta / w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietynowej / o grubości min. 5um wzmocnionej włóknią polipropylenową na min. pow. 75x190cm. / zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki / transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii / i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw / nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo / wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny / wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez / producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z / Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	opak.	152
2.	Jałowy zestaw chirurgiczny do artroskopii stawu kolanowego- serwety niezawierające / celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny / polipropylenowej i minimalnej gramaturze 62 g/m2. Odporność materiału na / przenikanie cieczy- min. 200cm H2O. Skład: / - 1 osłona czerwona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, / wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm wzmocniona włókniną / polipropylenową / - 1 serweta główna- minimalne wymiary 200x320cm posiadająca 2 elastyczne / (o zmiennej średnicy) otwory na nogę ø7 i ø5 cm, worek do przechwytywania płynów / z zaworem spustowym i uchwyt do mocowania przewodów i drenów 2,5x25cm / - 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm / - 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm / - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm / - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką / - 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30x40cm / - 1 rurka drenowa o dł. 1,5m. / Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. / 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5um wzmocnionej włókniną / polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier”, / posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, / numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. / Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. / Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii / PE. Na pakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną / dołączone dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność / parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, / EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	opak.	77
3.	Jałowy zestaw do chirurgii biodra- wykonany z chłonnego laminatu polietyleniu i / włokniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego włókniną / typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m2 i współczynniku absorpcyjności min. 600%. / Odporność na przenikanie cieczy – min.200cm H2O. Skład: / - 1 osłona czerwona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, / wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm wzmocniona włókniną polipropylenową / - 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym / wycięciem w kształcie litery „U” o min. wym. 7x95cm wzmocniona / na powierzchni min. 150x160cm / - 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm / - 1 serweta o min. wym. 150x150cm / - 1 serweta o min. wym. 75x90cm / - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm / - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm / - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką / - 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o wym. 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm / z folii polietylenowej o grubości min. 5um wzmocnionej włókniną polipropylenową / na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadającym / dwie samoprzylepne najlejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer / referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym / piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze / (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu / zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone / dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów / oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, / EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	op	120
4.	Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy wykonana z / laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. min. 62 g/m2 w / Formacie 100x150cm. / Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające / dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer / referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu / jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. / Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii / PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta / potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, / PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	szt.	510
5.	Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy samoprzylepna- / wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. / min. 62 g/m2 w formacie 150x200cm. / Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające / dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer / referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu / jednostkowym piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. / Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii / PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez producenta / potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, / PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	szt.	715
6.	Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy samoprzylepna- / Wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. / min. 62 g/m2 w formacie 150x150cm z wycięciem w kształcie „U” o wumiarach / 10x45cm. Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające dwie samoprzylepne / naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, / numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, / że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone / dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty zostaną dołączone / dokumenty wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów / oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, / EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	szt.	210
7.	Jałowa serweta chirurgiczna, niezawierająca celulozy ani wiskozy samoprzylepna- / wykonana z laminatu folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej w gram. / min. 62 g/m2 w formacie 75x75cm z umieszczonym centralnie przylepnym otworem / 6x8cm. Serweta w opakowaniu typu ,,folia-papier” posiadające dwie samoprzylepne / naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, / numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, / że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone / dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty zostaną dołączone dokumenty / wydane przez producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych / zestawów z normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, / EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	szt.	190
8.	Osłona na stolik Mayo czerwona, jałowa o min. wym. 80x145cm, niezawierająca / wiskozy ani celulozy, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065mm, wzmocniona / włókniną polipropylenową o gramaturze 40g/m2. Pakowana pojedynczo w opakowaniu / typu ,,folia-papier” posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe / zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i / datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie / zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo / wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny / wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez / producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów z / Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	opak.	1100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

##  ZADANIE 18
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.......................................................................................

	Adres wykonawcy	.....................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr18
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony- wykonany z chłonnego / laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej lub wiskozowej o minimalnej / gramaturze 62 g/m2 wzmocnionego w części krytycznej włókniną typu / Spunlace o łącznej gramaturze min. 130g/m2 i współczynniku absorpcyjności / min. 600%. Odporność na przenikanie cieczy – min.200cm H2O. / Skład: / - 1 osłona na stolik Mayo o min. wym. 79 x145cm, wykonana z folii PE / o min. grubości 0,06mm wzmocniona włókniną polipropylenową lub wiskozową / - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona w części / krytycznej / - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na / powierzchni min. 45x60cm / - 1 taśma samoprzylepna 9x(50 +/-2%)cm / - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm / -górna serweta 150x240 / - 1 dwukomorowa samoprzylepna kieszeń na narzędzia chirurgiczne o / wym. 30-35x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym.140x190cm / z folii polietylenowej o grubości min. 5µm wzmocnionej włókniną polipropylenową / lub wiskozową na min. pow. 75x190cm. / Zestaw w opakowaniu typu ,,folia-papier”lub „folia-folia”, posiadającym dwie / samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny / produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, / że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo / wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny / wskaźnik sterylizacji. Do oferty zostaną dołączone dokumenty wydane przez / producenta potwierdzające zgodność parametrów oferowanych zestawów / z Normami MDD 93/42, PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001	33.14.00.00-3	opak.	1030
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 19
			FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy		.................................................................................................

	Adres wykonawcy		.................................................................................................

	Miejscowość ................................................				Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
								Zadanie – nr 19
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta		Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Czepek pielęgniarski okrągły typu beret z włókniny typu Spunbond, / ściągany / delikatną gumką na całym obwodzie, gramatura 15g/m2.Szerokość min. 54cm.		33199000-1	szt.	5400
2.	Czepek chirurgiczny typu furażerka, w części przedniej wstawka / pochłaniająca pot, wiązany na troki.		33199000-1	szt.	2100
3.	Maska chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, / hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika		33199000-1	szt.	4450
4.	Maska chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, / hypoalergiczna, pakowana w kartonik w formie podajnika		33199000-1	szt.	12350
5.	Fartuch higieniczny z włókniny Spunbond w gramaturze min.24g/m2, / rękawy zakończone elastycznymi gumkami, wiązany trokami / na szyi i w pasie.	Rozmiar L	33199000-1	szt.	3000
6.	Fartuch higieniczny z włókniny Spunbond w gramaturze min.24g/m2, / rękawy zakończone elastycznymi gumkami, wiązany trokami / na szyi i w pasie.	Rozmiar XL	33199000-1	szt.	100
7.	Ochraniacze na obuwie z włókniny typu Spunbond w gramaturze min.30g/m2		33199000-1	para	4000
8.	Fartuch z folii PE typu ,,przedniak” / Minimalne wymiary 80x130cm / Długość troków min.53cm		33199000-1	szt.	1400
9.	Jałowy fartuch chirurgiczny, barierowy wykonany z włókniny typu / SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2. / odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H2O. / Kolor niebieski lub zielony, troki umiejscowione w kartoniku / gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie / Wiązania,tylne części zachodzą na siebie, krój typu raglan, / rękaw zakończony elastycznym ściągaczem z dzianiny. Szwy / wykonane techniką ultradźwiękową. / Pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, / zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm lub papier / Krepowy. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne / naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, / numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone / dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. / Zgodność z normami: MDD 93/42, PN EN 13795:2011, / EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001- potwierdzone dokumentami / Dołączonymi do oferty.	Rozmiar L	33199000-1	szt.	200
		Rozmiar XL	33199000-1	szt.	40
10.	Jałowy fartuch chirurgiczny, barierowy wykonany z włókniny typu / SMS, SMMS lub SMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2. / odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H2O. / Kolor niebieski lub zielony, troki umiejscowione w kartoniku / gwarantującym zachowanie sterylności tylnej części w czasie / Wiązania,tylne części zachodzą na siebie, krój typu raglan, / rękaw zakończony elastycznym ściągaczem z dzianiny. Szwy / wykonane techniką ultradźwiękową. / Pakowany indywidualnie z dwoma ręcznikami do osuszania rąk, / zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm lub papier / Krepowy. Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne / naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, / numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone / dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. / Zgodność z normami: MDD 93/42, PN EN 13795:2011, / EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001- potwierdzone dokumentami / dołączonymi do oferty.	Rozmiar L	33199000-1	szt.	2300
		Rozmiar XL	33199000-1	szt.	1300
11.	Jałowy wzmocniony fartuch chirurgiczny, barierowy, wykonany włókniny / typu SMMMS o minimalnej gramaturze 35g/m2, / wzmacniany wewnętrznie z przodu i na ¾ rękawów / laminatem polietylenu i polipropylenu o minimalnej gramaturze 40g/m2. / Odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 215 cm H2O. / Kolor niebieski, krój typu raglan, szwy wykonane techniką / ultradźwiękową, rękaw zakończony elastycznym ściągaczem z dzianiny, / troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym / zachowanie sterylności tylnej części w czasie wiązania. / Fartuch zawinięty w hydrofobową serwetę włókninową 60x60cm lub papier / krepowy, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki. Na opakowaniu / wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające / nazwę dostawcy,numer referencyjny, numer serii i datę ważności. / Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone / dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. / Zgodność parametrów oferowanych zestawów z normami MDD 93/42, / PN EN 13795:2011, EN ISO 11135-1:2007, EN 556-1:2001 -potwierdzone / dokumentami dołączonymi do oferty	Rozmiar M	33199000-1	szt.	50
		Rozmiar L	33199000-1	szt.	400
		Rozmiar XL	33199000-1	szt.	300
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 20
		FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 20
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	ZADANIE	Wartość brutto	Ilość sztuk / w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. / Dreny pakowane w plastikowe / tubusy z kolorowymi oznaczeniami / Rozmiar 20 F	33.14.16.40-8	szt.	10
2.	Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. / Dreny pakowane w plastikowe / tubusy z kolorowymi oznaczeniami / Rozmiar 24 F	33.14.16.40-8	szt.	10
3.	Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. / Dreny pakowane w plastikowe / tubusy z kolorowymi oznaczeniami / Rozmiar CH16	33.14.16.40-8	szt.	5
4.	Cewnik z trokarem ze ściętą końcówką. / Dreny pakowane w plastikowe / tubusy z kolorowymi oznaczeniami / Rozmiar CH18	33.14.16.40-8	szt.	5
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 21
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

							Zadanie - nr 21
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna ,zawierająca / jodofor w warstwie klejącej, z którego / po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany / jest wolny jod, zapewniająca sterylną / powierzchnię pola operacyjnego, / wykonana z poliestru, o grubości / 0,025mm, oddychająca, rozciągliwa, / niepalna, rozmiar 66cm x 45cm	33.14.00.00-3	szt.	150
2.	Bakteriobójcza folia chirurgiczna ,zawierająca / jodofor w warstwie klejącej, z którego / po przyklejeniu na skórę pacjenta uwalniany / jest wolny jod; zapewniająca sterylną / powierzchnię pola operacyjnego, / wykonana z poliestru, / o grubości 0,025mm, oddychająca, / rozciągliwa, niepalna, rozmiar 66cmx 60cm	33.14.00.00-3	szt.	10
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 22
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 22
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel / jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, / urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania / nadkrtaniowych dróg oddechowych / rozmiar 1	33.15.71.10-9	szt.	4
2.	Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel / jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, / urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania / nadkrtaniowych dróg oddechowych / rozmiar 2	33.15.71.10-9	szt.	9
3.	Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel / jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, / urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania / nadkrtaniowych dróg oddechowych / rozmiar 3	33.15.71.10-9	szt.	25
4.	Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel / jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, / urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania / nadkrtaniowych dróg oddechowych / rozmiar 4	33.15.71.10-9	szt.	30
5.	Maska nadkrtaniowa, żelowa- typu i-gel / jednorazowa, bezlateksowa, pozbawiona PCV, / urządzenie drugiej generacji do zabezpieczania / nadkrtaniowych dróg oddechowych / rozmiar 5	33.15.71.10-9	szt.	13
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 23
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

							Zadanie - nr 23
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie

1.	Podkład chłonny z pulpy / celulozowej zawierający w / swoim składzie superabsorbent / zabezpieczony od spodu folią / antypoślizgowa, / chłonność min 2100g, / potwierdzona karta techniczne. / Rozmiar 60 x 60 cm x 30szt.	39.51.80.00-6	opak.	70
2.	Podkład chłonny z pulpy / celulozowej zawierający w / swoim składzie superabsorbent / zabezpieczony od spodu folią / antypoślizgowa, / chłonność min 2100g, / Potwierdzona karta techniczne. / Rozmiar 60 x 90 cm x 30szt.	39.51.80.00-6	opak.	380
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 24
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 24
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zestaw do dializ dwukanałowy / 12Fx20cm z prowadnikiem typ P	33.14.16.20-2	szt.	43
2.	Zestaw do dializ trójświatłowy 12F/20cm	33.14.16.20-2	szt.	6
3.	Lancet do testów alergicznych, jednorazowy	33.14.16.20-2	szt.	10200
4.	Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa / oskrzelowego z kontrolą siły ssania poj, / 20-25ml / Rozmiar FR12	33.14.16.00-6	szt.	370
5.	Microsampler N/ST / probówka do pobierania krwi z żyły tętniczej / + igłą bezpieczną 25 G x 1 (0,25 mm x 0,5 mm)	33.14.16.00-6	szt.	600
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 25
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 25
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) / wykonany z silikonu, balonowy / używany jako wymiennik / istniejącego zgłębnika lub jako / początkowy podczas interwencji / operacyjnej, z centymetrową / podziałką na zgłębniku / ułatwiającą kontrolę zakładania / Rozmiar CH 18/ Balon 15ml	33.14.16.20-2	szt.	8
2.	Zgłębnik nosowo-jelitowy / typu BENGMARK, bezpieczny, miękki, / łatwy do założenia, cienki, z podziałką / umożliwiającą kontrolowanie długości / wprowadzania zgłębnika, z prowadnicą / ułatwiającą zakładanie, kontrastującą w / promieniu RTG, do / żywienia pacjentów bezpośrednio / do jelita czczego lub dwunastnicy / poprzez wytworzoną gastrostomię / CH10/145	33.14.16.20-2	szt.	1
3.	Zestaw Peg z końcówką typu / ENLock do żywienia drogą / przewodu pokarmowego , / wykonany z miękkiego , / przeźroczystego tworzywa / zapewniającego pacjentowi / komfort podczas żywienia z / centymetrową podziałką / ułatwiającą kontrolę zakładania / Rozmiar CH18/40 cm	33.14.16.20-2	szt.	50
4.	Zgłębnik dojelitowy wykonany z miękkiego / Poliuretanu, elastyczny, z łącznikiem typu / funnel(lejkowaty) i z prowadnicą CH12/110 / 2,8mm- średnica wewnętrzna / 3,6mm- średnica zewnętrzna / z obciążoną końcówką umożliwiającą / prawidłowe wprowadzanie do jelita, / nieprzepuszczalne dla promieni RTG, / umożliwiające łatwą i bezpieczną kontrolę / wprowadzania	33.14.16.20-2	szt.	35
5.	Złącze do strzykawki Luer typu Transition / Connector to Oral / REF 589738 lub równoważny	33.14.16.20-2	szt.	100
6.	Strzykawka do obsługi żywienia drogą / przewodu pokarmowego o pojemności / 60ml z końcówką typu Enfit	33.14.16.20-2	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 26
		FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 26
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk / w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii / metodą Griggsa, bez peana, zawierający skalpel, / kaniulę z igłą i strzykawką, do identyfikacji tchawicy, / prowadnicę Seldingera, rozszerzadło oraz rurkę / trachostomijną z mankietem niskociśnieniowym / z wbudowanym przewodem do odessania pacjenta / znad mankietu, posiadającą sztywny samoblokujący się / mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. / Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej / szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 8,0	33.14.00.00-3	sztk.	10
2.	Rurka tracheostomijna przezroczysta typu Blue Line Ultra, / w zestawie z dwoma kaniulami, szczoteczką i opaską; / sterylne, rozmiar 9,0	33.14.00.00-3	sztk.	16
3.	Rurka tracheostomijna przezroczysta typu Blue Line Ultra, / w zestawie z dwoma kaniulami, szczoteczką i opaską, / sterylne, rozmiar 8,5	33.14.00.00-3	sztk.	5
4.	Rurka tracheostomijna przezroczysta typu Blue Line Ultra, / w zestawie z dwoma kaniulami, szczoteczką i opaską, / sterylne, rozmiar 8,0	33.14.00.00-3	sztk.	9
	OGÓŁEM

	Proszę o wpisanie w rubrykę przedmiot zamówienia nazwę handlową
	i nazwę producenta zaoferowanego preparatu i nr katalogowy.

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 27
		FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 27
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Taśma chirurgiczna samoprzylepna / rozmiar 9x49	33.14.00.00-3	szt.	800
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 28
		FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie - nr 28
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Ustnik do spirometru US-50 / Jednorazowego użytku pakowany pojedynczo / plastikowy do aparatu ABC PNEUMO	33.14.00.00-3	szt.	2000
2.	Ustnik-łącznik typu / PNEUMOTACHOGRAF do / spirometrów i pneumodozymetrów	33.14.00.00-3	szt.	2000
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)