## ZADANIE 1
			FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy		.................................................................................................

	Adres wykonawcy		.................................................................................................

	Miejscowość ................................................				Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
								Zadanie nr 1
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. Bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilośc opak. w kartonie zbiorczym
	nazwa handlowa produktu
	nr katalogowy
	nazwa producenta
1.	Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe / - kształt: anatomiczny / - mankiet: rolowany mankiet / - powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, / chlorowana i silikonowana / - powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą / poliyretanową i silikonowaną / - pakowanie: opakowania foliowe wyjątkowo / odporne na wilgoć / - AQL: 1.0 / - poziom protein lateksu <30ug/g / Jałowe / - klasyfikacja CE IIa / - zgodność z normami: / - znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej) / - zgodne z wymaganiami normy EN 455-części 1,2,3 / - data ważności: minimum 3 lata	Rozmiar 6,5	33141420-0	para	200
		Rozmiar 7,0	33141420-0	para	6300
		Rozmiar 7,5	33141420-0	para	1400
		Rozmiar 8,0	33141420-0	para	10700
		Rozmiar 8,5	33141420-0	para	50
		Rozmiar 9,0	33141420-0	para	50
2.	Rękawice chirurgiczne ortopedyczne lateksowe, / bezpudrowe / - kolor: brązowy / - kształt: anatomiczny / - mankiet: rolowany / - powierzchnia zewnętrzna: teksturowana, / chlorowana i silikonowana / - powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą / poliuretanową i silikonowana / - grubość pojedynczej ścianki minimum: na palcu / 0,33mm, na części dłoniowej 0,30mm, na / Mankiecie 0,26mm / - długość rękawicy (minimalna): 295mm / - AQL: 1,0 / - poziom protein lateksu <30ug/g / - klasyfikacja CE IIa / - zgodność z normami: / Zgodne z wymaganiami normy EN 455-części / 1,2,3 / - opakowanie foliowe – wyjątkowo odporne / na wilgoć	Rozmiar 7,0	33141420-0	para	700

		Rozmiar 7,5	33141420-0	para	300
		Rozmiar 8,0	33141420-0	para	1250

3.	Rękawice chirurgiczne lateksowe, bezpudrowe, / używane w systemie podwójnym-rękawice / spodnie stosowane w zabiegach wysokiego / ryzyka przezskórnej ekspozycji na patogeny / krwiopochodne- kolor:zielony / - mankiet: rolowany / - powierzchnia zewnętrzna: mikrotesturowana, / silikonowana i chlorowana / - powierzchnia wewnętrzna: / powlekana polimerem z warstwą nawilżającą / HydraSoft / - poziom protein: poniżej 30mg/g- / grubość rękawicy: / palec 0,19mm, / dłoń 0,18mm, / mankiet 0,13mm / - długość rękawicy (minimalna): 295mm / - AQL: 1.0 / - opakowanie foliowe wyjątkowo odporne na wilgoć	Rozmiar 6,5	33140000-3	para	50
		Rozmiar 7,0	33140000-3	para	200
		Rozmiar 7,5	33140000-3	para	150
		Rozmiar 8,0	33140000-3	para	150
		Rozmiar 8,5	33140000-3	para	50
4.	Rękawice chirurgiczne, neoprenowe, jałowe, bezpudrowe / - rękawice syntetyczne – nie powodujące alergii, wolne od / protein lateksu i przyspieszaczy chemicznych / -długość rękawicy (minimalna) 300mm / - AQL: 1.0 / - mankiet: rolowany / - grubość pojedynczej ścianki (wartość średnia): / palec 0,16 mm, / dłoń 0,15 mm, / mankiet 0,15 mm / - kształt: anatomiczny / - powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, chlorowana / i silikonowana / - powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą / poliuretanową i silikonowaną / - klasyfikacja CE IIa / Zgodność z normami: / - zgodne z wymaganiami normy EN / 455-części 1,2,3 / - opakowanie foliowe – wyjątkowe odporne / na wilgoć	Rozmiar 6,5	33140000-3	para	50
		Rozmiar 7,0	33140000-3	para	600
		Rozmiar 7,5	33140000-3	para	750
		Rozmiar 8,0	33140000-3	para	500
		Rozmiar 8,5	33140000-3	para	50
5.	Rękawice foliowe / - rękawice foliowe gładkie lub teksturowane / na końcach palców lub na całej powierzchni / Pakowane po 100sztk.	Rozmiar M	33140000-3	op.	11
		Rozmiar L	33140000-3	op.	3
6.	Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe / - rękawice o grubszych ściankach, / o przedłużonym mankiecie stosowane do / procedur o podwyższonym ryzyku / - długość rękawicy (minimalna): 300mm / - AQL: 1,5 / - mankiet: rolowany, / - grubość pojedynczej ścianki: / palec 0,36mm, / dłoń 0,32mm, / Mankiet 0,24 mm / - powierzchnia zewnętrzna: teksturowana / - klasyfikacja CE I: / Zgodność z normami: / - zgodne z wymaganiami normy EN / 455-części 1,2,3 / - kształt uniwersalny: pasujący na prawą i / lewą dłoń / Pakowane po 50 szt	Rozmiar M	33140000-3	op.	9
		Rozmiar L	33140000-3	op.	2
		RozmiarXL	33140000-3	op.	3
7.	Rękawice neoprenowe bezpudrowe jałowe / Materiał: neopren / Kolor: zielony / Kształt: anatomiczny / Powierzchnia zewnętrzna: mikroteksturowana, / chlorowana i silikonowana / Powierzchnia wewnętrzna: pokrywana warstwą / poliuretanową i silikonowaną / Grubość pojedynczej ścianki (wartości średnie): na / palcu 0,185mm, / części dłoniowej 0,175mm / Mankiecie 0,160 mm / Dlugość rękawicy (minimalna): 305mm / AQL: 1.0 / Nie zawierają protein lateksu; jałowe / Zaklasyfikowane w kategorii III – środek ochrony / indywidualnej / Oznakowane jako środek ochrony indywidualnej / Zgodność z normami: / Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej) / EN 455 1,2,3 / Przebadane na przenikanie sub.chem.zgodnie / z EN 374-3 / Zgodność z Dyrektywą o Środkach Ochrony / Indywidualnej / 89/686 EWG potwierdzona Certyfikatem / Jednostki Notyfikowanej / Nr i nazwa świadectwa dopuszczenia – bez / nr deklaracji zgodności, 03210031 certyfikat / badań CE	Rozmiar 6,5	33140000-3	para	100
		Rozmiar 7,0	33140000-3	para	200
		Rozmiar 7,5	33140000-3	para	100
		Rozmiar 8,0	33140000-3	para	50
8.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, / bezpudrowe: / -długość rękawicy (minimalna):300mm / -teksturowane na końcach palców / -AQL:1,5 / -Mankiet rolowany / -Grubość rękawicy: / palec 0,13mm, / dłoń min.0,09mm, / Mankiet min.0,07 / -kształt uniwersalny / -pakowane po 100sztk. / -zgodność z normami : / klasa I wyrobów medycznych zgodnie / z Dyrektywa Medyczną93/42/EEC / -Znak CE / -Zgodnie z wymaganiami normy / EN455-części1,2,3 i 4 / -środek ochrony indywidualnej kategorii III / -Certyfikat Badania Typu WE kategoria II / lub II Środków Ochrony Indywidualnej / -zgodnie z ASTMF16719 (potwierdzone / badaniami z niezależnego labolatorium) / -rękawice przebadane na przenikalność / co najmniej 9 cytostatyków, zgodnie z / ASTM 6978	Rozmiar M	33140000-3	op.	17
9.	Rękawice nitrylowe, niejałowe, bezpudrowe / do pracowni cytostatycznej / -długość rękawicy(minimalnie): 300mm / -Teksturowane na końcach palców / -AQL:1,5 / -mankiet rolowany / -Grubość rękawicy na; / palec 0,14mm, / Dłoń min. 0,13mm, / mankiet min. 0,11mm / -kształt uniwersalny / -pakowane po 100sztk. / -siła zrywu średnia przed starzeniem 10N oraz / średnia po starzeniu 10N / -zgodność z normami : / -Zgodnie z Dyrektywą ośrodkach ochrony / indywidualnej / -PPE 89/686/EEC w kategorii III / -Zgodne z wymaganiami normy EN455-części 1.2.3 i 4 / -zgodne z EN374 / -Certyfikat Badania Typu WE kategoria III Środków / Ochrony Indywidualnej / -przebadano na przenikanie substancji chemicznych / zgodnie z EN374-3 i rękawice na przenikanie / cytostatyków zgodnie z EN 374-3 / (potwierdzone raportem badania wytwórcy)	Rozmiar S	33140000-3	op.	7
		Rozmiar M	33140000-3	op.	20
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 2
		FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie- nr2
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zestaw do znieczulenia typu PERIFIX 750 w skład / którego wchodzą: / - igła 18G/80mm / - cewnik zewnątrzoponowy z miękką końcówką / I trzema / otworami bocznymi 20G dł.100cm / - strzykawka niskooporowa / - zatrzaskowy łącznik filtra z cewnikiem / - tulejka na cewniku ułatwiająca wprowadzenie / - mocowanie filtra do skóry pacjenta	33140000-3	sztk.	40
2.	Zestaw do cystostomii typu CYSTOFIX / nr 15/120mm	33140000-3	sztk.	8
3.	Zestaw do cystostomii typu CYSTOFIX / nr 10/120mm	33140000-3	sztk.	2
4.	Zestaw do punkcji jamy brzusznej w skład którego / wchodzą: / - trokar punkcyjny CH10 z regulacją głębokości / Wkłucia / (metalowy mandryn i kaniula z tworzywa) / - cewnik CH 9/50cm z poliuretanu (zamknięty koniec, / boczne otwory) / - skalpel do nacięcia skóry	33140000-3	sztk.	1
5.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych dwuświatłowy / typu Certofix duo V730 . / Skład: / -prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, / -igła V z portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia / strzykawki, / -zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi / Zastawkami / F7, kanały 2x16G długość cewnika 20 cm i 30cm;	33140000-3	szt.	100
6.	Zestaw do cewnikowania żył (dla dzieci) / typu Certofix Duo S513 cewnik 5F (13cm); / igła 0,8x38mm 21Gx1,5	33140000-3	szt.	3
7.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy / typu Certofix Trio . / Skład: / -prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, / -igła V z portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia / strzykawki, / -zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi / Zastawkami, / -cewnik o dużym przepływie, / F12, kanały16/12/12G	33140000-3	szt.	60
7.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych trójświatłowy / typu Certofix Trio . / Skład: / -prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, / -igła V z portem do włożenia prowadnicy bez odłączenia / strzykawki, / -zamknięcia kanałów automatycznymi bezigłowymi / Zastawkami, / F7, kanały16/18/18G długość cewnika 20 cm	33140000-3	szt.	60
8.	Igła do stymulatora-Stimuplex ze znacznikami widocznymi / w USG na całym obwodzie, / Igła do znieczulania splotów i nerwów obwodowych, / Rozmiar 0,53x55	33140000-3	sztk.	25
10.	Igła jednorazowa, cienkościenna o gładkiej / powierzchni, wykonana z nierdzewnej stali / chromowo-niklowej pokryta warstwą silikonu / ze specjalnym szlifem minimalizującym ból / podczas wkłucia, sterylna, / pakowana pojedynczo / 20G 0,9 x 70 mm	33140000-3	sztk.	100
11.	Igła jednorazowa , cienkościenna o gładkiej / powierzchni, wykonana z nierdzewnej stali / chromowo-niklowej pokryta warstwą silikonu / ze specjalnym szlifem minimalizującym ból / Podczas wkłucia , sterylna , / pakowana pojedynczo / 20G 0,8 x 80 mm	33140000-3	sztk.	100
12.	Kaniula-igła do zakładania elektrod G12/80mm	33140000-3	sztk.	3
13.	Przyrząd do podawania cytostatyków / z 3 bezigłowymi zastawkami do / przyłączenia opakowań z cytostatykiem. / Zakończenie drenu zastawką uniemożliwiającą / kontakt z lekiem i wypełnienie drenu w układzie / zamkniętym. Cyto – Set Infusion- z 3 zastawkami / Safsite – główny dren do podaży cytostatyku / i przepłukiwania linii; wersja dla leków / światłoczułych, lub równoważne	33140000-3	szt.	400
14.	Przyrząd do podawania cytostatyków / z 3 bezigłowymi zastawkami do przyłączenia / opakowań z cytostatykiem. Zakończenie drenu / zastawką uniemożliwiającą kontakt z lekiem / i wypełnienie drenu w układzie zamkniętym. / Cyto – Set Infusion- z 3 zastawkami / Safsite – główny dren do podaży cytostatyku / i przepłukiwania linii; lub równoważne	33140000-3	sztk.	20
15.	Przyrząd do podawania cytostatyków / z 5 bezigłowymi zastawkami i filtrem 0,2µm do przyłączenia / opakowań z cytostatykiem. Zakończenie drenu / zastawką uniemożliwiającą kontakt z lekiem / i wypełnienie drenu w układzie zamkniętym. / Cyto – Set Infusion- z 5 zastawkami / Safsite – główny dren do podaży cytostatyku / i przepłukiwania linii; lub równoważne	33140000-3	szt.	60
16.	Krótki kolec przelewowy typu Transofix	33140000-3	szt.	250
17.	Rampa z trzema kolorowymi kranikami trójdrożnymi. / Kraniki wykonane z poliamidu odporne na działanie / Silnych / Leków, wyposażone w automatyczne bezigłowe port / z płaską membraną łatwą do dezynfekcji. / Ilość przyłączeń do każdego portu min 140 razy / potwierdzona badaniami.	33140000-3	szt.	20
18.	Rampa z pięcioma kolorowymi kranikami trójdrożnymi. / Kraniki wykonane z poliamidu odporne na działanie / Silnych / Leków, wyposażone w automatyczne bezigłowe port / z płaską membraną łatwą do dezynfekcji. / Ilość przyłączeń do każdego portu min 140 razy / potwierdzona badaniami.	33140000-3	szt.	20
19.	Nasadka umożliwiająca bezpośrednie / przeniesienie leku z fiolki do pojemnika / Typu Ecoflac plus	33.14.12.00-2	sztk.	250
20.	Skala pomiarowa do OCŻ / - skala od +35 do -15 cm H2O / - bardzo czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia / - wskaźnik pozycji zero, ruchomy na obie strony skali / - wykonana z odpornego na złamania plastiku / - wielokrotnego użytku / - z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do / stojaka pionowego	33.14.12.00-2	sztk.	1
21.	Łącznik czterodrożny rozgałęziacz . Z jednej strony zakończony czterema końcówkami Luer Lock / męskie, z fabrycznie założonymi koreczkami. Druga strona z pojedyńczym drenem z zakończeniem luer lock/ żeńska i zaciskiem rolkowym na drenie do zamknięcia przepływu wszystkich rozgałęzień. Wolne od DEHP. Długość między skrajnymi zakończeniami min. 20 cm.	33.14.12.00-2	sztk.	50
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 3
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie– nr 3
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,45x12 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	1
2.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,45x16 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	30
3.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,5x25 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	96
4.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,6x30 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	115
5.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,7x30 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	60
6.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,7x40 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	150
7.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,8x40 opakowanie typu papier- folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	260
8.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 0,9x40 opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	220
9.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 1,1x40 opakowanie typu papier- folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	6
10.	Igła jednorazowa, sterylna a 100sztk / 1,2x40 opakowanie typu papier- folia, / Nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO, zatyczka / typu Luer-Lock	33140000-3	opak.	850
11.	Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna, / podpajęczynówkowa standard bez prowadnicy: / 19G x 90 / Opakowanie typu papier- folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO	33140000-3	szt.	2
12.	Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna, / podpajęczynówkowa standard bez prowadnicy:: / 18G x 90 / Opakowanie typu papie-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO	33140000-3	szt.	2
13.	Igła do nakłuć lędźwiowych, sterylna, / podpajęczynówkowa standard bez prowadnicy: / 20G x90 / opakowanie typu papier-folia, / nasadki kolorystyczne zgodnie z ISO	33140000-3	szt.	250
14.	Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna, / G25 opakowanie typu papier-folia, / motylki kolorystyczne zgodnie / z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste / skrzydełka	33140000-3	szt.	170
15.	Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna, / G23 opakowanie typu papier-folia, / motylki kolorystyczne zgodnie / z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste / skrzydełka	33140000-3	szt.	150
16.	Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna / G22 opakowanie typu papier-folia, / motylki kolorystyczne zgodnie / z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste / skrzydełka	33140000-3	szt.	400
17.	Igła typu motylek, jednorazowa, sterylna / G21 opakowanie typu papier-folia, / motylki kolorystyczne zgodnie / z ISO, zatyczka typu Luer-Lock, przeźroczyste / skrzydełka	33140000-3	szt.	10
18.	Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy / insulinowych 30 G 0,3 mm x 8 mm, sterylne. / Kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich / producentów- kompatybilność potwierdzona / Certyfikatem kompatybilności technicznej / dołączonym do oferty	33140000-3	szt.	1900
19.	Bezpieczne igły do wstrzykiwaczy / insulinowych 30 G 0,3 mm x 6 mm, sterylne. / Kompatybilne z wstrzykiwaczami wszystkich / producentów- kompatybilność potwierdzona / Certyfikatem kompatybilności technicznej / dołączonym do oferty	33140000-3	szt.	200
20.	Bezpieczna igła iniekcyjna 0,8x40mm,sterylna / Niepirogenna, nietoksyczna / wykonana ze stali nierdzewnej ostrze pokryte / silikonem, osłona igły i łącznik wykonane / z polipropylenu, na opakowaniu 1 sztk. / umieszczony typ zastosowanego ścięcia / ostrza igły, możliwość zabezpieczenia igły / przy użyciu jednej reki, zabezpieczenie / zapobiega zakłuciom po zużyciu / 1 opak=100sztuk	33140000-3	opak.	5
21.	Bezpieczna- igła iniekcyjna 0,9x40mm,sterylna , / niepirogenna, nietoksyczna / wykonana ze stali nierdzewnej ostrze pokryte / silikonem, osłona igły i łącznik wykonane / z polipropylenu, na opakowaniu 1 sztk. / umieszczony typ zastosowanego ścięcia / ostrza igły, możliwość zabezpieczenia igły / przy użyciu jednej reki, zabezpieczenie / zapobiega zakłuciom po zużyciu / 1 opak=100sztuk	33140000-3	opak.	4
22.	Bezpieczna- igła iniekcyjna 1x40mm,sterylna / Niepirogenna, nietoksyczna / wykonana ze stali nierdzewnej ostrze pokryte / silikonem, osłona igły i łacznik wykonane / z polipropylenu, na opakowaniu 1 sztk. / umieszczony typ zastosowanego ścięcia / ostrza igły, możliwość zabezpieczenia igły / przy użyciu jednej reki, zabezpieczenie / zapobiega zakłuciom po zużyciu / 1 opak=100sztuk	33140000-3	opak.	100
23.	Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek / z ostrzem ołówkowym typu pencil-point, / z otworem bocznym eliminującym dostawanie / się skrawków materiału przez który jest / wprowadzona igła do ampułki z lekiem / i jego zanieczyszczenie, przeznaczona do / pobierania i rozpuszczania leków z ampułek / i fiolek, / rozmiar18G 1,2x40mm / 1 opak=100sztuk	33140000-3	opak.	75
24.	Igła do bezpiecznego pobierania leków z fiolek / z ostrzem ołówkowym typu pencil-point, / z otworem bocznym eliminującym dostawanie / się skrawków materiału przez który jest / wprowadzona igła do ampułki z lekiem / i jego zanieczyszczenie, przeznaczona do / pobierania i rozpuszczania leków z ampułek / i fiolek, / rozmiar18G 1,2x30mm / 1 opak=100sztuk	33140000-3	opak.	75
25.	Igła zewnątrzoponowa z nasadką blokującą / i zmodyfikowanym ostrzem w celu / ograniczenia ryzyka przypadkowego / przekłucia opony twardej 18 G	33140000-3	szt.	1
	OGÓŁEM

	Poz. 1 do 10 oraz 14 do 17 – wymóg tego samego producenta

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 4
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie– nr 4
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Sterylna, bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych: / wykonana z termoplastycznego poliuretanu; / z portem bocznym samodomykającym się korkiem, / z zabezpieczeniem zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi, / min. 4 paski RTG; / z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym; / z zabezpieczeniem końca igły chroniącym przed zakłuciem ; / Rozmiar 22G długość 25 mm, Ø 0,9 / kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	1000
2.	Sterylna, bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych: / wykonana z termoplastycznego poliuretanu; / z portem bocznym samodomykającym się korkiem / z zabezpieczeniem zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi. / min. 4 paski RTG; / z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym; / z zabezpieczeniem końca igły chroniącym przed zakłuciem ; / Rozmiar 20G długość 25 mm, Ø 1,1 / kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	200
3.	Sterylna, bezpieczna kaniula do wlewów dożylnych: / wykonana z termoplastycznego poliuretanu; / z portem bocznym samodomykającym się korkiem / z zabezpieczeniem zapobiegającym zwrotnemu wypływowi krwi. / min. 4 paski RTG; / z nadrukiem na opakowaniu jednostkowym; / z zabezpieczeniem końca igły chroniącym przed zakłuciem ; / Rozmiar 20G długość 33 mm, Ø 1,1 / kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	950
4.	Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon / z portem samozamykającym się korkiem, / zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, / min 4 paski RTG, / nadruk na opakowaniu jednostkowym / Rozmiar 18G 1,3x 33 mm, / kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	500
5.	Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon / z portem samozamykającym się korkiem, / zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, / min 4 paski RTG, / nadruk na opakowaniu jednostkowym / Rozmiar 18G 1,3x 45 mm, / kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	2000
6.	Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon / z portem samozamykającym się korkiem, / zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, / min 4 paski RTG, / nadruk na opakowaniu jednostkowym / Rozmiar 20G 1,1x 25 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	3350
7.	Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon / z portem samozamykającym się korkiem, / zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, / min 4 paski RTG, / nadruk na opakowaniu jednostkowym / Rozmiar 20G 1,1x 33 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	12000
8.	Sterylna kaniula do wlewów dożylnych typu weflon / z portem samozamykającym się korkiem, / zastawką antyzwrotną, cewnik z poliuretanu, / min 4 paski RTG, / nadruk na opakowaniu jednostkowym / Rozmiar 22G 0,9x 25 mm, kolorowy kod mówiący o rozmiarze.	33140000-3	szt.	6500
9.	Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. / Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi / Podczas kaniulacji w momencie usuwania igły oraz podczas / rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do / Przetoczeń / Rozmiar 20 G x 25 mm	33140000-3	szt.	800
10.	Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. / Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi / podczas kaniulacji w momencie usuwania igły oraz podczas / rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do / Przetoczeń / Rozmiar 20 G x 32 mm	33140000-3	szt.	1000
11.	Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. / Zastawka dla krwi uniw momencie usuwania igły oraz podczas / rozłączania linii infuzyjnej przy wymianie aparatów do / Przetoczeńemożliwiająca wyciek krwi / podczas kaniulacji / Rozmiar 22 G x 25 mm	33140000-3	szt.	350
12.	Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. / Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi / podczas kaniulacji w momencie usuwania igły / oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy / wymianie aparatów do przetoczeń / Rozmiar 18Gx32mm	33140000-3	szt.	300
13.	Kaniule dożylne i dotętnicze bez górnego portu. / Zastawka dla krwi uniemożliwiająca wyciek krwi / podczas kaniulacji w momencie usuwania igły / oraz podczas rozłączania linii infuzyjnej przy / wymianie aparatów do przetoczeń / Rozmiar 18Gx45mm	33140000-3	szt.	50
14.	Aplikator do przygotowania i wielokrotnego pobierania / leków ze zintegrowaną zastawką i wbudowanym filtrem	33140000-3	szt.	5300
15.	Koreczek do wenflonu Luer / kompatybilny z kaniulami / zaoferowanymi powyżej	33140000-3	szt.	14000
16.	Aparaty do przetoczeń płynów wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji. Na końcu drenu zastawka bezzwrotna.	33140000-3	szt.	42000
17.	Aparaty do przetoczeń płynów wyposażony w zaciskacz z dodatkowym miejscem z boku na umieszczenie kolca po zakończonej infuzji, komora kroplowa dwuczęściowa (dolna miękka, górna twarda), całość pozbawiona ftalanów. Miejsce na podwieszenie końcówki drenu w zacisku rolkowym. Skuteczność fitra w odpowietrzniku minmum 99,99999% dla bakterii i 99,999 dla wirusów . Test wykonany zgodnie z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim dokumentem. Rozwiązania umożliwiające wypełnienie drenu w układzie zamkniętym bez wycieku płynu i chroniące przed dostaniem się powietrza do drenu w momencie końca infuzji. Aparat / wyposażony na drenie w bezigłowy port do podania leku / z płaską membraną łatwą do dezynfekcji.		szt.	600
18.	Zatyczka do cewników schodkowa, czerwona	33140000-3	szt.	1100
19.	Aparat do przetoczeń z precyzyjnym regulatorem przepływu / typu Exadrop, komora kroplowa dwuczęściowa z pierścieniem, / tegulator w postaci koła z ząbkowaną krawędzią. / Skuteczność filtra w odpowietrzniku minimum 99,99999% / dla bakterii I 99,999 dla wirusów. Test wykonany zgodnie / z procedurą 36954C i ASTM2100 i ASTM2101 w / laboratorium akredytowanym zgodnie z ISO/IEC17025. / Skuteczność i test z badania potwierdzony odpowiednim / dokumentem. / Przy regulatorze miejsce na podwieszenie końcówki drenu. / zakończenie drenu zastawką bezzwrotną.	33140000-3	szt.	100
20.	Dren do pompy Infusomat space do żywienia pozajelitowego	33140000-3	szt.	50
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 5
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 5
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu Spinocan-z prowadnicą: / 22G-długość 88-90 mm	33140000-3	szt.	100
2.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu Spinocan-z prowadnicą: / 25G-długość 88-90mm	33140000-3	szt.	950
3.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu Spinocan-z prowadnicą: / 26G-długość 88-90mm	33140000-3	szt.	50
4.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu Spinocan-z prowadnicą: / 27G-długość 88-90mm	33140000-3	szt.	200
5.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu Spinocan-z prowadnicą: / 25G-długość 120mm	33140000-3	szt.	10
6.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu PENCAN-z prowadnicą: / 25G-długość 88-90mm	33140000-3	szt.	150
7.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych. / Igły z uchwytem eliptycznym z 4 okienkami / do obserwacji płynu. Dodatkowy pryzmat / w uchwycie igły sygnalizuje pojawienie się / płynu zmianą barwy. Na uchwycie wyczuwalna / strzałka wskazuje położenie szlifu. / typu PENCAN-z prowadnicą: / 27G-długość 88-90mm	33140000-3	szt.	275
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 6
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 6
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Kranik Connecta Multiflow z pięcioma / kranikami umieszczonymi z jednej strony / w jednej linii, sterylna, wytrzymałość min 4bar, / lub równoważne	33140000-3	szt.	280
2.	Kranik trójdrożny z optycznym i wyczuwalnym / Identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty, / sterylny (Connecta lub równoważne)	33140000-3	szt.	1600
3.	Zestaw BDQ-syte o dł.15cm z trzema kranikami, / Jednorazowy, jałowy, dopuszcza się produkt / z dwoma bezigłowymi zastawkami / z przedłużaczem z podwójnym / rozgałęzieniem długości 14-15cm, / lub równoważne	33140000-3	szt.	10
4.	Kaniula Neoflon dla dzieci / Sterylna kaniula do wlewów dożylnych: / wykonana z PTFE widoczny w USG; / przepływ min. 13 ml/min. / ze zdejmowanym uchwytem / do wprowadzenia. / Rozmiar 26G 0,6x19mm	33140000-3	szt.	1400
5.	Kaniula Neoflon dla dzieci / Sterylna kaniula do wlewów dożylnych: / wykonana z PTFE widoczny w USG; / przepływ min. 13 ml/min. / ze zdejmowanym uchwytem do wprowadzania. / Rozmiar 24G. 0,7x 19mm	33140000-3	szt.	1350
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 7
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie nr 7
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Strzykawka jednorazowa sterylna 2ml / ze skalą co 0,1 ml, długość skali (czytelnej / i niezmywalnej) na cylindrze odpowiadająca / pojemności nominalnej strzykawki (dopuszcza się / strzykawki ze skalą rozszerzoną do 3 ml) / z końcówką typu Luer, bez ftalanów / pakowane a 100szt.*	33140000-3	opak.	384
2.	Strzykawka jednorazowa sterylna 5ml / ze skalą co 0,2 ml, długość skali (czytelnej / i niezmywalnej) na cylindrze odpowiadająca pojemności / nominalnej strzykawki (dopuszcza się / strzykawki ze skalą rozszerzoną do 6 ml) / z końcówką typu Luer, bez ftalanów / pakowane a 100szt.*	33140000-3	opak.	518
3.	Strzykawka jednorazowa sterylna 10ml / ze skalą co 0,5 ml, długość skali (czytelnej / i niezmywalnej) na cylindrze odpowiadająca / pojemności nominalnej strzykawki (dopuszcza się / strzykawki ze skalą rozszerzoną do 12ml) / z końcówką typu Luer, brak ftalanów / pakowane a 100szt.*	33140000-3	opak.	620
4.	Strzykawka jednorazowa sterylna 20ml / ze skalą co 1ml, długość skali (czytelnej i niezmywalnej) / na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej / strzykawki (dopuszcza się strzykawki ze / skalą rozszerzoną do 24 ml) z końcówką typu Luer, / brak ftalanów / pakowane a 100szt.*	33140000-3	opak.	430
5.	Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml LuerLock, / sterylna do pompy infuzyjnej,długość skali / (czytelnej i niezmywalnej) na cylindrze / odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki. *	33140000-3	szt.	9000
6.	Strzykawka trzyczęściowa bursztynowa 50/60ml / LuerLock, sterylna do pompy infuzyjnej, / długość skali (czytelnej i niezmywalnej) / na cylindrze odpowiadająca pojemności / nominalnej strzykawki. *	33140000-3	szt.	1250
7.	Strzykawka trzyczęściowa jednorazowa z końcówką / do cewnika typu Janeta 100ml, sterylna*	33140000-3	szt.	1325
8.	Strzykawka jednorazowa, sterylna do insuliny z igłą / 0,4x13mm	33140000-3	szt.	100
9.	Strzykawka tuberkulinowa, sterylna 1x1ml z igłą / 0,45x 12 mm, skala-czytelna i niezmywalna, / z końcówką typu Luer	33140000-3	szt.	1100
	OGÓŁEM

	* jednego producenta

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 8
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

							Zadanie - nr 8
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Przyrząd do przetaczania krwi i jej pochodnych, / bezlateksowy, igła biorcza dwukanałowa / uniemożliwiająca wypływ płynu z miejsca połączenia, / komora kroplowa wolna od PCV,miejsce do / zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, miejsce na dren, / długośc drenu min150 mm, na zaciskaczu rolkowym / wygrawerowane logo producenta, / wolny od ftalanów , pakowany pojedynczo, / sterylny	33140000-3	szt.	5920
2.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, / bezlateksowy,igła boczna, dwukanałowa, / uniemożliwiająca wypadnięcie butelki i wypływ płynu / w miejscu podłączenia, komora kroplowa wolna / od PCV o długości min 60 mm, filtr płynu o wielkości / oczek 15µm, precyzyjny zaciskacz rolkowy, miejsce do / zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, miejsce na dren, / długośc drenu min165 mm,na zaciskaczu rolkowym / wygrawerowane logo producenta, / wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo, sterylny.	33140000-3	szt.	31200
3.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, / bezlateksowy, bursztynowy z workiem pakowany / fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu / razem z workiem do osłony podawanego płynu / przed światłem, worek w kolorze zielonym do płynów / o pojemności 500 ml / igła boczna, dwukanałowa, / uniemożliwiająca wypadnięcie butelki i wypływ płynu / w miejscu podłączenia, komora kroplowa wolna / od PCV o długości min 60 mm, filtr płynu o wielkości / oczek 15µm, precyzyjny zaciskacz rolkowy, miejsce do / zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, miejsce na dren, / długośc drenu min165 mm,na zaciskaczu rolkowym / wygrawerowane logo producenta, / wolny od ftalanów, pakowany pojedynczo, sterylny, / Do leków światłoczułych.	33140000-3	szt.	50
4.	Przyrząd do przetaczania płynów OCŻ, / wolny od ftalanów	33140000-3	szt.	300
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 9
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 9
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zgłębnik Sengstakena CH16	33140000-3	szt.	1
2.	Zgłębnik Sengstakena CH18	33140000-3	szt.	7
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 10
		FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 10
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 10 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	16
2.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 10A / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	11
3.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 11 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	19
4.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 12 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	3
5.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 15 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	1
6.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 20 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	2
7.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 21 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	7
8.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 22 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	3
9.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 23 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	13
10.	Ostrze nóż wymienny, sterylny nr 24 / nr ostrza i nazwa producenta / wygrawerowane na ostrzu	33140000-3	opak.	28
11.	Nakłuwacz - jednorazowy bezpieczny / nakłuwacz do pobierania krwi / kapilarnej pacjenta, obudowa / w kształcie litery T co pozwala na / pewne i stabilne posługiwanie sie / nakłuwaczem, rozmiar oznaczony / kolorem przycisku, / Konstrukcja nakłuwacz / chroni przed ponownym użyciem / igła pozostaje ukryta / przed i po akywacji, zapobiegając / przed przypadkowym skaleczeniem, / igła średnica 0,8mm (21G), / Ostrze trójpłaszczyznowe, / głębokość nakłucia 2,4 mm	33140000-3	opak.	5
12.	Nakłuwacz - jednorazowy bezpieczny / nakłuwacz do pobierania krwi / kapilarnej pacjenta, obudowa / w kształcie litery T co pozwala na / pewne i stabilne posługiwanie sie / nakłuwaczem, rozmiar oznaczony / kolorem przycisku, / Konstrukcja nakłuwacz / chroni przed ponownym użyciem / igła pozostaje ukryta / przed i po akywacji, zapobiegając / przed przypadkowym skaleczeniem, / igła średnica 0,8mm (21G), / Ostrze trójpłaszczyznowe, / głębokość nakłucia 1,8mm	33140000-3	opak.	55
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 11
		FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 11
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Kanka doodbytnicza CH24 / 8mmx400mm	33140000-3	szt.	120
2.	Zgłębnik żołądkowy 20x800 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, / półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	55
3.	Zgłębnik żołądkowy 20x1250 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	110
4.	Zgłębnik żołądkowy 24x800 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	20
5.	Zgłębnik żołądkowy 24x1500 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	65
6.	Zgłębnik żołądkowy 24x1000 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	11
7.	Zgłębnik żołądkowy 24x1250 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	30
8.	Zgłębnik żołądkowy 28x800 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	2
9.	Zgłębnik żołądkowy 28x1000 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / Półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	2
10.	Zgłębnik żołądkowy 28x1250 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	20
11.	Zgłębnik żołądkowy 28x1500 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo, / pakowany pojedynczo folia-papier, / półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	95
12.	Zgłębnik żołądkowy 30x1500 jednorazowy, / sterylny, pakowany pojedynczo folia-papier, / półprzeźroczysty konektor, / cyfrowa podziałka głębokości	33140000-3	szt.	75
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 12
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Zadanie – nr 12
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / nazwa handlowa produktu / nr katalogowy / nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Igła kulkowa do płukania ran typu / Luer-Lock, prosta / rozmiar 18G 1,2x81mm	33140000-3	szt.	50
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)