Załącznik nr 2

SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 – 21A /2017

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:                                      ...............................................

Siedziba:.                                     .............................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

numer telefonu:	                         ……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

| PARAMETRY GRANICZNE | Wymagane | Parametry Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zmywarko-wyparzarka ze stali nierdzewnej z dozownikiem płynu myjącego i uzdatniaczem wody o poj. min. 10l, zużycie wody do 2,5 l/cykl , rok produkcji 2017. | TAK |  |
| 2. | Zasilanie 400/230 V | TAK |  |
| 3. | Zmywarko-wyparzarka z funkcją wyparzania zapewniająca temperaturę wyparzania powyżej 80 ºC | TAK |  |
| 4. | Wymiary zmywarko-wyparzarki – kosze o wymiarach co najmniej 50x50 cm | TAK |  |
| 5. | Podstawa do ww. zmywarki | TAK |  |
| 6. | Instalacja zmywarko-wyparzarki i szkolenie personelu w cenie dostawy | TAK |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 8. | Urządzenia winny posiadać dokument dopuszczający do użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)