Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE 4

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barium Sulfaricum PRO RTG | Szt | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG EK-S 552 a’30 (Sorimex lub równoważne) | Op | 500 |  |  |  |  |
| 3. | Elektroda do czasowej stymulacji serca. Rozmiar 5F, 6F, 7F - typ końca distalnego zagięty. | op | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Papier Ascard 31 T 85 kratka 60x25 50x25 | Rol. Rol | 40 40 |  |  |  |  |
| 5. | Papier Ascard 3 104x40 kratka | Rol. | 500 |  |  |  |  |
| 6. | Papier 100x40 EKG kratka | Rol. | 360 |  |  |  |  |
| 7. | Papier EEG 16 kan. Linie a‘2000 | Bl. | 25 |  |  |  |  |
| 8. | Papier Mitsubishi USG K-61B VAR | Rol. | 100 |  |  |  |  |
| 9. | Papier EKG EK-53 Helige | Skł. | 40 |  |  |  |  |
| 10. | Papier do KTG SONIC.OXF.TEAN 143x150x300 | Skł. | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Papier Schiller AT 210x280x240 | Skł. | 60 |  |  |  |  |
| 12. | Żel do EKG a’0,25l | But. | 150 |  |  |  |  |
| 13. | Żel do USG a’0,50 l | But. | 700 |  |  |  |  |
| 14. | Papier KTG Sonicard FM-7 92x25 | Rol. | 50 |  |  |  |  |
| 15. | Papier do USG UPP100 ; 110x20 HD | Rol. | 80 |  |  |  |  |
| 16. | Papier do drukarki MMG do mammografii | Rol | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Papier do centrali HEWLETT-RACKARD RECM 1116 B- Cardio - gładki | Rol | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

_______________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy