Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 3

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawka 1-1,5ml z EDTA | Szt | 46.000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka 2- 3 ml śred.13mm(surowica) | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówko-strzykawka 5-6ml surowica | Szt | 40.000 |  |  |  |  |
| 4. | Probówko-strzykawka 7-8ml serologia | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 5. | Probówko-strzykawka 2-3ml koagulologia | Szt | 1.000 |  |  |  |  |
| 6. | Probówko-strzykawka 1-1,5ml koagulologia | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 7. | Probówko-strzykawka do OB 3-4ml | Szt | 7.000 |  |  |  |  |
| 8. | Probówko-strzykawka 1-2ml NaF(glukoza) | Szt | 7.000 |  |  |  |  |
| 9. | Probówko-strzykawka 2-3 ml separ. gel. | Szt | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z EDTA poj. 100ml | Szt | 500 |  |  |  |  |
| 11. | Probówki z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z EDTA poj. 500ml | Szt | 300 |  |  |  |  |
| 12. | Igły systemowe 0,8 | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 13. | Igły systemowe 0,9 | Szt | 40.000 |  |  |  |  |
| 14. | Adapter do rozmazów | Szt | 23.000 |  |  |  |  |
| 15. | Adapter do wenflonów | Szt | 3.000 |  |  |  |  |
| 16. | Probówko-strzykawka 1-1,5ml surowica | Szt | 3.000 |  |  |  |  |
| 17. | Igły motylkowe 0,9 z drenem o dł do 80 mm | Szt | 20.000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy