Załącznik Nr  1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                      ................................................					                           Data …...............................

ZAMÓWIENIE  1

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA opis/parametry wymagalne | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wykrywania pozostałości białek - test proteinowy do kontroli skuteczności mycia – metoda biuretowa (półilościowa), - wykrywanie rzeczywistej pozostałości zanieczyszczenia białkiem, - walidacja skuteczności mycia narzędzi w myjniach-dezynfektorach, - zestaw zawiera odczynniki na 48 badań | op. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Testy symulacyjne Bowie - Dick (opakowanie zawierające 500 szt. testów) - walidowane z przyrządem testowym procesu wg. PN EN 867-4/ i EN ISO 11140- 4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego gke Steri-Record - symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych (bielizna operacyjna, opatrunki), narzędzi prostych - 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem | op. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Zintegrowane testy do kontroli Bowie - Dick wraz z przyrządem testowym procesu (opakowanie zawiera 100 szt. testów + 1 przyrząd) - przyrząd testowy walidowany wg PN EN 867-5/ EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego - symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych (bielizna operacyjna, opatrunki), narzędzi prostych - 100 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem | op. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w parze wodnej (opakowanie uzupełniające zawiera 500 szt. testów) - walidowane z przyrządem testowym procesu wg PN EN 867-5/ EN ISO 11140-1 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego - symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), wsadów porowatych (bielizna operacyjna, opatrunki), narzędzi prostych - 500 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową, pokrytych polimerem | op. | 3 |  |  |  |  |
| 5. | Zintegrowane testy do kontroli wsadu w formaldehydzie (zestaw zawiera 250 szt. testów) - zintegrowane wskaźniki chemiczne zgodne z normą EN ISO 11140-1 - walidowane z przyrządem testowym procesu wg.PN EN 867-5/EN 867-5 i PN EN 14180/ EN 14180 z kapsułą z tworzywa sztucznego i teflonową rurką (PCD) gke Steri-Record - symulacja wsadów z narzędziami laparoskopowymi (narzędzia rurowe złożone), narzędzi prostych - 250 szt. testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją | op. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej (rolka po 750 szt. etykiet) - etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - dostępne w czterech kolorach - kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną gke Steri-Record - opakowanie 12 rolek po 750 etykiet i wałek z tuszem. | op. | 6 |  |  |  |  |
| 7. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w formaldehydzie (rolka po 750 szt. etykiet) - etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w formaldehydzie z miejscami informacyjnymi: w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne). - dostępne w czterech kolorach - kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną gke Steri-Record - opakowanie 12 rolek po 750 etykiet i wałek z tuszem. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Test biologiczny fiolkowy do pary wodnej odczyt końcowy po 24 godzinach (opakowanie 100 szt.) - test biologiczny fiolkowy, zawierający spory Bacillus stearothermophilus - ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji - walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/ EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record | op. | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parowo-formaldehydowej - inkubacja 5 dni w temp. 55-60oC - test umieszczony w jednym specjalnym opakowaniu papierowym zabezpieczającym przed kontaminacją - wskaźnik w postaci paska bibuły nasyconego zawiesiną spor typu Bacillus stearothermophilus ATCC 7953 ,który zawiera nie mniej niż 2,5 x 10^5 jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne, oraz Bacillus Atrophaeus ATCC 9372 ,który zawiera nie mniej niż 2,3 x 10^6 jednostek zdolnych do przejścia w formy wegetatywne - opakowanie 50 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 10. | Test biologiczny fiolkowy do formaldehydu odczyt końcowy po 24 godzinach (opakowanie 50 szt.) - test biologiczny fiolkowy, zawierający spory Bacillus stearothermophilus - ostateczny odczyt po 24 godzinach inkubacji - walidowany z przyrządem testowym wg PN EN 867-5/ EN 867-5 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (PCD) gke Steri-Record | op. | 6 |  |  |  |  |
| 11. | Test do kontroli poprawności zgrzewu w zgrzewarkach rolkowych do opakowań papierowo-foliowych (a 250 szt.) - codzienny test do kontroli prawidłowości zgrzewania w zgrzewarkach rotacyjnych (rolkowych), zgrzewających opakowania papierowo-foliowe - zgodny z normą ISO 11607-2 - a 250 szt. testów w formie arkusza | op. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Papier typu Interleaved (kombinacja włókniny III generacji z włókniną SMS Wymiary 100 x 100 cm Wymiary 120 x 120 cm - do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie dużych tac i bardzo ciężkich pakietów (doskonały do pakowania ciężkich tac i/lub pakietów ortopedycznych), okrycie stołu lub wózka narzędziowego, sterylne obłożenie operacyjne oraz pakowania różnych innych wyrobów przeznaczonych do sterylizacji - kombinacja zielonej włókniny opakowaniowej o gramaturze 57 g/m2 (mieszanka włókien celulozy i włókien syntetycznych wzmocnionych syntetycznym spoiwem) oraz niebieskiej włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu) - super wysoka wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym - bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd, a w przypadku włókniny opakowaniowej o gramaturze 47 g/m2 (100% polipropylenu) również dla nadtlenku wodoru - plazma)szt - super wysoka odporność na przesiąkanie wody i alkoholi - super miękki, dobrze układający się i ułatwiający pakowanie - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowaną o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy - zgodny z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2 oraz spełniający wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadający znak CE | szt szt. | 600 600 |  |  |  |  |
| 13. | Wskaźniki kontrolujące obecność energii w myjni ultradźwiękowej - kontrola energii ultradźwiękowej - test dający natychmiastowy wynik, jednoznaczna zmiana koloru - 30 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Koperty systemu dokumentacji - do zapisywania informacji i przechowywania dokumentów potwierdzających prawidłową pracę sterylizatora - dwustronnie drukowane (1 koperta na dwa dni) - a 100 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Preparat do konserwacji narzędzi chirurgicznych - nie zawiera CFC (chlorofluorowęglowodorów) - przepuszczalny dla pary wodnej - w aerozolu - op. 0,4 l | szt. | 25 |  |  |  |  |
| 16. | Olej do końcówek roboczych silników chirurgicznych - nie zawiera silikonu - przepuszczalne dla pary wodnej - w aerozolu - op. 300 ml | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 17. | Markery do opisywania pakietów - pisak odporny na warunki sterylizacji, - kolor czarny. | szt. | 20 |  |  |  |  |
| 18. | Czyścik do narzędzi elektrochirurgicznych - rozmiar 5x5cm, - używany zarówno przy narzędziach monopolarnych jak i bipolarnych, - jednorazowego użytku. | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 19. | Jednorazowe osłonki papierowe na narzędzia - do ochrony narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i sterylizacji oraz jako dodatkowe zabezpieczenie przed przebiciem opakowań sterylizacyjnych papierowych lub papierowo-foliowych, - konstrukcja i budowa osłon pozwalająca na dopasowanie do kształtu różnych narzędzi oraz stabilne umocowanie, - średnic obwodu otworu 15 mm, - ilość w opakowaniu 1000 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Plomby bezpieczeństwa do kontenerów typu Sterisafe DURO - op. 100 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |
| 21. | Etykiety sterylizacyjne do kontenerów Steri Safe - do sterylizacji parą wodną - op. 2000 szt. | op. | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Wkładki absorpcyjne - używane do wykładania tac narzędziowych, jak również do ich obłożenia od spodu absorbujące nadmiar wilgoci co pozwala na osiągnięcie suchych wsadów, do sterylizacji parowej - zgodne z normą EN- 868-2:2009 - rozmiar 250 mm x 300 mm - rozmiar 300 mm x 500 mm | szt. szt. | 500 500 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr  1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                      ................................................					                           Data …...............................

ZAMÓWIENIE  1A

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA opis/parametry wymagalne | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Taca sterylizacyjna z blachy perforowanej - wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż 0H18N9 - wyposażona w dwa uchwyty transportowe wykonane z drutu ze stali kwasoodpornej, naroża zaokrąglone, dno tacy wzmocnione drutem, - zgodna wymiarowo z jednostką wsadu (600x300x300 mm) wg PN-EN 285 i normą DIN 58952-3 - rozmiar 240x240x50 | szt. | 7 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA !

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr  1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                      ................................................					                           Data …...............................

ZAMÓWIENIE  1B

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA opis/parametry wymagalne | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Papier krepowany niebieski, wymiary 100 x 100 cm niebieski, wymiary 120 x 120 cm biały, wymiary 100 x 100 cm biały, wymiary 120 x 120 cm - I generacja, 100% włókna celulozy - do użytku jako zewnętrzne i/lub wewnętrzne opakowanie małych i średnich tac i/lub pakietów, okrycie stołu lub wózka narzędziowego oraz pakowania różnych innych wyrobów przeznaczonych do sterylizacji. - gramatura 60 g/m2 - duża wytrzymałość na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym - bardzo dobra przepuszczalność czynników sterylizacyjnych (para wodna, tlenek etylenu, formaldehyd) - wysoka odporność na przesiąkanie wody - miękki, dobrze układający się i ułatwiający pakowanie - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta z potwierdzeniem przez niezależną jednostkę notyfikowaną o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy - zgodny z normą EN ISO 11607-1, EN 868-2 oraz spełniający wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadający znak CE | szt. szt. szt. szt. | 2500 1000 2500 1000 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA !

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr  1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                      ................................................					                           Data ………………

ZAMÓWIENIE  2

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA opis/parametry wymagalne |  | j.m. |  | Ilość szac. |  | Cena jedn. bez Vat |  | Wartość Netto |  | Kwota VAT |  | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test kontroli skuteczności mycia w myjni-dezynfektorze, -substancja nietoksyczna i nie zawierająca produktów krwiopodobnych naniesiona na obie strony wskaźnika do stosowania z metalowym uchwytem z systemu STF Brown - opakowanie zawiera100 szt. |  | op. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test do kontroli procesów dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze (a 100 szt. testów) - test chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze, paskowy dla parametrów dezynfekcji termicznej 90oC, 5 min. - łatwa interpretacja wyniku, jednoznaczna zmiana koloru |  | op. |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczotki do mycia narzędzi - duża szczotka wielokrotnego zastosowania do mycia narzędzi - włosie nylonowe z rączką z tworzywa sztucznego dł. 18 cm. 10 szt. - szczotki wielokrotnego zastosowania do czyszczenia kanałów roboczych - włosie o średnicy 3, 4, 6, 12 mm z obu stron. Nylonowe włosie oraz rączka wykonana ze skręconego drutu ze stali nierdzewnej, - szer. 3 mm - szer. 5 mm - szer. 8 mm - szer.10 mm Szczotka do mycia krótkich kanałów - dł. 12,7 cm, śr. włosia 5,7, 10 mm (zestaw 3 szt.) |  | szt. |  | 10 5 5 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parowej szerokość 19 mm - nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji w parze wodnej |  | szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji parowej szerokość 19 mm - nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji w parze wodnej | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr  1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                      ................................................					                           Data ……………….

ZAMÓWIENIE  3

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA opis/parametry wymagalne | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i formaldehydzie płaski, szer. 75 mm, długość 200 m płaski, szer. 100 mm, długość 200 m płaski, szer. 150 mm, długość 200 m płaski, szer. 200 mm, długość 200 m płaski, szer. 250 mm, długość 200 m z fałdą, szer. 250 mm, długość 100 m z fałdą, szer. 300 mm, długość 100 m - gramatura papieru 70 g/m2 - folia minimum pięciowarstwowa, grubość folii maksimum 52 mikrony - wskaźniki chemiczne procesu sterylizacji do pary wodnej, tlenku etylenu i formaldehydu oznaczenia nr serii, rozmiaru, nr katalogowego i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania - jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, oznaczenie CE umieszczone na opakowaniu zbiorczym, - wytrzymałe na rozdarcie, przebicie, rozciąganie w stanie suchym i mokrym, wytrzymałość zgrzewu minimum 4,2N/15mm - wysoka bariera bakteriologiczna oraz możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 6 miesięcy - zgodne z normą EN ISO 11607-1, EN 868-3 i 5 oraz spełniające wymagania Dyrektywy Wyrobów Medycznych MDD 93/42/EEC (klasa I) i posiadające znak CE | szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 15 10 20 10 10 3 3 |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |

UWAGA !

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik Nr  1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość                   ................................................					                           Data................................

ZAMÓWIENIE  4

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA opis/parametry wymagalne | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5 - płynny, lekko alkaliczny środek myjący do myjni –dezynfektorów, - skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, - przeznaczony do mycie narzędzi i utensyliów medycznych, sprzętu anestezjologicznego, kontenerów, narzędzi stosowanych w okulistyce, - wykazujący doskonalą kompatybilność materiałową również wobec aluminium anodowanego czy metali kolorowych, - zawierający enzymy, anionowe środki powierzchniowo czynne, niejonowe środki powierzchniowo czynne , inhibitory korozji, środki ułatwiające rozpuszczanie, - pH około 10,5, - opakowanie 10 litrów, - wyrób medyczny kl. 1. | op. | 35 |  |  |  |  |
| 2. | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5 - preparat neutralizujący stosowany po maszynowej, termicznej lub termiczno- chemicznej dezynfekcji i myciu narzędzi chirurgicznych lub innych wyrobów medycznych, - zawierający kwas cytrynowy, - nie zawierający fosforanów i związków powierzchniowo czynnych, - pH koncentratu około 2, - opakowanie 5 kg, - wyrób medyczny kl. 1. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Środek do maszynowego mycia w myjni BHT INNOVA M5 - płynny środek do dezynfekcji termiczno-chemicznej w myjni –dezynfektorach, - zawierający aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, - skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Parwowirus, Vaccinia), sporów, jaj glisty, Helicobacter pylori w stężeniu 1% w czasie 5 minut w temp. 50-60°C, - opakowanie 5 litrów, - wyrób medyczny kl. IIb. | op. | 50 |  |  |  |  |
| 4. | Środek do myjni ultradźwiękowej firmy SMS UMD 642 - płynny środek do wstępnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów i oprzyrządowania anestezjologicznego, - wykazujący bardzo wysoką tolerancję materiałową potwierdzona badaniami, - nadający się do stosowania w myjni ultradźwiękowej, - skuteczny wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV) w stężeniu 1% w czasie 15 minut, - przebadany zgodnie z normami europejskimi faza 2 etap 2, - zawierający kompleks trój-enzymatyczny, niejonowe substancje powierzchniowo czynne, - opakowanie 5 litrów, - wyrób medyczny kl. IIb. | op. | 6 |  |  |  |  |

UWAGA !

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)