FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

| Lp. |  | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. |  |  | Ilość |  | Nr katalogowy Nazwa producenta |  | Cena jedn. Netto |  | Wartość netto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw do szycia łąkotki technika all- inside |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. |  |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)