Załącznik nr 1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

ZAMÓWIENIE    Nr 1

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papier do aparatu Ascard 31 T 85 kratka 60x25 50x25 /30 60x10 /12 | 22.99.32.00-9 | Szt Szt szt | 10 10 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Papier do aparatu Ascard 3 104x40 kratka | 22.99.32.00-9 | Szt | 250 |  |  |  |  |  |
| 3. | Papier do aparatu EKG kratka100x40 | 22.99.32.00-9 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Papier do aparatu EEG 16 kan. Linie a‘2000 420mm x 12“ | 22.99.32.00-9 | Szt | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Papier do aparatu Mitsubishi USG K-61B VAR | 22.99.32.00-9 | Szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Papier do aparatu EKG EK-53 rozmiar 129x125x370 dopuszcza 130x135x370 (Helige lub równoważne) | 22.99.32.00-9 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Papier do do aparatu KTG SONIC.OXF.TEAN 143x150x300 | 22.99.32.00-9 | Szt | 80 |  |  |  |  |  |
| 8. | Papier do aparatu Schiller AT 210x280x240 | 22.99.32.00-9 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier do aparatu ASCARD 110x10 kratka dopuszcza 110x14 | 22.99.32.00-9 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10. | Żel do USG a’0,50 l – wyłącznie miękkie opakowanie jednostkowe ( można wycisnąć) | 33.14.00.00-3 | Szt | 450 |  |  |  |  |  |
| 11. | Żel ścierny - Żelpol HOLTER- wyłącznie miękkie opakowanie jednostkowe ( można wycisnąć) - 250g (MEDICUM lub równoważne) | 33.14.00.00-3 | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Żel endoskopowy – endoscopgel 100ml – 1 op (PAULDRACH lub równoważne) | 33.14.00.00-3 | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Papier do aparatu Sonicard FM-7 8002 KTG 92x25 | 22.99.32.00-9 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Papier do do aparatu USG UPP100 HD/ 110x20 | 22.99.32.00-9 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 15. | Papier do centrali HEWELTT-PACKARD RECM 1116 B- Cardio AID 100 50x30HP 40477– gładki | 22.99.32.00-9 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Papier do aparatu DEDULAS 209x20/210x25 MR GOLD | 22.99.32.00-9 | szt | 60 |  |  |  |  |  |
| 17. | Papier termoczuły bez nadruku 110x30 60x30 /25 56x 30 | 22.99.32.00-9 | szt szt szt | 50 30 30 |  |  |  |  |  |
| 18. | Papier do defibrylatora ZOL 90x90x200 | 22.99.32.00-9 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 19. | Papier do aparatu ASCARD PASACO A’4 112x25 | 22.99.32.00-9 | Szt | 350 |  |  |  |  |  |
| 20. | Papier do drukarki S/TYP ASV/ASH/AS44 58X30X12 LUB 57X30 | 22.99.32.00-9 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 21. | Papier do aparatu KTG SUNRAY SRF 618B - OXFORD- 11cm x 10 cm - składanka 2/112mm x 100mm x 150 kartek | 22.99.32.00-9 | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 22. | Papier do drukarki LIFE PACK 112 107X23 RS 100 | 22.99.32.00-9 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 23. | Papier składanka do do aparatu EKG SIMENS ELEMA AB Cardiostat 31 S | 22.99.32.00-9 | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 24. | Papier termofor 0,05x30 F | 22.99.32.00-9 | Szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 25. | Papier do endoskopii 57x10/14(CHOYANG CYW-100) (Centrum MEDICUM lub równoważne) | 22.99.32.00-9 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

ZAMÓWIENIE    Nr 2

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do diatermii firmy BOWA dzielona typ ARC 300e uniwersalna – dla dorosłych i dla dzieci dzielona | 33.14.00.00-3 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 3

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne - skierowane do wewnątrz, zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; przylepcorzepy wielokrotnego użytku oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci co najmniej jednego, żółtego paska, który zanika pod wpływem moczu opakowanie a’30 | 33.14.00.00-3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rozmiar „M”, maksymalny obwód co najmniej 110 cm. Chłonność co najmniej 2400g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. |  | op | 50 |  |  |  |  |  |
|  | - Rozmiar „L”, maksymalny obwód co najmniej 140 cm. Chłonność co najmniej 2750g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. |  | op | 800 |  |  |  |  |  |
|  | -Rozmiar „S”, maksymalny obwód co najmniej 80 cm. Chłonność co najmniej 1700g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell) - wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. |  | op | 20 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 4

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda do aparatu EKG EK-S 552- 45mm a’50 (Sorimex lub równoważne) | 33.14.00.00-3 | Op | 450 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda do stymulacji serca z końcówką zagiętą CH6L(HAGMED lub równoważne) | 33.14.00.00-3 | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Elektrody do aparatu EKG ASCARD Mr GOLD Sn 102/06 kończynowe a’4 | 33.14.00.00-3 | kpl | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Elektrody do aparatu EKG Cardioscan – LEAD-LOK REF:R-LLL– 510 rozmiar prostokąt 56x42/55X40 a’50 | 33.14.00.00-3 | op | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Elektroda EURO do defibrylatora LIFE PAC, Producent Medtronic Physio-Control (oryginalne) | 33.14.00.00-3 | par | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody przyssawkowe (kolorowe) | 33.14.00.00-3 | Kpl | 4 |  |  |  |  |  |
| 7. | Elektrody przyssawkowe (jednokolorowe) | 33.14.00.00-3 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 5

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda neutralna jednorazowa, niedzielna, powierzchnia aktywna 134cm2 a’5 | 33.14.00.00-3 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda neutralna pediatryczna jednorazowa, niedzielna, powierzchnia aktywna 76cm2 a’5 | 33.14.00.00-3 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 5 A

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik na palec dla noworodków do pulsoksymetru MEDLAB - NELLCOR N-25 SP 0010M-L.J. jednorazowe - NELLCOR N-100 | 33.14.00.00-3 | Szt | 300 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

.............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZCENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data ................

ZAMÓWIENIE     Nr 6

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta , nr katalogowy | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczka do zębów z odsysaniem - Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45st dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe | 33.14.00.00-3 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aplikator gąbkowy - Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5cm, długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo w opakowania foliowe | 33.14.00.00-3 | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Myjka do mycia - jednorazowa gąbka nasączona 25 ml substancją myjącą nie zawierająca mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12 cmx8cmx2,5 cm , wykonana z poliuretanu. Nasączona wyciągiem z drzew. Pakowane pojedynczo w opakowania foliowe. | 33.14.00.00-3 | Szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawc

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 7

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczoteczki cytologiczne do bronchofiberoskopu OLIMPUS o długości 1150mm i średnicy szczoteczki 2,0mm. | 33.14.10.00 | Szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczotka do czyszczenia bronchofiberoskopu | 33.14.10.00 | Szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 3. | Szczypce biopsyjne do bronchoskopii jednorazowe – FB – 211 DA ENDOJAW N1081620 do bronchoskopu firmy OLIMPUS bez bolca | 33.16.94.00-6 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczypce biopsyjne do bronchoskopii jednorazowe – FB – 221 D ENDOJAW do bronchoskopu firmy OLIMPUS z bolcem | 33.16.94.00-6 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 8

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torba na wymiociny | 33.14.00.00-3 | Szt | 2600 |  |  |  |  |  |
| 2.. | Basen papierowy 1xU płaski | 33.16.94.00-6 | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaczka papierowa | 33.16.94.00-6 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Nerka papierowa | 33.16.94.00-6 | Szt | 750 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 9

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kieliszki do lekarstw jednorazowe a’80 | 33.14.00.00-3 | op | 1100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Łopatka drewniana a’100 sterylna | 33141000-0 | op | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Stetoskop - słuchawka lekarska klasyczna | 33141000-0 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Palnik do lamp bakteriobójczych PHILIPS TUV 30W | 33.14.00.00-3 | Szt | 25 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pinceta jednorazowa | 33.14.00.00-3 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemniki grubościenne na zużyte igły - 1litr - 2 litry wysokość 25 – 30 cm lub 22cm - 3,5 litry - 5 litrów - 10 litrów | 33.16.94.00-6 | Szt Szt Szt Szt szt | 2000 1000 800 100 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik na wycinki 2,5l , 2l , 2,3l lub 3l | 33.16.94.00-6 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik na wycinki 1l | 33.16.94.00-6 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Pojemnik na wycinki 0,5l | 33.16.94.00-6 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 10. | Pojemnik na wycinki 5L | 33.16.94.00-6 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pojemnik na wycinki 100ml lub 120ml. | 33.16.94.00-6 | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Pojemnik na wycinki 30ml lub 35ml | 33.16.94.00-6 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Pojemnik na wycinki 15ml | 33.16.94.00-6 | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 14. | Pojemnik płaski Redon 200 ml do odsysania ran nie sterylne (ARBAT lub równoważne) | 33.14.16.00-6 | Szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemnik Redon 400 ml do odsysania ran nie sterylne (ARBAT lub równoważne) | 33.14.16.00-6 | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 16. | Pojemnik do moczu z nakrętką | 33.14.16.00-6 | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik do pobierania moczu niemowląt jednorazowego użytku jałowe a’20 – IWERSALNE | 33.14.16.00-6 | Szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 18. | Pojemniki na kał | 33.14.16.00-6 | szt | 900 |  |  |  |  |  |
| 19. | Zaciskacz do pępowiny | 33.14.00.00-3 | Szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw do lewatyw a’10 (KARAS lub równoważne) | 33.14.00.00-3 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Worki do moczu sterylne 2000 z odp. a’250 | 33.14.16.10-9 | Szt | 2 800 |  |  |  |  |  |
| 22. | Taca na kieliszki do leków – SZTYWNA ( 16 lub więcej otworów) (ALKAR lub równoważne ) | 33.14.00.00-3 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 23. | Wieszak do pojemnika moczu | 33.14.00.00-3 | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 24. | Zestaw do ćwiczeń wdechu po zabiegu operacyjnym RESPIFLO (COVIDIEN lub równoważne ) | 33.14.00.00-3 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 25. | Opaska do ident. pacjentów dla osób dorosłych –uniwersalna a’100 | 33.14.00.00-3 | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 26. | Opaska do ident. niemowląt – różowe | 33.14.00.00-3 | Szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 27. | Opaska do ident. niemowląt – niebieskie | 33.14.00.00-3 | Szt | 600 |  |  |  |  |  |
| 28. | Pojemniki do upustu krwi 450ml | 33.14.00.00-3 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 29. | Osłonki do USG | 33.14.00.00-3 | Op | 6 |  |  |  |  |  |
| 30. | Golarka medyczna GALANT | 33.14.00.00-3 | Szt | 1000 |  |  |  |  |  |
| 31. | Opaski do mocowania rąk i nóg |  | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 32. | Worki na zwłoki na zamek |  | Szt | 500 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 10

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termometry bezdotykowe | 38.41.20.00-6 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do mierzenia ciśnienia ze słuchawkami | 38.41.20.00-6 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 11

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Słoje do moczu V-2l plastikowe z podziałką | 33141000-0 | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojnik dla chorych 300ml (Kamed lub równoważne) | 33.14.00.00-3 | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Basen plastikowy | 33.14.00.00-3 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaczka plastikowa | 33.14.00.00-3 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Nerka medyczna – różne wielkości | 33.14.00.00-3 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 12

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustnik kątowy UK-160 kompatybilny do nebulizatora ARTSAWA sterylny | 38.41.20.00-6 | Szt | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Nebulizator typu SIDESTREM do indywidualnego uzytku jednorazowego niesterylny | 38.41.20.00-6 | Szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 13

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mankiet do aparatu do znieczuleń (AESPIRE VIEV S/5) AESTIVA DUŻY -Mankiet NIBP, CLINI-CUF ,dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 2-tubowy, ŚREDNI - Mankiet NIBP, CLINI-CUF ,dla dorosłych, 23-33 cm, wielorazowy, 2-tubowy, MAŁY - Mankiet NIBP, CLINI-CUF ,dla dorosłych, mały, 17-25 cm, wielorazowy, 2-tubowy z dwoma odprowadzeniami | 33.19.00.00-8 | szt szt szt | 5 5 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | Mankiet do aparatów SIMENS , DASCH , NIHCON DUŻY Mankiet - NIBP, CLINI-CUF ,dla dorosłych, duży, 31-40 cm, wielorazowy, 1-tubowy i 2-tubowy, ŚREDNI Mankiet - NIBP, CLINI-CUF ,dla dorosłych, 23-33 cm, wielorazowy, 1 – tubowy i 2-tubowy, MAŁY Mankiet - NIBP, CLINI-CUF , 17-25 cm, wielorazowy, 1 – tubowy i 2-tubowy jednoodprowadzeniowy | 33.19.00.00-8 | szt szt szt | 10 15 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Łyżka laryngoskopowa jednorazowa plastikowa MAC 3 | 33.19.00.00-8 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Uchwyt do laryngoskopu | 33.19.00.00-8 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | Worek oddechowy 0,5 litra z kołnierzem wielorazowy (DATEX lub równoważne) 1,0 litra , 2,0 litra | 33.19.00.00-8 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Czujnik Sp02 – klips na palec do pulskoksymetru DASCH 2500 w technologii MASIMO LNCS ( kostka) REF 1863 dla pacjentów > 30kg | 33.19.00.00-8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Czujnik Sp02 – klips na palec do pulskoksymetru DASCH 4000 w technologii MASIMO LNOP ( języczek) REF 1269 dla pacjentów > 30kg | 33.19.00.00-8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Czujnik – klips na palec do pulskoksymetru SIMENS w technologii - MASIMO LNCS FET DCJ SENSOR 02 REF 1863 - NELLCOR DS. 100A | 33.19.00.00-8 | szt szt | 5 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kabel zbiorczy EKG CaRe Multilink 3/5 odprowadzeń 3,6m, Ec |  | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 10. | Mankiet do holtera średni 2/33x40 |  | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw do nebulizacji, jednorazowy |  | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 12. | Ambu dla noworodków do 300 ml pojemności |  | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE    Nr 13 A

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambu dla dorosłych - Resuscytator dla dorosłych, 1500 ml, silikonowy, zastawka 1-kierunkowa, maska # 4, zastawka akumulatora tlenu, akumulator tlenu | 33.15.77.00-2 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 1a. | Ambu dla dzieci – resustytat 500ml | 33.15.77.00-2 | szt | 3 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE   Nr 14

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czujnik – klips na palec BSM – 2301K NIHCON w technologii DIAGNOS KOHDEN P225F | 33.19.00.00-8 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ULTA VIEV LL SPACELABS Medical | 33.19.00.00-8 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Czujnik SPO2 jednorazowego użytku Nellcor Ox i Max dla noworodków 3kg bezolejowy N543 – 01 XP |  | Szt | 48 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE   Nr 14 A

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel jednorazowy- elekt. neutralna 4,5m | 33.19.00.00-8 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE  Nr 15

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaczki jednorazowe z wkładką chłonną a’20 CLEANIS CareBag URI | 38.41.20.00-6 | op | 4 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE   Nr 16

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Części do reduktora tlenu ściennego z końcówką DIN oraz AGA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kopuła dozownika | 38.41.20.00-6 | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik typu „C” /dół” | 38.41.20.00-6 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Nakrętka pojemnika „C” | 38.41.20.00-6 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka z dyfuzorem dozownika do pojemnika „C” | 38.41.20.00-6 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE  Nr 17

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okulary ochronne COBRA bezbarwne | 38.41.20.00-6 | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Minutnik H301 | 38.41.20.00-6 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Opony do wózków siedzących 24x13/8-twarde | 38.41.20.00-6 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik- kateter do embolektomii CFB 3 F80)EFB 4F 80 |  | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Koła pełne lane do wózków inwalidzkich 200x50 |  | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE  Nr 18

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołnierz ortopedyczny pediatryczny regulowany Philadelphia | 38.41.20.00-6 | Szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kołnierz ortopedyczny dla dorosłych regulowany Philadelphia | 38.41.20.00-6 | Szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE  Nr 19

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt elektrod z dwoma przyciskami z kablem 3 mm i standardową elektrodą różową i przewód 3 m.(Do diatermii BOWA,EMED, VALLAYLAB) | 38.41.20.00-6 | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kabel monopolarny do reschtoskopu OLIMPUS długośc 4.5 mm , wtyk męski 3mm wtyk SDS – Nr katalogowy 409-045 |  | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kabel monopolarny do laparoskopu długość 3m, gniazdo żeńskie 4mm wtyk SDS |  | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Markery chirurgiczne – 160 Skinmarker REGULATOR x 100 |  | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt jednorazowy z elektrodą , nóż. 2 przycislki, kabek długośc 3m, wtyk 3-pin – sterylny |  | Szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Uchwyt jednorazowy z, nóżem w zestawie z pojemnikiem i czynnikiem , kabel dług. 3m, wtyk 3-pin, sterylny |  | Szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 7. | Woreczki do usuwania preparatu 3x6 cali jednorazowy |  | Szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE  Nr 20

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SKINSTAPLER – 36W MANIPLER AZ a’6 | 38.41.20.00-6 | op | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Butelka z tworzywa 1250ml |  | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Filtr do laparoskopii WISHP REF 7070 TEW |  | Szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr do insulatora REF 7070 FW 2 |  | Szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła wielorazowa do butelki do NaCl długośc 2499 mm1634 NL |  | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw drenów |  | Szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw drenów – biały+ zielony bez butelki do ssania laparoskopowego nr kat. 1633 |  | Szt | 2 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE   Nr  21

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łyżka do laryngoskopów wielorazowa (Żarówkowe światłowodowe) (FARUM lub równoważne) | 33.19.00.00-8 | szt szt | 3 3 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

ZAMÓWIENIE  Nr 22

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Kod CPV | J.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez VAT | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość Brutto | Nr katalogowy Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nożyczki do zaciskacza „BOCIANKI” | 38.41.20.00-6 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. | Szczotka do mycia rąk chirurgiczne wielorazowe | 38.41.20.00-6 | Szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Maska ochronna dla personelu- przyłbica stomatologiczna | 38.41.20.00-6 | szt | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Koc ratunkowy | 38.41.20.00-6 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Maska anestezjologiczna rozm. 0,1,2,3 dla dzieci | 38.41.20.00-6 | Szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 6. | Sonda Novak 3mm/4mm |  | Szt | 4 |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)