Załącznik nr 2

SPZOZ-OiZP/2/24/241/ 30 - 21 /2017

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa:                                  ...............................................

Siedziba:.                                .............................................

Adres poczty elektronicznej: 	................................................

Strona internetowa:		................................................

numer telefonu:	            ……........................................

Numer faksu:			……. ......................................

Numer REGON:		................................................

Numer NIP:			................................................

| PARAMETRY GRANICZNE |  | Wymagane | Parametry Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zmywarko wyparzarka z dozownikiem płynu myjącego, do użytku w kuchenkach oddziałowych szpitala, rok produkcji 2017 | TAK |  |
| 2. | Zasilanie 400/230 V | TAK |  |
| 3. | Zmywarko wyparzarka zapewniająca temperaturę wyparzania powyżej 80 ºC | TAK |  |
| 4. | Wymiary zmywarko wyparzarki 50x50 cm | TAK |  |
| 5. | Poziom hałasu poniżej 45 dB | TAK |  |
| 6. | Instalacja zmywarko wyparzarki i szkolenie personelu w cenie dostawy | TAK |  |
| 7. | Gwarancja na urządzenia minimum 24 miesiące | TAK |  |
| 8. | Urządzenia winny posiadać dokument dopuszczający do użytkowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP (dołączyć do oferty) | TAK |  |

Parametry podane w rubryce „parametry graniczne” należy traktować jako niezbędne minimum, którego niespełnienie będzie równoznaczne z odrzuceniem oferty.

.................................................................................

(data i czytelny podpis Wykonawcy)