ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................							Data……………………………......................

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biodrowy stabilizator dynamiczny (DHS) do zespoleń bliższego końca kości udowej. W skład kompletu wchodzą: płytka, śruba szyjkowa i śruba kompresyjna. Implant wykonany z tytanu, niereaktywnego biologicznie, numer katalogowy lub rozmiar na powierzchni implantu. Implanty winny być dostarczane wraz z kompletem śrub, dokumentacją (katalogami) ilustrującą rozmiarowość oraz kompletność implantów. Szczegółowy skład kompletu: |  |  |  |  |  |  |
| 1.a. | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 8 otworów, kąt szyjkowo-trzonowy płytki 130 lub 135 stopni | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 1.b. | Śruba DHS/DCS długość przynajmniej w zakresie 50-125 mm, zmienna co 5 mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 1.c. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Kłykciowy stabilizator dynamiczny (DCS) do zespoleń dalszego końca kości udowej. W skład kompletu wchodzą: płytka, śruba kondylarna i śruba kompresyjna. Implant wykonany z tytanu, niereaktywnego biologicznie, numer katalogowy lub rozmiar na powierzchni implantu. Implanty winny być dostarczane wraz z kompletem śrub, dokumentacją (katalogami) ilustrującą rozmiarowość oraz kompletność implantów. Szczegółowy skład kompletu: |  |  |  |  |  |  |
| 2.a. | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 14 otworów, zmienna co 1-2 otwory, kąt płytki 95 stopni | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.b. | Śruba DHS/DCS długość przynajmniej w przedziale 60-120 mm, zmienna co 5 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2.c. | Śruba kompresyjna DHS/DCS | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Śruby stabilizujące do płytek DHS i DCS, samogwintujące, sterylne. długość śrub stabilizujących płytkę w zakresie 24-56 mm ze zmienną długością co 2 mm. | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do zespalania złamań kości ramiennej. W skład kompletu wchodzą: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12 mm, zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 180-400 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa umożliwiający łatwe wprowadzenie od guzka większego kości ramiennej. Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; prawy i lewy. |  |  |  |  |  |  |
| 4.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-480 mm zmienna co 1-2 cm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiającego jego implantację. Gwóźdź powinien możliwość wykonywania zespoleń z klasycznym blokowaniem w odcinku bliższym jak i zespoleń rekonstrukcyjnych z blokadą przez szyjkę kości udowej (wymagane dwie śruby); możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonywania zespoleń statycznych jak i dynamicznych; możliwość pierwotnej kompresji przy zespoleniu |  |  |  |  |  |  |
| 5.a. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy do kości udowej (Ø 9-13 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 200-400 mm zmienna co 1-2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. Gwóźdź powinien dawać możliwość wykonania zespoleń z klasycznym blokowaniem w części dystalnej kości udowej jak i z możliwością zastosowania zespołów blokujących, kompresujących dalszą nasadę kości udowej; możliwość blokowania zarówno w odcinku bliższym jak i dalszym; możliwość wykonania zespoleń statycznych jak i dynamicznych. |  |  |  |  |  |  |
| 6.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany udowy, zakładany z boku krętarza większego w składzie: - gwóźdź udowy z proksymalnym ugięciem, umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego (Ø 9-12 mm zmienna co 1 mm, długość gwoździ przynajmniej w przedziale 300-400 mm zmienna co 1-2 cm), możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego, z możliwością blokowania proksymalnego 120° antegrade - śruba zaślepiająca Implanty wykonane powinny być z tytanu, niereaktywnego biologicznie. Kształt gwoździa odpowiadający anatomii kości udowej (krzywizna w płaszczyźnie strzałkowej), stożkowate zakończenie gwoździa ułatwiające jego implantację. |  |  |  |  |  |  |
| 7.a. | Gwóźdź + śruba zaślepiająca | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 8. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany tytanowy do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (średnica gwoździ przynajmniej w zakresie 9-12 mm, zmienna co 1 mm, długość przynajmniej w przedziale 200-400 mm, zmienna co 1 cm lub 2 cm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny), posiadający w części bliższej otwory gwintowane, blokowane w 3 płaszczyznach; blokowanie części bliższej z jednego celownika. |  |  |  |  |  |  |
| 8.a. | Gwóźdź klasyczny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 8.b. | Gwóźdź rekonstrukcyjny + śruba zaślepiająca + śruba kompensacyjna | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Gwóźdź śródszpikowy tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA krótki w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm zmienna co 1 mm, przynajmniej w przedziale 200-280 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) - śruba szyjkowa spiralna Ø 11 mm Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej, | Kpl.. | 50 |  |  |  |  |
| 10. | Gwóźdź tytanowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA długi w składzie: - gwóźdź (średnica przynajmniej w przedziale 10-12 mm, długość przynajmniej w przedziale 300-400 mm), kąt wprowadzenia śruby szykowo-głowowej 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna, - minimum 1 pin antyrotacyjny o długości przynajmniej w przedziale 50 do 125 mm, średnica co najmniej 4 mm, ewentualnie śruba antyrotacyjna - śruba szyjkowa teleskopowa o długości przynajmniej w przedziale 70-125 mm, zmienna co 5 mm) Kształt gwoździa powinien odpowiadać anatomii bliższego końca kości udowej z możliwością zastosowania po stronie prawej i lewej, | Kpl. | 5 |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ śródszpikowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 12. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ rekonstrukcyjnych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ wielopłaszczyznowych o średnicy przynajmniej Ø 4, zmienna długość śrub blokujących maksymalnie co 5 mm | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| Wykonawca dostarczy Zamawiającemu po 1 zestawie depozytowym przedmiotu zamówienia. Implanty winny być dostarczone w stanie sterylnym. Implanty winny być dostarczone z trwałym oznakowaniem (numer katalogowy lub rozmiar) na powierzchni implantu, dostarczone wraz z kompletem śrub i zabezpieczeniem gwintu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji (katalogów) ilustrującej rozmiarowość oraz kompletność implantów. Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytek/gwoździ. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	…..............................................................................................

Adres wykonawcy	…..............................................................................................

Miejscowość ….............................................							Data………………………………...................

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwoździe Endera Implant wykonany z materiału odpornego na korozję, niereaktywnego biologicznie z fabrycznie nadaną krzywizną gwoździa w zakresie obu końców, posiadający tzw. Pamięć krzywizny. Średnica gwoździ 4,5 mm, długość gwoździ przynajmniej w zakresie 180-450 mm, zmienna co 1 cm. Implanty winny posiadać trwałe oznakowanie na powierzchni implantuj (nr katalogowy i/lub rozmiar). Implanty winny być dostarczone w stanie sterylnym | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Grotowkręty Schanza – winny być ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 100 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 120 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 130 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 180 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Grotowkręt Schanza Ø 4,0 dł. 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 100 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 9. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 120 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 130 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 180 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Grotowkręt Schanza Ø 4,5 dł. 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Drut plastyczny do wiązania odłamów kostnych w rolce. Wykonany ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Drut do cerklażu miękki Ø 0,7 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Drut do cerklażu miękki Ø 0,8 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Drut do cerklażu miękki Ø 0,9 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 17. | Drut do cerklażu miękki Ø 1,0 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Drut do cerklażu miękki Ø 1,2 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Drut do cerklażu miękki Ø 1,5 dł. 5 m | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Podkładki do śrub wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 5,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 5,5 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 22. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 6,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 6,7 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 24. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,0 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Podkładki gr. 1,5mm Ø wew. 7,2 mm Ø zew. 10-20 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Wkręty korowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Średnica śruby 2,7 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 10 mm – 40 mm, ze zmienną długością co 2 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 27. | Średnica śruby 3,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 10 mm – 80 mm, ze zmienną długością co 2 mm -5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 28. | Średnica śruby 4,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 12 mm–100 mm, ze zmienną długością co 2 mm-5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wkręty kostkowe samogwintujące z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywnej biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Średnica śruby 4,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 20 mm – 70 mm, ze zmienną długością co 2 mm -5 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wkręty gąbczaste, częściowo gwintowane, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym, wykonane ze stali chirurgicznej niereaktywnej biologicznie |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Średnica śruby 3,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 20 mm – 60 mm, ze zmienną długością co 2 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 31. | Średnica śruby 6,5 mm, długość śruby w zakresie przynajmniej 40 mm – 140 mm , ze zmienną długością co 5 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Gwoździe Rusha – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Średnica gwoździ 2,4 mm (+/-) 2 mm w przedziale długości w zakresie przynajmniej 100 mm – 240 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 33. | Średnica gwoździ 4,0 mm (+/-) 2 mm w przedziale długości w zakresie przynajmniej 200 mm – 360 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 34. | Średnica gwoździ 6,0 mm (+/-) 2 mm, w przedziale długości w zakresie przynajmniej 200 mm – 440 mm, zmiennym przynajmniej co 10 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Gwoździe Steinmanna – wykonane ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Jednostronnie zaostrzone, z drugiej strony zakończenie czworokątne lub trójkątne; średnica gwoździ przynajmniej w przedziale 4,0 mm – 5,0 mm, zmienna przynajmniej co 0,5 mm; długość gwoździ przynajmniej w przedziale 150 mm – 300 mm, zmienna przynajmniej co 10 mm. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Druty Kirschnera – ze stali chirurgicznej, niereaktywne biologicznie. |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,2 mm dł. 310 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 37. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,4 mm dł. 310 mm | Szt. | 50 |  |  |  |  |
| 38. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,6 mm dł. 310 mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |
| 39. | Drut Kirschnera ostry Ø 1,8 mm dł. 310 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 40. | Drut Kirschnera ostry Ø 2,0 mm dł. 310 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 41. | Drut Kirschnera ostry Ø 2,2 mm dł. 310 mm | Szt. | 300 |  |  |  |  |
| 42. | Drut Kirschnera ostry Ø 2,4 mm dł. 310 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 43. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,6 dł. 310 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 44. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 1,8 dł. 310 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 45. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,0 dł. 310 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 46. | Drut Kirschnera gwintowany Ø 2,5 dł. 310 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki stabilne kątowo do zespolenia złamań dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe. Dające możliwość zespolenia od strony dłoniowej ze zmiennokątowym +/-15 stopni w każdą stronę (variable angle) układem śrub blokowanych; blokowane bezgwintowo. Średnica śrub stabilnych kątowo minimum 2,4 mm. W części bliższej płytki możliwość stosowania śrub blokowanych lub korowych, w końcu dalszym śrub blokowanych | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 2. | Śruby blokowane pod kątem +/- 15 stopni w każdą stronę, samogwintujące, o średnicy minimum 2,4 mm z głową typu heksagonalnego lub gwiaździstego, ewentualnie blokowane bezgwintowo | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Śruby korowe o średnicy minimum 2,4 mm z głową typu heksagonalnego lub gwiaździstego, samogwintujące | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszego końca kości strzałkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjne do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe, tytanowe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2.7mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi lub gwiaździstymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego, ewentualnie blokowane bezgwintowo. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 70 do 220 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. | Szt. | 25 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 2,4 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 40 |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.                                                                                          ............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet  nr 5

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewe i prawe, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane (5.0), samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 250 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 6

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości udowej, zarówno nad- jak i przezstawowych wieloodłamowych, w tym także złamań okołoprotezowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, wprowadzane techniką minimalnie inwazyjną, zakładane z dostępu bocznego, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 5,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 160 mm do 312 mm, od 5 do 13 otworów w trzonie płytki i 6 otworów w głowie płytki. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 7

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Płytki kątowo-stabilne proste/wygięte, z ograniczonym kontaktem dające kompresję odłamów – średnica wkrętów blokowanych 5.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Płytki prosta blokująco – kompresyjne, z ograniczonym kontaktem, wąskie, tytanowe. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość przynajmniej w zakresie od 40 do 400 mm, od 2 do 22 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Płytki wygięte blokująco – kompresyjne, z ograniczonym kontaktem, szerokie, tytanowe. Na końcach płytki otwory do tymczasowego mocowania drutami Kirschnera. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm, naprzemiennie pochylone. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Końce płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość przynajmniej w zakresie od 220 do 330mm, od 12 do 18 otworów. Grubość płytki 4,5 mm. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3. | Płytki szerokie, grube z ograniczonym kontaktem 4,4x16 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 330 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet  nr 8

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne proste, z ograniczonym kontaktem dające kompresję odłamów – średnica wkrętów blokowanych 3.5 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka prosta wąska, gruba z ograniczonym kontaktem, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/4.0 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 60 do 160 mm, od 4 do 12 otworów. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka wąska, cienka 2,5x12 mm, z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/4.0 mm, tytanowe lub stalowe. Długość przynajmniej w zakresie od 85 do 280 mm, od 5 do 18 otworów. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 9

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne „hakowe” do zespolenia złamań dalszej części obojczyka lub/i przemieszczeń stawu barkowo-obojczykowego |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki anatomiczne blokująco – kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawe i lewe, tytanowe. Otwory w płytce dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3.5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Głębokość haków 12,15,18 mm, ilość otworów od 4 do 7. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet  nr 10

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań nasady bliższej kości ramiennej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki anatomiczne blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. W dalszym końcu płytki możliwość stosowania śrub blokowanych lub korowych, w bliższym końcu śrub blokowanych Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 mm do 250 mm, ilość otworów od 3 do 12. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 16 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 8 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 11

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3.5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3.5) samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość przynajmniej w zakresie od 100 do 250mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |

| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 12

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytki anatomiczne, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjne do bliższej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej, lewa i prawa, tytanowe. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5.0/4.5. W głowie płytki 3 otwory prowadzące śruby blokowane oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5.0), samogwintujące z gniazdami heksagonalnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej w zakresie od 70 do 300 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 5,0 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 4,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet  nr 13

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne anatomiczne do zespolenia złamań bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa, tytanowe. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego ciecia. Długość przynajmniej od 90 mm do 210 mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna, tytanowa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość przynajmniej 60 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty blokowane, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 4. | Wkręty korowe, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem heksagonalnym – średnica: 3,5 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt płytek zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 14

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| PAKIET 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Śruby typu Herberta kaniulowane – wykonane z tytanu do zespolenia złamań kości łódeczkowatej oraz złamań w obrębie kości stopy i ręki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Średnica części obwodowej śruby 2,2 mm i 3 mm, długości przynajmniej w przedziale w przedziale 10 mm – 40 mm, głowa śruby z gniazdem heksagonalnym lub gwiaździstym | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia płytki. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

............................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 15

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne do stabilizacji kości śródstopia po osteotomii w leczeniu palucha koślawego – średnica wkrętów blokowanych 2.4 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce 2,4 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Wysokość klina od 0 do 7 mm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Płytki w kształcie litery X, stabilizująca, w 4 rozmiarach, mocowana z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej 2,4mm. Otwory stożkowe gwintowane. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm Płyty blokowane w obrębie stopy, stabilizacja odłamów po złamaniach i osteotomiach kości śródstopia. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet nr 16

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Płytki kątowo-stabilne do stabilizacji kości śródręcza / paliczków palców ręki – średnica wkrętów blokowanych 2.0 mm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująca, od 5 do 15 otworów. Długość płytki 29 – 89 mm, grubość Ø1,2 mm. Otwory blokowane w płytce z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 10 otworów. Długość płytki 31-73 mm, grubość 1,3 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Płytka prosta. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 6 otworów. Długość płytki 23-36 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0mm. Otwory blokowane na końcach płytki z gwintem stożkowym pod wkręty blokowane Ø 2,0 mm również umożliwiające użycie wkrętów korowych Ø 2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 4. | Płytka prosta kompresyjna. Płytka kompresyjna, od 3 do 12 otworów. Długość płytki 17 – 71 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki z kompresją dwustronną pod wkręty korowe Ø2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Płytka prosta rekonstrukcyjna. Płytka blokująco - kompresyjna, od 4 do 12 otworów. Długość płytki 26 – 81 mm, grubość 1,2 mm. Otwory płytki dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych Ø2,0 mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6. | Śruby Ø2 mm blokowane w płytce z gwintowaną główką. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Śruby Ø2 mm korowe, samogwintujące z gniazdem heksagonalnym. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| Wykonawca jest zobowiązany użyczyć kompletne instrumentarium do zakładania i usuwania implantów na czas trwania umowy oraz poza nim, w sytuacji konieczności usunięcia implantów. Depozyt implantów zostanie ustalony z przedstawicielem firmy po podpisaniu umowy. |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Pakiet  nr 17

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy	………….....................................................................................

Adres wykonawcy	………….....................................................................................

Miejscowość …………....................................							Data………………………………………..........

Oferta cenowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia – Wymagany asortyment | J.M. | Ilość | Nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. Netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Elastyczne gwoździe tytanowe typu TEN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System tytanowych gwoździ elastycznych , do stabilizacji złamań trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kości kończyn długich u dzieci oraz złamań kości kończyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złamań u dzieci (bez przechodzenia przez chrząstkę wzrostowa); spłaszczony koniec gwoździa wygięty pod różnym katem w zależności od średnicy gwoździa, ułatwiający wprowadzanie oraz zapobiegający perforacji ściany dalszej kości korowej, oraz zapewniający lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane są z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwość blokowania za pomocą zaślepki samotnącej, samogwintującej do stabilizacji w kości tytanowego gwoździa elastycznego, z gniazdem na gwóźdź i gładka zewnętrzna osłona tkanek miękkich, zaślepka wkręcana przy pomocy śrubokręta nasadowego, dwie średnice – mała dla gwoździ od 1,5 do 2mm i duża dla gwoździ od 3 do 4mm; zakres dostępnych rozmiarów gwoździ: średnica: 1,5-4mm długość: 300mm (dla średnicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan. | Szt. | 35 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

...........................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)