Załącznik nr 2a  do SIWZ  – składany wraz ofertą.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH

Numer sprawy: SPZOZ - OiZP/3/38/380-382 /18 /2018

.............................................                                                                               ..................................          
       pieczęć oferenta                                                             	                                                                               miejscowość ,data

| Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabryczny system elektrycznego wspomagania domykania drzwi przesuwnych prawych i lewych do przestrzeni ładunkowej (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego) | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Silnik o mocy powyżej 180 KM | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System przesuwu fotela na prawej ścianie dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| Możliwość przesuwu fotela u wezgłowia noszy w kierunku od noszy do ściany działowej w zakresie zapewniającym prawidłowe korzystanie z fotela tj. zarówno zajęcie prawidłowej pozycji przy noszach, odsunięcie fotela od noszy w celu obejścia noszy jak i ustawienie fotela w pozycji umożliwiającej przejście z przedziału medycznego do kabiny kierowcy. Przesuw fotela ma być dostępny w każdym momencie eksploatacji (również w trakcie jazdy ambulansu, przy zapiętym bezwładnościowym pasie bezpieczeństwa przez osobę siedzącą na przesuwanym fotelu). System przesuwu niewymagający od Użytkownika używania narzędzi do przesuwu fotela tzn. możliwość przesuwania fotela analogiczna (podobna funkcjonalnie) jak w fotelu kierowcy. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół transportera w trakcie jego załadunku do ambulansu w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na stole medycznym ( lawecie ) a zwolniony jest mechanizm składania podwozia transportera – dotyczy transportera | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| System automatycznego składania i rozkładania goleni przednich u tylnych w transporterze bez konieczności wciskania jakichkolwiek przycisków lub zwalniania jakichkolwiek dzwigni – dotyczy transportera | TAK - 10pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Respirator przystosowany do pracy w urządzeniach MRI( rezonans magnetyczny) o indukcji min.3 Tesla | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Manometr ciśnienia podświetlany lub świecący w nocy lub w warunkach ograniczonej widoczności | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Krzesełko wyposażone w odpinany i dopinany bez użycia narzędzi system trakcyjny umożliwiający zjazd po schodach | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne krzesełka min 250 kg | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej automatycznie dostosowujące siłę kompresji do podatności klatki piersiowej pacjenta. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej umożliwiające jego zamocowanie wraz z pacjentem na noszach, desce ortopedycznej , bez konieczności przerywania jego pracy podczas przekładania pacjenta na sprzęt transportowy | TAK - 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| Max łączna suma punktów | 80pkt |  |  |

* wypełnia Wykonawca

...........................................................                                         ..............................................................

(miejscowość i data)		 	          ( podpis osoby upoważnionej)