Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych – Dokument składany wraz z ofertą!

Numer postępowania:  SPZOZ-ZP/2/24/241/ 15 /2019.

FORMULARZE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych parametrów technicznych.

Pakiet 1 – Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym ( 19 szt.)

Przeznaczenie:  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

| lp. | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2019, fabrycznie nowe | Podać |  |
|  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stron łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość : 98 cm, +/-5 cm - Głębokość : 50 cm, +/-5 cm - Szerokość: 50 cm, +/-5cm - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 , +/-5 cm - Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK, Podać |  |
|  | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80mm - półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki - drugą szufladę o wysokości minimum 350mm - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki pozwalająca pacjentowi na skorzystanie z basenu w intymnym/odpowiednim dla niego momencie Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane przelotowo. | TAK |  |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia | TAK |  |
|  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK |  |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
|  | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. LUB Centralna blokada znajdująca się przy kółkach Nie dopuszcza się szafek bez blokady kół lub z indywidualnymi blokadami kół. | TAK, blokowanie centralne kół na wysokości ręki pacjenta umożliwiające odblokowanie kół bez wyjścia z łóżka – 10pkt centralna blokada kół odblokowywana przy kółkach - 0pkt |  |
|  | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty dekoracyjnej, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | TAK |  |
|  | Blat boczny posiadający na długich krawędziach w tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności | TAK |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |

Pakiet 2- Taboret szpitalny (47 szt.)

Przeznaczenie:  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (19 szt.) i Oddział Pulmonologii (28 szt.)

| Taboret pacjenta - 47szt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETRY OFEROWANE |  |
| 1. | Konstrukcja 4 nogi – rama metalowa - chromowana lub malowana proszkowo |  | TAK – chromowana 10pkt -malowana 0pkt |  |  |  |
| 2. | Siedzisko miękkie - okrągłe lub kwadratowe tapicerowane, kolor tapicerki do wyboru przez Zamawiającego. |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Możliwość składowania w stosie (max. 6 szt.) |  | TAK |  |  |  |
| 4. | Wysokość taboretu 475mm (+/- 20 mm) |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Średnica 410mm (+/- 20 mm) |  | TAK |  |  |  |
| 6. | Tapicerka zmywalna |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK |  |  |  |

Pakiet 3 – Wózek do transportu  pacjentów leżących (1 szt.)

Przeznaczenie:  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

| Wózek do transportu pacjentów leżących - 1szt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: 2019 |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS |  | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI |  | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1. | Konstrukcja wózka – metalowa malowana proszkowo |  | TAK |  |  |
| 2. | Długość 2020 mm ( +/- 50 mm ) |  | TAK |  |  |
| 3. | Szerokość 750 mm ( +/- 50 mm ) |  | TAK |  |  |
| 4. | Wymiary leża : 1950 x 580 mm ( +/- 20 mm ) |  | TAK |  |  |
| 5. | Regulacja wysokości leża hydrauliczna w zakresie od 560 do 940 mm ( +/- 20 mm ) za pomocą obustronnej dźwigni nożnej |  | TAK |  |  |
| 6. | Reg. Pozycji Trendelenburga 18st. ( +/- 2) i anty – Trendelenburga 10st. ( +/- 2) Za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Regulacja dokonywana od strony nóg pacjenta |  | TAK |  |  |
| 7. | Leże dwuczęściowe pokryte odejmowanym materacem o gr. Min. 30 mm |  | TAK, materace 30mm – 0pkt materace powyżej 40mm - 10pkt |  |  |
| 8. | Leże zabezpieczone przed uderzeniami za pomocą 4 krążków odbojowych |  | TAK |  |  |
| 9. | Krążki odbojowe jednoosiowe w każdym narożniku o średnicy 10cm |  | TAK |  |  |
| 10. | Wózek wyposażony w chromowane lub aluminiowe barierki boczne |  | TAK, podać barierki chromowane – 10pkt Barierki aluminiowe - 0pkt |  |  |
| 11. | Barierki Boczne składające się z dwóch poprzeczek |  | TAK |  |  |
| 12. | Wózek wyposażony w dwa chromowane uchwyty do prowadzenia będące jednocześnie szczytami wózka. Szczyty bez wstawek tworzywowych |  | TAK |  |  |
| 13. | Regulacja segmentu pleców do 65 st. Za pomocą sprężyny gazowej |  | TAK |  |  |
| 14. | Pod leżem tunel na kasetę RTG |  | TAK |  |  |
| 15. | Podstawa z metalowym koszem na podręczne rzeczy pacjenta oraz uchwyt na butle z tlenem |  | TAK |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 170kg |  | TAK, podać |  |  |
|  | 4 koła jezdne o średnicy 150mm, wykonane z tworzywa z blokada centralną i kierunkową. Dźwignie blokady oznaczony kolorystycznie |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość zamontowania zamiast szczytu półki na aparaturę medyczną w nogach pacjenta |  | TAK |  |  |
|  | Możliwość montażu statywu kroplówki w dwóch narożnikach od strony głowy |  | TAK |  |  |
|  | Materac w kolorze czarnym, o wymiarach 1900x580x40 |  | TAK |  |  |
|  | Okres gwarancji min.24 miesiące |  | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach,  jest kompletny i  gotowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań stanowiących warunki graniczne, które podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego  minimalnego parametru;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie ;

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać  Wykonawca za oceniane parametry techniczne: 40.