Załącznik nr 1a   –dokument  składany wraz ofertą !

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PUNKTOWANYCH

.............................................                                                                               ..................................          
       pieczęć oferenta                                                             	                                                                               miejscowość ,data

Numer sprawy: SPZOZ -ZP/2/24/242 /11 /2019

Oświadczamy, że zaproponowany ambulans wraz z wyposażeniem medycznym  charakteryzują się następującymi parametrami:

| Parametry punktowane | Punktacja | TAK/NIE | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | 3 pkt. |  |  |
| Asystent martwego punktu pomagający unikać wypadków (rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami wizualnymi i dźwiękowymi) | 3 pkt |  |  |
| Elektrycznie domykanie drzwi przesuwnych prawych i lewych - parametr nie wymagany, punktowany | 3 pkt |  |  |
| Moc silnika powyżej 180 KM | 7 pkt |  |  |
| Napęd rozrządu w formie łańcucha | 5 pkt |  |  |
| Możliwość skrócenia długości noszy do pozycji krzesła transportowego tj. możliwość przewozu pacjenta w pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami do dołu analogicznie jak na krześle transportowym , funkcja wykorzystywana w transporcie w ciasnych przestrzeniach np. winda , wąski kręty korytarz | 6 pkt |  |  |
| System automatycznego składania i rozkładania podwozia przedniego transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia | 5pkt |  |  |
| System zabezpieczający przed złożeniem i niekontrolowanym opadnięciem w dół w trakcie załadunku noszy do ambulansu , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada składania przednich goleni | 5 pkt |  |  |
| Blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego lub przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym | 3 pkt |  |  |
| Max ilość punktów - 40 |  | Ilość punktów uzyskanych przez ofertę – ----------------------- ( podać ) |  |

* wypełnia Wykonawca

...........................................................                                                                                                    ..............................................................

(miejscowość i data)		                                                            	          ( podpis osoby upoważnionej)