Załącznik nr 1 – Formularz parametrów technicznych – Dokument składany wraz z ofertą!

Numer postępowania:  SPZOZ-ZP/2/24/241/ 12 /2020.

FORMULARZ  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - wykaz wymaganych i dodatkowo punktowanych parametrów technicznych.

Pakiet 1 – Tester bezpieczeństwa elektrycznego , ilość 1sztuka

| Lp. | Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności oferowanego urządzenia | Wymagany parametr minimalny tzw. warunek graniczny | Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryterium „jakość”. Należy TAK wpisać jeśli jest oferowany | Liczba punktów przysługujących parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry ogólne : |  |  |  |  |
|  | Model / typ aparatu | Wpisać |  |  |
|  | Producent: | Wpisać |  |  |
|  | Kraj pochodzenia: | Wpisać |  |  |
|  | Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym dystrybutorem* oferowanego sprzętu. *Dystrybutor – wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta w Polsce. Potwierdzić odpowiednim dokumentem, podać nazwę i adres serwisu. | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów podemonstracyjnych i rekondycjonowanych | TAK |  |  |
| - Wykonywane testy: |  |  |  |  |
| 1. | Ciągłość uziemienia | TAK |  |  |
| 2. | Rezystancja izolacji 50V,100V,250V,500V | TAK |  |  |
| 3. | Bezpośredni upływ urządzenia | TAK |  |  |
| 4. | Różnicowy upływ urządzenia | TAK |  |  |
| 5. | Alternatywny upływ urządzenia | TAK |  |  |
| 6. | Upływ uziemienia, obudowy, pacjenta, zastępczy | TAK |  |  |
| 7. | Test obciążenia | TAK |  |  |
| 8. | Test napięcia zasilania | TAK |  |  |
| 9. | Test przewodów IEC | TAK |  |  |
| - Cechy urządzenia |  |  |  |  |
| 1. | Polskie menu ekranowe | - | … | 2 pkt |
| 2. | Test 10 części aplikacyjnych | TAK | - |  |
| 3. | Konfigurowalne sekwencje testów | TAK | - |  |
| 4. | Możliwość przesłania wyników do komputera w języku polskim. | - | … | 1 pkt |
| 5. | Możliwość podłączenia akcesoriów oraz pobierania wyników poprzez Bluetooth | - | … | 1 pkt |
| 6. | Wbudowana klawiatura i pamięć wyników | - | … | 1 pkt |
| 7. | Zasilanie bateryjne | TAK |  |  |
| IV. Oprogramowanie, gwarancja i serwis: |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca minimum 12 miesięcy od dnia dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 3. | Reakcja serwisu 24 h od zgłoszenia awarii oraz dostawa aparatu zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 72 h. | TAK |  |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 5. | Oprogramowanie, możliwe do instalacji w środowisku Windows, w polskiej wersji językowej. | TAK |  |  |

Pakiet 2 – Symulator funkcji życiowych pacjenta , ilość 1sztuka

| Lp. | Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności oferowanego urządzenia | Wymagany parametr minimalny tzw. warunek graniczny | Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryterium „jakość”. Należy wpisać TAK jeśli jest oferowany | Liczba punktów przysługujących parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry ogólne : |  |  |  |  |
| 1. | Model / typ aparatu | Wpisać |  |  |
| 2. | Producent: | Wpisać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | Wpisać |  |  |
| 4. | Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym dystrybutorem* oferowanego sprzętu. *Dystrybutor – wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta w Polsce. Potwierdzić odpowiednim dokumentem, podać nazwę i adres serwisu. | TAK |  |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów podemonstracyjnych i rekondycjonowanych | TAK |  |  |
| - Wymagane symulacje i wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |  |
| 1. | EKG wraz arytmiami | TAK |  |  |
| 2. | NIBP ( nieinwazyjne ciśnienie krwi) | TAK |  |  |
| 3. | IBP ( inwazyjne ciśnienie krwi) | TAK |  |  |
| 4. | SPO2 ( saturacja) | TAK |  |  |
| 5. | Oddech | TAK |  |  |
| 6. | Temperatura | TAK |  |  |
| 7. | Przebiegi testowe (sinus, prostokąt, trójkąt, impuls) | TAK |  |  |
| 8. | Test szczelności | TAK |  |  |
| 9. | Test zaworów bezpieczeństwa | TAK |  |  |
| 10. | Wbudowany manometr | TAK |  |  |
| 11. | Statyczny test ciśnienia do pomiaru ciśnieniomierzy wychyłowych | TAK |  |  |
| 12. | Moduł sztucznego palca SPO2 | TAK |  |  |
| - Cechy urządzenia |  |  |  |  |
| 1. | Polskie menu ekranowe | - | … | 2 pkt |
| 2. | Możliwość dodawania krzywych NIBP różnych producentów | TAK |  |  |
| 3. | Konfigurowalne sekwencje testów | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość przesłania wyników do komputera w języku polskim | - | … | 1 pkt |
| 5. | Możliwość podłączenia akcesoriów oraz pobierania wyników poprzez Bluetooth | - | … | 1 pkt |
| 6. | Wbudowana klawiatura i pamięć wyników | - | … | 1 pkt |
| 7. | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
| IV. Oprogramowanie, gwarancja i serwis: |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 3. | Reakcja serwisu 24 h od zgłoszenia awarii oraz dostawa aparatu zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 72 h. | TAK |  |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 5. | Oprogramowanie, możliwe do instalacji w środowisku Windows, w polskiej wersji językowej. | TAK |  |  |

Pakiet 3 – Tester defibrylatorów , ilość 1sztuka.

| Lp. | Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności oferowanego urządzenia | Wymagany parametr minimalny tzw. warunek graniczny | Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryterium „jakość”. Należy wpisać TAK jeśli jest oferowany | Liczba punktów przysługujących parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry ogólne : |  |  |  |  |
| 1. | Model / typ aparatu | Wpisać |  |  |
| 2. | Producent: | Wpisać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | Wpisać |  |  |
| 4. | Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym dystrybutorem* oferowanego sprzętu. *Dystrybutor – wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta w Polsce. Potwierdzić odpowiednim dokumentem, podać nazwę i adres serwisu. | TAK |  |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów podemonstracyjnych i rekondycjonowanych | TAK |  |  |
| - Wymagane pomiary i wyposażenie dodatkowe: |  |  |  |  |
| 1. | Energia defibrylacji | TAK |  |  |
| 2. | Czas ładowania | TAK |  |  |
| 3. | Kardiowersja | TAK |  |  |
| 4. | Liczba wybieranych arytmii pow. 35 | TAK |  |  |
| 5. | Przebiegi testowe | TAK |  |  |
| 6. | Pomiar stymulatorów serca | TAK |  |  |
| 7. | Adapter do przykładania łyżek | TAK |  |  |
| - Cechy urządzenia |  |  |  |  |
| 1. | Polskie menu ekranowe | - | … | 1 pkt |
| 2. | Kolorowy wyświetlacz LCD | - | … | 1 pkt |
| 2. | Kompatybilność z defibrylatorami jedno- i dwu -fazowymi | TAK | - |  |
| 3. | Pełna symulacja EKG | TAK | - |  |
| 3. | Komunikacja z komputerem poprzez port USB | TAK | - |  |
| 4. | Możliwość przesłania wyników do komputera w języku polskim | - | … | 1 pkt |
| 5. | Możliwość podłączenia akcesoriów oraz pobierania wyników poprzez Bluetooth | - | … | 1 pkt |
| 6. | Wbudowana klawiatura i pamięć wyników | - | … | 1 pkt |
| 7. | Zasilanie akumulatorowe | TAK |  |  |
| IV. Oprogramowanie, gwarancja i serwis: |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca minimum 12 miesięcy od momentu dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 3. | Reakcja serwisu 24 h od zgłoszenia awarii oraz dostawa aparatu zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 72 h. | TAK |  |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 5. | Oprogramowanie, możliwe do instalacji w środowisku Windows, w polskiej wersji językowej. | TAK |  |  |

Pakiet 4 – Tester pomp infuzyjnych , ilość 1szt

| Lp. | Parametry techniczne, cechy i funkcjonalności oferowanego urządzenia | Wymagany parametr minimalny tzw. warunek graniczny | Parametr dodatkowo punktowany w ramach kryterium „jakość” . Należy wpisać TAK jeśli jest oferowany | Liczba punktów przysługujących parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Parametry ogólne : |  |  |  |  |
| 1. | Model / typ aparatu | Wpisać |  |  |
| 2. | Producent: | Wpisać |  |  |
| 3. | Kraj pochodzenia: | Wpisać |  |  |
| 4. | Wykonawca musi być producentem lub autoryzowanym dystrybutorem* oferowanego sprzętu. *Dystrybutor – wykonawca posiadający autoryzację producenta na terenie Polski i zapewniający autoryzowany serwis producenta w Polsce. Potwierdzić odpowiednim dokumentem, podać nazwę i adres serwisu. | TAK |  |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy. Rok produkcji 2020. Wyklucza się możliwość oferowania aparatów podemonstracyjnych i rekondycjonowanych | TAK |  |  |
| - Wymagane pomiary: |  |  |  |  |
| 1. | Przepływ | TAK |  |  |
| 2. | Okluzja | TAK |  |  |
| 3. | Bolus | TAK |  |  |
| - Cechy i funkcje urządzenia |  |  |  |  |
| 1. | Polskie menu ekranowe | - | … | 1 pkt |
| 2. | Kolorowy wyświetlacz LCD | - | … | 1 pkt |
| 3. | Wykresy w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
| 4. | Kompatybilność ze wszystkimi rodzajami pomp infuzyjnych | TAK |  |  |
| 5. | Niezależna praca wszystkich kanałów | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy o kolejny kanał w dowolnym czasie | - | … | 2 pkt |
| 7. | Możliwość zdalnej kontroli z poziomu oprogramowania | TAK | - |  |
| 3. | Komunikacja z komputerem poprzez port USB | TAK |  |  |
| 4. | Możliwość przesłania wyników do komputera w języku polskim. | - | … | 1 pkt |
| 5. | Zasilanie sieciowe | TAK | - |  |
| IV. Oprogramowanie, gwarancja i serwis: |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta sprzętu wynosząca minimum 12 miesięcy od dnia dostawy i instalacji. Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | TAK |  |  |
| 2. | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 3. | Reakcja serwisu 24 h od zgłoszenia awarii oraz dostawa aparatu zastępczego jeżeli czas naprawy przekroczy 72 h. | TAK |  |  |
| 4. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 5. | Oprogramowanie, możliwe do instalacji w środowisku Windows, w polskiej wersji językowej. | TAK |  |  |

Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecyfikowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem.

| Osoba lub osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko |  | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |

Zasady oceny punktowej

- W przypadku wymagań, które nie stanowią warunków granicznych, a podlegają ocenie punktowej, Zamawiający przyznaje:

  - 0 punktów dla danego parametru, gdy ten parametr nie jest oferowany;

  - maksymalną ilość punktów, podaną dla danego parametru, gdy parametr jest oferowany 
i ocenie podlega tylko jego wystąpienie ;

W przypadku braku opisu lub błędnego opisu danego parametru podlegającego ocenie punktowej Wykonawca  otrzyma 0 (zero) punktów za ten parametr.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać  Wykonawca za oceniane parametry techniczne: 20.