SPZOZ-IV-241/151/2006/I

Wieluń, 2006-11-24

W Y K O N A W C Y

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego; wielorazowego sprzętu medycznego; papierów rejestracyjnych; błon , kopert i odczynników RTG; środków do dezynfekcji i sterylizacji; rękawów papierowo- foliowych; rękawic; sprzętu medycznego do zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi , informujemy:

Wyjaśnienia dotyczy ZADANIE 4:

Ad. 1  Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 1- BARIUM , poz. 3- ELEKTRODA DO

CZASOWEJ  STYMULACJI SERCA  z Zadania.

Ad. 2  Poz. 8 - Zamawiający wymaga zaoferowania papieru zalecanego przez producenta

urządzenia.

Ad. 3  Poz. 15 -Zamawiający wymaga zaoferowania papieru zalecanego przez producenta

urządzenia.

Ad. 4  Poz. 16 - Zamawiający wymaga zaoferowania papieru z nadrukiem zalecanego przez

producenta Urządzenia– Mammograf BENNETT MF 150BMF – 150 rok prod.1995.

UWAGA!!!

Od dnia 20.11.2006 r. zmiana numeru FAX Zamawiającego +48 43 843 83 11 wew.213.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR

SPZOZ Wieluń

mgr  Bożena Łaz

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE 4

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG EK-S 552 a’30 (Sorimex lub równoważne) | Op | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Papier Ascard 31 T 85 kratka 60x25 50x25 | Rol. Rol | 40 40 |  |  |  |  |
| 3. | Papier Ascard 3 104x40 kratka | Rol. | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Papier 100x40 EKG kratka | Rol. | 360 |  |  |  |  |
| 5. | Papier EEG 16 kan. Linie a‘2000 | Bl. | 25 |  |  |  |  |
| 6. | Papier Mitsubishi USG K-61B VAR | Rol. | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Papier EKG EK-53 Helige | Skł. | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Papier do KTG SONIC.OXF.TEAN 143x150x300 | Skł. | 50 |  |  |  |  |
| 9. | Papier Schiller AT 210x280x240 | Skł. | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Żel do EKG a’0,25l | But. | 150 |  |  |  |  |
| 11. | Żel do USG a’0,50 l | But. | 700 |  |  |  |  |
| 12. | Papier KTG Sonicard FM-7 92x25 | Rol. | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Papier do USG UPP100 ; 110x20 HD | Rol. | 80 |  |  |  |  |
| 14. | Papier do drukarki MMG do mammografii | Rol | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Papier do centrali HEWELTT-PACKARD RECM 1116 B- Cardio - gładki | Rol | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

_______________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy