SPZOZ-IV-241/151/2006/V

Wieluń, 2006-11-29

W Y K O N A W C Y

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego; wielorazowego sprzętu medycznego; papierów rejestracyjnych; błon, kopert i odczynników RTG; środków do dezynfekcji i sterylizacji; rękawów papierowo- foliowych; rękawic; sprzętu medycznego do zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi .

Zadanie nr 1.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  z zadania nr 1 pozycji nr 19-Druty

Kirschnera?

Zadanie nr 3.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie również probówek z kalibrowaną

próżnią – system próżniowy?

Spowoduje to zwiększenie ilości oferentów i umożliwi Zamawiającemu uzyskanie

korzystniejszej ceny.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z zadania 3 punktu 10 i 11 tk. Probówek

kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  igieł motylkowych 0,8 o długości

wężyka 17 cm?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie  probówek o objętościach zbliżonych  do tych wyspecyfikowanych formularzu cenowym?

Zadanie nr 5 . poz. 9

6.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników wymienionych

w  poz.9 Zadania nr 5 w opakowaniach 1x1000ml lub 1 x 125ml?

Wyjaśnienia:

Ad. 1  Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 2 ,3,4,5 Zamawiający nie wyraża zgody (zamówienie dotyczy zamkniętego systemu

aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi).

Ad. 6  Zamawiający nie wyraża zgody.

UWAGA!!!

Od dnia 20.11.2006 r. zmiana numeru FAX Zamawiającego +48 43 843 83 11 wew.213.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR

SPZOZ Wieluń

mgr  Bożena Łaz