SPZOZ-IV-241/151/2006/VI

Wieluń, 2006-11-30

W Y K O N A W C Y

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego; wielorazowego sprzętu medycznego; papierów rejestracyjnych; błon , kopert i odczynników RTG; środków do dezynfekcji i sterylizacji; rękawów papierowo- foliowych; rękawic; sprzętu medycznego do zamkniętego systemu aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi .

Pytania odnośnie przedmiotu zamówienia:

Zadanie nr 1

1)Poz.23 Czy Zamawiający dopuści dren Kehra Ch20x70x16 albo Ch20x76x30

zamiast rozm. Ch20x70x30?

2)Poz.67,68 Czy Zamawiający oczekuje, iż w poz. 67 w op. będzie 100 szt. tak jak w poz.68,

do celów przeliczeniowych.

3)Poz.75 Czy Zamawiający dopuści opakowanie po 25 szt z przeliczeniem na 68op?

4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 cewnika do przerywanego odsysania o długości 400 mm.

5) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.21 drenów z trokarem pakowanych w opakowania bister- pack folia papier

6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 39 kaniul typu Venflon z portem z korkiem zamykanym standardowo pakowanych w opakowaniach blister- pack folia papier

7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 40 kaniul dla dzieci 0,7x19 bez zdejmowalnego elementu ułatwiającego wprowadzanie.

Dotyczy zadania nr1- poz. 17,21,22,38,39,67,68,81,112 i poz.144

8) Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do składania ofert częściowych zadaniu nr 1 na w/w pozycje lub o wydzielenie ich w jedno osobne zadanie np. 1A , tak by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w w/w postępowaniu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów. Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w przedmiocie zamówienia. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny, co z całą pewnością jest dla Państwa korzystnym rozwiązaniem. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Zadanie nr 2

9) Czy Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań?

10) Poz. 2  Czy Zamawiający dopuści kapilary o oj. 120ul i dł 125mm?

11) Poz. 6   Prosimy o wyłączenie tej pozycji z pakietu ponieważ nie są to probówki

powszechnie dostępne na rynku co utrudni złożenie oferty wielu wykonawcom.

12) Poz.17 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 25ml?

13) Poz.26 Czy Zamawiający dopuści pojemniki o poj. 20ml?

Zadanie nr 5, poz. 11-nbłona  do TK Agfa 35 x 43 TM 1 B TSI

14.  Prosimy  o  podanie  rodzaju  i typu  urządzenia, jakim  dysponuje  zamawiający, z którymi  mają  współpracować  błony  do  TK.

15. Pytania odnośnie projektu umowy:

§6

Prosimy o podanie sformułowania  „ …Kupujący zobowiązany jest zwrócić na koszt Sprzedającego w przypadku uznania reklamacji…”

Wyjaśnienia odnośnie przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 1

Ad.1 Zamawiający dopuszcza dren Kehra Ch20x70x16 albo Ch20x76x30  zamiast rozm.

Ch20x70x30?

Ad.2 Zamawiający oczekuje, iż w poz. 67 w op. będzie 100 szt. tak jak w poz.68, do

celów przeliczeniowych.

Ad.3 Zamawiający dopuści opakowanie po 25 szt. -  85 opakowań.

Ad.4  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 4 cewnika do przerywanego

odsysania również  o długości 400 mm.

Ad.5 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.21 również drenów z trokarem

pakowanych w opakowania bister- pack folia papier

Ad.6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 39 również  kaniul typu Venflon z

portem z korkiem zamykanym standardowo pakowanych w opakowaniach blister- pack

folia papier.

Ad.7 Zamawiający  nie  wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 40 kaniul dla dzieci 0,7x19

bez zdejmowalnego elementu ułatwiającego wprowadzanie.

Ad.8 Zamawiający  nie  wyraża zgody.

ZADANIE  NR  2

Ad.9   Zamawiający dopuszcza inne wielkości opakowań-  dotyczy  wszystkich  zadań.

Ad.10 Zamawiający dopuszcza  kapilary o oj. 120ul i dł 125mm.

Ad. 11 Zamawiający  nie  wyraża zgody.

Ad.12  Zamawiający dopuszcza pojemniki o poj. 25ml.

Ad.13 Zamawiający nie  dopuszcza  pojemników o poj. 20ml – usuwa  zapis  sterylne.

ZADANIE NR 5

Ad. 14  Tomograf  komputerowy  prod. SIEMENS typu  SOMATOM Plus 4 Power

Ad. 15  - Wyjaśnienia odnośnie projektu umowy :

Zamawiający zmienia treść §6 -Projektu Umowy –

- z

„W przypadku zgłoszenia reklamacji, Kupujący obowiązany jest zwrócić na koszt Sprzedającego wyroby będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad w terminie 7 dni..”

- na

„Reklamacje Kupującego dotyczące dostarczonego towaru, Sprzedający rozpatruje i w przypadku ich uznania wymienia towar na wolny od wad w ciągu 7 dni na koszt własny.”

UWAGA!!!

Od dnia 20.11.2006 r. zmiana numeru FAX Zamawiającego +48 43 843 83 11 wew.213.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

DYREKTOR

SPZOZ Wieluń

mgr  Bożena Łaz

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 1

| 0Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ambu dla dorosłych ( maska + worek) | kpl | 15 |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do pomiaru ciśnienia zegarowy ze słuchawkami | Kpl | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik do podwójnego odsysania F24/500mm | szt | 100 |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik do przerywanego odsysania z centralnym otworem CH 10 dł. 400/440 | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 5. | Cewnik Nelaton urologiczny, CH 10, CH 12, CH 14, CH 11, CH 16, CH 20, | szt szt szt. szt szt szt | 100 100 200 200 300 400 |  |  |  |  |
| 6. | Cewnik do odsysania CH 10 8 CH L 400mm | szt. szt | 2000 400 |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik do odsysania CH 12/600, CH 14/600, CH 16/600, Cewnik CH 18/600mm | szt szt szt szt | 2500 2500 5000 5000 |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do podawania tlenu CH16 L 1500mm Podwójny z regulowaną częścią nosków -sterylny | szt | 4000 |  |  |  |  |
| 9. | Cewnik do embolektomii 4F, 5F, 6F dł.80cm | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Cewnik Foley, prowad CH. 8, CH 10 –silikonowane z prowadnicą (Kendal lub równoważne) | szt szt. | 30 30 |  |  |  |  |
| 11. | Cewnik Foley jednostronnie silikonowany 1. CH 12 2. CH 14 3. CH 16 4. CH 18 5. CH 20 6. CH 22 7. CH 24 Silikonisierter latex ( Kendal lub równoważne) | szt szt szt. szt. szt. szt. szt. | 50 300 800 700 300 50 50 |  |  |  |  |
| 12. | Cewnik Thiemana CH 12, CH 14, CH 16 L400mm (lub równoważne) | szt | 250 |  |  |  |  |
| 13. | Cewnik Pezzer Ch 18, Ch 24,Ch 30 ,Ch 36 | szt. | 190 |  |  |  |  |
| 14. | Czujnik przepływu SPIROLOG do ap.Drager | szt | 30 |  |  |  |  |
| 15. | Czujnik do Pulsoksymetru do kardiomonitora Datex Ohmida. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Zestawy do cewnikowana żył centralnych F7x12(30) ø 1,3x70 18Gx 3/4 , typu Certofix duo (lub równoważne) | szt. | 350 |  |  |  |  |
| 17. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego, zestaw z drenem 2100mm tradycyjnie zagięta –bez kontroli siły ssania –sterylne -8 mm | szt | 2000 |  |  |  |  |
| 18. | Dren z PCV do ssaka F10x7 dł 15 m | op | 30 |  |  |  |  |
| 19. | Drut Kirschner 1,2 Drut Kirschner 1,4 Drut Kirschner 1,6 Drut Kirschner 1,8 Drut Kirschner 2.0 Drut Kirschner 2.2 Drut Kirschner 2,4 Długość wszystkich drutów 310 | szt szt. szt. szt. szt. szt. szt. | 100 100 150 200 300 300 200 |  |  |  |  |
| 20. | Dren do odsysania Redon F14, F16, F18 -sterylny, dł. Redonów 700mm | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 21. | Dren z trokarem 16F, 20F 24F Dreny pakowane w plastikowe tubusy z kolorowymi oznaczeniami lub blister - pack. | szt. szt szt | 40 40 20 |  |  |  |  |
| 22. | Dren z trokarem F 12,16,20. | szt | 40 |  |  |  |  |
| 23. | Dren Ker Ch 10x76x30,Ch 12x76x30 Ch 14x76x30, Ch 16x76x30,Ch 18x76x30,Ch 20x76x30,Ch 8x70x16 | szt | 300 |  |  |  |  |
| 24. | Fartuch PCV – zapaska | szt. | 5000 |  |  |  |  |
| 25. | Fartuch flizelinowy | op | 1000 |  |  |  |  |
| 26. | Filtr Hepa mechaniczno-elektostatyczny, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno. Wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy przepływie V=1000 ml. | op. a’25 | 120 |  |  |  |  |
| 27. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla dzieci. Objętość martwa max 30 ml, wydajność nawilżania min. 28mg/l przy przepływie V=500 ml. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 28. | Filtr do przetoczeń z systemem filtracji 0,5 µm. | szt | 300 |  |  |  |  |
| 29. | Filtr infuzyjny dla dorosłych –F99 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 30. | Igła jednorazowa a’ 100 0 .45x13 0.45x16 0,5x25, 0.6x30, 0.7x30, 0,7x40 0.8x40, 0.9x40 (Terumo lub równoważne) | op. op. op. op op op op op | 5 20 60 60 100 100 750 750 |  |  |  |  |
| 31. | Igła jednorazowa a’ 100 1.1x40 1.2x40 (Terumo lub równoważne) | op. op. | 200 600 |  |  |  |  |
| 32. | Igła do nakłuć lędźwiowych 1.2x90 0.9x90 (BD lub równoważne) | szt szt. | 125 125 |  |  |  |  |
| 33. | Igła motylek G25, G23, G22, G21, (Terumo lub równoważne) | szt. szt szt szt | 500 700 500 500 |  |  |  |  |
| 34. | Igła do znieczuleń P/P 22G standard, 25G 26 G | szt. Szt szt | 200 500 50 |  |  |  |  |
| 35. | Igła Tuohy – 18G | szt. | 100 |  |  |  |  |
| 36. | Igła do znieczulenia przewodowego Stimuplex , rozmiar 0,8x100 21/Gx4” | szt | 40 |  |  |  |  |
| 37. | Igła do dializ 16 G/1,6 mm | szt | 100 |  |  |  |  |
| 38. | Igła do mostka 18G/30 jednorazowa | szt | 150 |  |  |  |  |
| 39. | Kaniula typu Venflon z portem z samozamykającym się korkiem, opak. TYVEK lub blister-pack, cewnik z teflonu lub jego modyfikacji. 0,8 ; 1.0; 1.2 ; 1.4 lub 0,9 ; 1,1 ; 1,3 ; 1,5 | szt | 24000 |  |  |  |  |
| 40. | Kaniula dla dzieci ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzanie 0,7x19, wykonane z teflonu lub jego modyfikacji. | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 41. | Kaniula do zakładania elektrod G 12/80mm | szt | 100 |  |  |  |  |
| 42. | Kieliszki do lekarstw jednorazowe | op | 40 |  |  |  |  |
| 43. | Kieliszki do lekarstw szklane | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 44. | Kanka do odbytnicy CH/Fg 24 (8x250) (Galmed lub równoważne) | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 45. | Koreczki do Venflonów ( lub równoważne) | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 46. | Koc izotermiczny jednorazowy 160x210 | szt | 50 |  |  |  |  |
| 48. | Kranik trójdrożny z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty zamknięty (Conneta lub równoważne) | szt. | 2000 |  |  |  |  |
| 49. | Rampy z pięcioma kranikami umieszczonymi z jednej strony w jednej linii o wytrzymałości do 6 barów, obudowa przeźroczysta. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 50. | Łącznik do drenów Ł2/60; Ł3/65 | szt szt | 100 100 |  |  |  |  |
| 51. | Łącznik obrotowy - wielorazowy (Akma lub równoważne) | szt | 160 |  |  |  |  |
| 52. | Łopatka drewniana a’100 | op. | 150 |  |  |  |  |
| 53. | Łącznik karbowany „martwa przestrzeń” (Akma lub równoważne) | szt | 100 |  |  |  |  |
| 54. | Maska twarzowa z zaworem typu PREMIUMPLUS rozmiar 5 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 55. | Maska twarzowa z zaworem typu PREMIUMPLUS rozmiar 4 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 56. | Maska twarzowa z zaworem typu PREMIUMPLUS rozmiar 3 | szt | 10 |  |  |  |  |
| 57. | Maska do tlenu + dren- dzieci Maska do tlenu + dren- dorośli | szt. szt. | 15 60 |  |  |  |  |
| 58. | Maska krtaniowa Classic Nr 2,Nr3,Nr4,Nr5 Wykonana z materiału termoplastycznego o niskiej przepuszczalności podtlenku azotu. | szt | 5 |  |  |  |  |
| 59. | Aparat do pobierania i wstrzykiwania leków bez filtra cząsteczkowego posiadający zatyczkę zatrzaskową chroniącą lek przed wyciekiem po odłączeniu strzykawki. | szt | 40 |  |  |  |  |
| 60. | Nóż wymienny 10, 10A 11,12,20,21,22,23,24 a’100 | op | 60 |  |  |  |  |
| 61. | Nebulizator typu SIDESTREM (lub równoważne) do indywidualnego użytku, jednorazowy z ustnikiem kątowym kompatybilnym z nebulizatorem ARTSANA. | kpl | 350 |  |  |  |  |
| 62. | Nożyk do nakłuć palca a’ 200 | op. | 20 |  |  |  |  |
| 63. | Opaska uciskowa gumowa – staza | szt. | 70 |  |  |  |  |
| 64. | Opaska do identyfikacji niemowląt | szt. | 1500 |  |  |  |  |
| 65. | Olejek silikonowy do czyszczenia bronchoskopu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 66. | Płyn do czyszczenia optyki bronchoskopu. | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Przyrząd do przetaczania krwi A’ 100 (Polfa lub równoważne) | op. | 250 |  |  |  |  |
| 68. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych A’ 100 ( Polfa lub równoważne) | op. | 500 |  |  |  |  |
| 69. | Przyrząd grawit. Flocare (butelka kapsel) (Nutrika lub równoważne) - Przyrząd grawit. Flocare Pack | szt szt | 1000 400 |  |  |  |  |
| 70. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 120 cm a’ 100 (Polfa lub równoważne) | op. | 55 |  |  |  |  |
| 71. | Przedłużacz do pompy inf. 1.20 m (bursztynowy) | szt | 200 |  |  |  |  |
| 72. | Pojemniki Redon 200 ml dezynfekowane nie sterylne | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 73. | Pojemniki Redon 400 ml dezynfekowane nie sterylne | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 74. | Pojemnik do moczu z/nakr a’ 200 | op. | 50 |  |  |  |  |
| 75. | Pojemniki do pobierania moczu niemowląt jednorazowego użytku jałowe A’25 | op | 85 |  |  |  |  |
| 76. | Przyrząd do przetaczania płynów OCZ (Baton lub równoważne) | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 77. | Prowadnica do trudnych intubacji, wielorazowa 15Ch/60cm | szt | 2 |  |  |  |  |
| 78. | Pojnik dla chorych 300ml(Kamed) | szt. | 150 |  |  |  |  |
| 79. | Podkład w rolce M51 N 80 | rol | 25 |  |  |  |  |
| 80. | Dozownik do tlenu z końcówką AGA typu A21 | kpl | 10 |  |  |  |  |
| 81. | Rurka intubacyjna+ mankiet 3; 3,5; 4; 4,5 5; 5,5 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5 10, Silikonowane, ze znacznikiem głębokości, rozmiar na rurce w czterech miejscach i na balonie. | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 82. | Rurka tracheostomijna mankiet 7; 7,5 ; 8,0; 8,5; 9,0 ; 9,5z tworzywa, silikonowane z prowadnikiem ułatwiającym intubację i taśemką do umocowania rurki. | Szt. | 250 |  |  |  |  |
| 83. | Rurka Guedel – sterylne nr 3 i 4 | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 84. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem 5; 6; 6,5 ; 7; 7,5 ; 8; 8,5 ; 9 ; 9,5. Silikonowane, ze znacznikiem głębokości w postaci podwójnej linii, wygięta w łuk z łącznikiem 15 mm na trwale połączonym z rurką. | szt. | 200 |  |  |  |  |
| 85. | Rurka silikonowa do respiratora 30 cm (Drager) | szt | 10 |  |  |  |  |
| 86. | Rurka silikonowa do respiratora 60 cm (Drager) | szt | 20 |  |  |  |  |
| 87. | Rurka do rektoskopu śr. 20 mm, dł. 25cm | szt | 100 |  |  |  |  |
| 88. | Strzykawka jednorazowa 2ml a’100 w celach przeliczeniowych. | op. | 450 |  |  |  |  |
| 89. | Strzykawka jednorazowa 5ml a’100 w celach przeliczeniowych. | op. | 650 |  |  |  |  |
| 90. | Strzykawka jednorazowa 10ml a’100 w celach przeliczeniowych. | op. | 750 |  |  |  |  |
| 91. | Strzykawka jednorazowa 20 ml a’100 w celach przeliczeniowych. | op. | 800 |  |  |  |  |
| 92. | Strzykawka 3 częściowa 20 ml a’100 w celach przeliczeniowych. | op. | 20 |  |  |  |  |
| 93. | Strzykawka do pompy infuzyjnej 50ml luer lock (Janpol lub równoważne) | szt. | 8000 |  |  |  |  |
| 94. | Strzykawka jednorazowa Janeta 100ml | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 95. | Smoczek Ada | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 96. | Strzykawka niskooporowa – 10ml | szt. | 50 |  |  |  |  |
| 97. | Strzykawka bursztynowa 50 ml | szt | 300 |  |  |  |  |
| 98. | Strzykawka do insuli. z igłą a’ 200 | op.. | 20 |  |  |  |  |
| 99. | Strzykawka do tuberkulin. z igłą a’ 200 | op. | 10 |  |  |  |  |
| 100. | Słuchawka lekarska klasyczna | szt | 10 |  |  |  |  |
| 101 | Szczypce biopsyjne z okienkiem do bronchoskopu | szt | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Szczypce do czyszczenia małe do bronchoskopu | szt | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Szczotka do czyszczenia mała do bronchoskopu | szt | 1 |  |  |  |  |
| 104. | Szczotka do czyszczenia –drut do bronchoskopu | szt | 1 |  |  |  |  |
| 105. | Termometr lekarski bez futerału | szt. | 1000 |  |  |  |  |
| 106. | Worki do moczu 2000 z odp.. a’ 250 | op. | 20 |  |  |  |  |
| 107. | Zatyczka do cewnika nie sterylne a’ 100 | op. | 20 |  |  |  |  |
| 108 | Zaciskacz do pępowiny | szt. | 2500 |  |  |  |  |
| 109. | Zgłębnik żołądkowy 20x1250 24x1250 28x1500 30x1500 jednorazowego użytku sterylny ( Tomel lub równoważne) | szt. szt. szt. szt | 100 200 300 300 |  |  |  |  |
| 110. | Zgłębnik Sengstakena Ch16 Ch18 | szt szt | 20 20 |  |  |  |  |
| 111. | Zestaw do znieczulenia zew. Oponowego, mały G18/80mm | szt | 50 |  |  |  |  |
| 112. | Zestaw drenażowy Pleur EVAC A 8000 (lub równoważne) | szt | 25 |  |  |  |  |
| 113. | Zestaw do dializ dwukanałowy 11 F x 20cm | szt | 150 |  |  |  |  |
| 114. | Naboje do sterylizacji gazowej GS-1Z | szt. | 600 |  |  |  |  |
| 115. | Maski chirurgiczne a’50 | op | 200 |  |  |  |  |
| 116. | Ochraniacze CL a’50 | op | 500 |  |  |  |  |
| 117. | Czepek męski 1 x UZ a’100 | op | 50 |  |  |  |  |
| 118. | Czepek damski 1x UZ a’100 | op | 50 |  |  |  |  |
| 119. | Pieluchomajtki a’20 – M. 100-130 cm | op. | 200 |  |  |  |  |
| 120. | Pojemnik na zużyte igły 1 litry 2 litry 3,5 litry | szt. szt. szt. | 2000 2000 1000 |  |  |  |  |
| 121. | Rękaw foliowo- papierowy 150 na 200 100 na 200 250 na 200 300 na 200 380 lub 400 na 200 420 lub 400 na 200 | szt. szt. szt szt zzt zzt. | 10 10 15 10 10 10 |  |  |  |  |
| 122. | Rękawice foliowe „D” – „M.” a’100 | op | 650 |  |  |  |  |
| 123. | Rękawice jednorazowe latex „S” , „M.”, „L” „XS” a’100 | op. | 5050 |  |  |  |  |
| 124. | Rękawice chirurgiczne sterylne Nr 7, Nr 8 –( MAXITEX lub równoważne) | par | 21000 |  |  |  |  |
| 125. | Rękawice Winylowe a’ 100 | op | 100 |  |  |  |  |
| 126. | Wymiennik – filtr mechaniczno-elektostatyczny, sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, Skuteczność 99,999% Wydajność nawilżania min. 31 mg/l przy przepływie V=1000 ml. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 127. | Worek oddechowy ½ l | szt | 10 |  |  |  |  |
| 128. | Worek oddechowy 2 l | szt | 10 |  |  |  |  |
| 129. | Rękawice sekcyjne nr 11 /duża / | par | 400 |  |  |  |  |
| 130 | Paski testowe ONE TOUCH a’50 | op. | 50 |  |  |  |  |
| 131. | Palnik do lamp bakteriobójczych | szt | 20 |  |  |  |  |
| 132. | Paski testowe Smart Scan a’ 50 | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 133. | Pojemnik na wycinki 2,5l | szt | 100 |  |  |  |  |
| 134. | Pojemnik na wycinki 1l | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 135. | Pojemnik na wycinki 0,5l | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 136. | Pojemnik na wycinki 5L | szt | 10 |  |  |  |  |
| 137 | Pojemnik na wycinki 100ml | szt | 500 |  |  |  |  |
| 138. | Pojemnik na wycinki 30ml | szt | 300 |  |  |  |  |
| 139. | Pojemnik na wycinki 15ml | szt | 300 |  |  |  |  |
| 140 | Paski OK. propper rat. 225 oF (121o C), 273o F (134 oC ) a’250 ( lub równoważne) | op | 15 |  |  |  |  |
| 141. | Paski testowe do tlenku etylenu a’ 250 szt 8” | op | 10 |  |  |  |  |
| 142. | Paski testowe ACCU chek a’50 | op | 405 |  |  |  |  |
| 143. | Wskaźnik rurkowy do kontroli procesów sterylizacji suchym gorącym powietrzem R-180/35 a’100 (lub równoważne) | op | 50 |  |  |  |  |
| 144. | Wkład jednorazowy 2L do urządzenia ssącego VAC SAX niesterylny | op | 100 |  |  |  |  |
| 145. | Układ pacjenta z generatorem do CPAP do aparatu Drager. | Szt | 6 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 2

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Eza bakteriologi EB-K-5, V10(l. (F10,6) kalibr. /drut | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Kapilara do RKZ z heparyną litowo-sodowa poj. 120 (L min. dł.125 mm – końcówki szlifowane /po 250 szt w 1 op/ plus zatyczka 1 GMM a’500 ( ROCHE lub równoważne) Trident – Med. | Op. Op. . | 30 30 |  |  |  |  |
| 3. | Końcówka żółta a’1000 HTL V200(l (lub równowazne ) | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Końcówka niebieska a’500 HTL V1000 (l (lub równoważne) | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 5. | Końcówka biała a’150 HTL V5000(l | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 6. | Microsampler N/St probówka do pobierania krwi z żyły tetniczej ( lub równowżne) | Szt | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Kuweta Cobas a’50 reakcyjna | Szt. | 60 |  |  |  |  |
| 8. | Pojemnik Cobas 0,7 ml (niebieskie) a’100 | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 9.. | Probówka z granulatem do szyb wykrz. 10 ml ( 11ml, 95x16,8mm a’100 | Op | 250 |  |  |  |  |
| 10. | Probówka 4ml PS bez znacz. V4ml,12x75 a’250 LP – (Jumed lub równoważne nie włoskie) | Op. | 50 |  |  |  |  |
| 11. | Probówka Microv CB 200 KE (EDTA – K2 lub K3 a’50) –( Medlab lub równoważne) | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Probówka EDTA V1 ml. (a’200) | Op. | 120 |  |  |  |  |
| 13. | Probówki do krzepnięcia V 1,8 ml a’200 | Op | 50 |  |  |  |  |
| 14. | Probówka Eppendorfa PP 1,5ml a’500 | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 15. | Pipeta Pasteura PE V 1,0ml lub 1,5ml a’100 | Op | 10 |  |  |  |  |
| 16. | Probówka PS 10 ml ( 11 ml okrągło denna – bez znacznika a’500 – (Jumed lub równoważne.- nie włoskie) | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 17. | Pojemnik 25 lub 30 ml sterylny PP na mocz posiew a’10 Bakteriologiczne | Op. | 100 |  |  |  |  |
| 18. | Szkiełko podst. mat. a’50 cięte 76x26x1 z polem do opisu ( Menzel lub równoważne) | Op. | 150 |  |  |  |  |
| 19. | Szkiełko nakrywkowe 24x50 a’1000 (Menzel lub równoważne) | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 20. | Wymazówki – pałeczki do wymazu, z probówką plast., sterylne (A1) | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |
| 21. | Wymazówki – pałeczki do wymazu, bez probówki plast., sterylne (A1) | Szt. | 1.500 |  |  |  |  |
| 22. | Zestaw do OB. a’200 (cytrynian sodu) plus kapilara j.u. ( MEDLAB lub równoważne) | Zest. | 50 |  |  |  |  |
| 23. | Eza Bakteriol jednorazowa 178CS –sterylne a’20 1(l a’2000 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Pojemniki z łopatką do kału a’100 | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 25. | Pisaki czarne (Scharpie lub równoważne) | Szt. | 100 |  |  |  |  |
| 26. | Pojemnik PE 30ml niesterylne (polskie) a’100 | Op | 50 |  |  |  |  |
| 27. | Pipety Pasteura o dł 230 mm Śred. 7 mm szklane ( MEDLAB lub równoważne) | Szt | 1.000 |  |  |  |  |
| 28. | Kuweta typu CHROM do koagulometru Probówki do koagulologii a’500 (Bio-Ksel lub równoważne) | Op | 20 |  |  |  |  |
| 29. | Szkiełka podstawowe z łezką średnica 15/16 | szt | 100 |  |  |  |  |
| 30.. | Cylinderki szklane 50 ml | Szt | 50 |  |  |  |  |
| 31. | Szkiełka podstawowe bez matu z brzegiem szlifowanym a’50 | Op | 50 |  |  |  |  |
| 32. | Pojemnik PS HITACHI 3ml a’500 ( lub równoważne) | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 33. | Probówka PP z Edta , KFNA 2,5/50L Na cukier a’50 | Op | 100 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 3

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówko-strzykawka 1-1,5ml z EDTA | Szt | 46.000 |  |  |  |  |
| 2. | Probówko-strzykawka 2- 3 ml śred.13mm(surowica) | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 3. | Probówko-strzykawka 5-6ml surowica | Szt | 40.000 |  |  |  |  |
| 4. | Probówko-strzykawka 7-8ml serologia | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 5. | Probówko-strzykawka 2-3ml koagulologia | Szt | 1.000 |  |  |  |  |
| 6. | Probówko-strzykawka 1-1,5ml koagulologia | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 7. | Probówko-strzykawka do OB 3-4ml | Szt | 7.000 |  |  |  |  |
| 8. | Probówko-strzykawka 1-2ml NaF(glukoza) | Szt | 7.000 |  |  |  |  |
| 9. | Probówko-strzykawka 2-3 ml separ. gel. | Szt | 100 |  |  |  |  |
| 10. | Probówki z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z EDTA poj. 100ml | Szt | 500 |  |  |  |  |
| 11. | Probówki z kapilarą do pobierania krwi włośniczkowej z EDTA poj. 500ml | Szt | 300 |  |  |  |  |
| 12. | Igły systemowe 0,8 | Szt | 6.000 |  |  |  |  |
| 13. | Igły systemowe 0,9 | Szt | 40.000 |  |  |  |  |
| 14. | Adapter do rozmazów | Szt | 23.000 |  |  |  |  |
| 15. | Adapter do wenflonów | Szt | 3.000 |  |  |  |  |
| 16. | Probówko-strzykawka 1-1,5ml surowica | Szt | 3.000 |  |  |  |  |
| 17. | Igły motylkowe 0,9 z drenem o dł do 80 mm | Szt | 20.000 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE 4

|  | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG EK-S 552 a’30 (Sorimex lub równoważne) | Op | 500 |  |  |  |  |
| 2. | Papier Ascard 31 T 85 kratka 60x25 50x25 | Rol. Rol | 40 40 |  |  |  |  |
| 3. | Papier Ascard 3 104x40 kratka | Rol. | 500 |  |  |  |  |
| 4. | Papier 100x40 EKG kratka | Rol. | 360 |  |  |  |  |
| 5. | Papier EEG 16 kan. Linie a‘2000 | Bl. | 25 |  |  |  |  |
| 6. | Papier Mitsubishi USG K-61B VAR | Rol. | 100 |  |  |  |  |
| 7. | Papier EKG EK-53 Helige | Skł. | 40 |  |  |  |  |
| 8. | Papier do KTG SONIC.OXF.TEAN 143x150x300 | Skł. | 50 |  |  |  |  |
| 9. | Papier Schiller AT 210x280x240 | Skł. | 60 |  |  |  |  |
| 10. | Żel do EKG a’0,25l | But. | 150 |  |  |  |  |
| 11. | Żel do USG a’0,50 l | But. | 700 |  |  |  |  |
| 12. | Papier KTG Sonicard FM-7 92x25 | Rol. | 50 |  |  |  |  |
| 13. | Papier do USG UPP100 ; 110x20 HD | Rol. | 80 |  |  |  |  |
| 14. | Papier do drukarki MMG do mammografii | Rol | 5 |  |  |  |  |
| 15. | Papier do centrali HEWELTT-PACKARD RECM 1116 B- Cardio - gładki | Rol | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

_______________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 5

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Błony Dental DXD 3x4 a’150 ( lub równoważne) | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 2. | Błony RTG X 1 18x24 op=100szt. (Foton XR1N lub równoważne) | Op | 51 |  |  |  |  |
| 3. | Błony RTG X 1 15x40 --//-- (Foton XR1N lub równoważne) | OP | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Błony RTG X 1 24x30 --//-- (Foton XR1N lub równoważne) | OP | 80 |  |  |  |  |
| 5. | Błony RTG X 1 35x35 --//-- (Foton XR1N lub równoważne) | OP. | 60 |  |  |  |  |
| 6. | Błony RTG X 1 35x43 --//-- (Foton XR1N lub równoważne) | OP | 80 |  |  |  |  |
| 7. | Błony RTG 30x40 (Foton XR1N lub równoważne ) | op | 50 |  |  |  |  |
| 8. | Utrwalacz UM 2x20 l/ 2x5 1 konc. ( Foton lub równoważne) | Op. | 65 |  |  |  |  |
| 9. | Zestaw FOMADENT (utrwalacz UD1 plus wywoływacz ) 8x0,25 l but ( Foton lub równoważne) | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Wywoływacz WM 2x 20 l=2x5 l konc. ( Foton lub równoważne) | Op. | 80 |  |  |  |  |
| 11. | Błona RTG 35x43 Tom .Kom. AGFA- TM1 B TSI lub równoważne TK SIEMENS typu SOMATOM Plus 4 Power | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 12 | Błony RTG 24x18 mammograficzne (Kodak MIN R lub równoważne) | Op. | 25 |  |  |  |  |
| 13 | Błony RTG 24x30 mammograficzne (Kodak MIN R lub równoważne) | Op. | 25 |  |  |  |  |
| 14 | Utrwalacz 2x20 l=2x5 l konc (Kodak RPX –omat lub równoważne) | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 15 | Wywoływacz 2x20 l = 2x5 l konc. ( Kodak RPX –omat lub równoważne) | Op. | 25 |  |  |  |  |
| 16. | Koperty RTG 35x35 a’100 | Op | 50 |  |  |  |  |
| 17. | Koperty RTG 37x45 a’100 | Op | 30 |  |  |  |  |
| 18. | Koperty RTG 19x25 a’100 | Op | 50 |  |  |  |  |
| 19. | Koperty RTG 25x31 a’100 | Op | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 6

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | Jm. | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lysoformin 3000 a’1 L (lub równoważne) | L | 800 |  |  |  |  |
| 2. | Perform saszetki a’40g (lub równoważne) | Szt | 2000 |  |  |  |  |
| 3. | Chloramina T a’ 1kg ( lub równoważne) | Kg | 200 |  |  |  |  |
| 4. | Esemtan a’ 1 L ( lub równoważne) | L | 200 |  |  |  |  |
| 5. | Manopronto a’ 5 L (lub równoważne) | L | 100 |  |  |  |  |
| 6. | Dodosept barwiony a’500 ml ( lub równoważne) | Szt | 400 |  |  |  |  |
| 7. | Mikrozid – aerozol a’1 L ( lub równoważne) | Szt | 10 |  |  |  |  |
| 8. | Cidex –solution 2% a’5 l (lub równoważne) | L | 55 |  |  |  |  |
| 9. | Cidezyme-a’5 l (lub równoważne) | L | 20 |  |  |  |  |
| 10 | Test biologiczny SPORAL A SPORAL S | Pakiet pakiet | 15 12 |  |  |  |  |
| 11. | Ochraniacze PCV a’100 | Op | 50 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

_______________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Załącznik

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			        Data .....................

FORMULARZ CENOWY

Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

ZADANIE NR 7

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Nazwa producenta | j.m. | Ilość szac. | Cena jedn. bez Vat | Wartość Netto | Kwota VAT | Wartość Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linka do zawieszeń 1,25 m | Szt | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Linka do ćwiczeń oporowych 5,5 m | Szt | 20 |  |  |  |  |
| 3. | Linka do ćwiczeń oporowych 3,5 m | Szt | 30 |  |  |  |  |
| 4. | Podwieszka przedramienia i podudzia 0,47x0,11m | Szt | 50 |  |  |  |  |
| 5. | Podwieszka ramion i ud 0,57x0,15 m | Szt | 50 |  |  |  |  |
| 6. | Podwieszka pod miednicę 0,9x0,22 m | Szt | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Podwieszka pod głowę 0,62x0,17 | Szt | 7 |  |  |  |  |
| 8. | Podwieszka dwustawowa 0,83 m | Szt | 40 |  |  |  |  |
| 9. | Mankiet udowy 0,48x0,11 | Szt | 3 |  |  |  |  |
| 10. | Esik – hak do zawieszeń | Szt | 100 |  |  |  |  |
| 11. | Obciążnik 2,0 kg | Szt | 10 |  |  |  |  |
| 12. | Obciążnik 1,5 kg | Szt | 10 |  |  |  |  |
| 13. | Obciążnik 0,5 kg | Szt | 10 |  |  |  |  |
| 14. | Elektroda silikonowa 6cmx12cm | Szt | 50 |  |  |  |  |
| 15. | Elektroda silikonowa 6cmx6cm | Szt | 50 |  |  |  |  |
| 16. | Elektroda do jonof. z folii cynkowej 6cmx12cm | Szt | 30 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |

#574

Wartość poz. RAZEM należy przenieść do formularza ofertowego.

____________________________

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

________________________________

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy