## ZADANIE 29
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 29 po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Pojemniki wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe, / wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, / o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na / aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany / zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, / podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji / w 121 st.C do ssaka typu: / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	2
2.	Pojemniki wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe, / wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, / wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec / obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, / możliwość sterylizacji w 121 st.C do ssaków typu: / - AGALABOR – SUN2 / - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	2
3.	Wkłady workowe 2000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną / pokrywą do pojemników typu Serres, uszczelniane automatycznie / po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w / kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do / źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec / przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej / min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm / oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie / zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające / magazynowanie do ssaków typu: / - AGALABOR – SUN2 / - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	720
4.	Wkłady workowe 1000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną / pokrywą o spłaszczonym kształcie typu Serres, uszczelniane / Automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania / wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny / Do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec / przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej / min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm / oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie / zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające / magazynowanie 1 litrowe do ssaka typu: / - VACSAX - LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	180
	RAZEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 29 a
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 29 a po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Ewakuator laparoskopowy / łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur / endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur / takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, / jelito grube, więzadła / Pojemność 200ml	33.14.00.00-3	opak.	20
2.	Ewakuator laparoskopowy / łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur / endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur / takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, / jelito grube, więzadła / Pojemność 800ml	33.14.00.00-3	opak.	10
	RAZEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE  33
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 33 po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych / przed ich późniejszą oceną / 1 oapk=100sztuk	33.14.10.00	szt.	16
2.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 26mm / rozmiar M	33.14.10.00	szt.	3 500
3.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 24mm / rozmiar S	33.14.10.00	szt.	1 400
4.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 20mm / rozmiar XS	33.14.10.00	szt.	200
5.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 16mm / rozmiar XXS	33.14.10.00	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 33 a
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 33 a po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Jednorazowa igła do ostrzykiwań z osłonką / do gastroskopu i kolonoskopu / 2,3mm/230cm Endo-Flex lub równoważne	33140000-3	szt.	27
2.	Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 6mm, / średnica wewnątrz 5mm	33.19.00.00-8	szt.	230
3.	Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 8mm, / średnica wewnątrz 6mm	33.19.00.00-8	szt.	5
4.	Łącznik do drenów prosty, średnica zewnętrzna 10mm, / średnica wewnątrz 9mm	33.19.00.00-8	szt.	2
5.	Łącznik do drenów prosty średnica zewnętrzna 12mm, / średnica wewnątrz 10mm	33.19.00.00-8	szt.	2
6.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków / światłoczułych, jednorazowe, jałowe, bez lateksu, / bez ftalanów 150 cm, zakończenie typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	650
7.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 120 cm, zakończenie / typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	50
8.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 150 cm, zakończenie / typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	2 460
9.	Przedłużacz do pompy infuzyjnych, jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, 200 cm, zakończenie / typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	800
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 35
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 35 po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Filtr oddechowy HEPA mechanicznie-elaktrostatyczny, / sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, / port kapno. Wydajnośc nawilżania / min.31mg/l przy przeplywie V=1000ml / lub 32mg/l, przy przepływie V=1000ml.	33.19.00.00-8	szt.	2 025
2.	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych / typu Thermovent, sterylny / (Portex lub równoważne)	33.19.00.00-8	szt.	1 175
3.	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu / Thermovent T, sterylny	33.19.00.00-8	szt.	120
4.	Łącznik karbowany „martwa-przestrzeń” / z podwójnie obrotowym łącznikiem / kątowym i portem do odsysania / (AKME lub równoważne)	33.19.00.00-8	szt.	1 080
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 35 a
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 35 po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Łącznik karbowany prosty „martwa przestrzeń” / (AKME lub równoważne)	33.19.00.00-8	szt.	50
2.	Łącznik typu BIONECTEUR, objętość 0,02 ml, / Przepływ 170 ml/min / Model 896,01	33.19.00.00-8	szt.	3 400
3.	Filtr antybakteryjny do ssaka Touch SP 0121 / Medical	33.19.00.00-8	szt.	2
4.	Filtr antybakteryjny do ssaka SP 046/01 CAMI	33.19.00.00-8	szt.	5
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 51
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 51po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw do cewnikowania tętnic / 20 Ga-8 cm / Skład zestawu: / -cewnik poliuretanowy z powłoką / hydrofilną, / -prowadnik 0,021 x 35 cm z końcówką J, / -niskoprofilowane zagięte skrzydełka / mocujące	33141200-2	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZADANIE 51 a
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zadanie – nr 51a po zmianach
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw T układu oddechowego / z nebulizatorem Cirrus 2 / rozmiar 22 mm, / długość drenu 1,8 m	33157000-5	szt.	100
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)