## PAK.29
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 29
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Pojemniki wielorazowego użytku 1000ml na wkłady workowe, / wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, / o spłaszczonym kształcie przystosowanym do zawieszenia na / aparacie anestezjologicznym, wyposażone w zintegrowany / zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego, / podłączony do źródła próżni na stałe, możliwość sterylizacji / w 121 st.C do ssaka typu: / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	1
2.	Pojemniki wielorazowego użytku 2000ml na wkłady workowe, / wykonane z przeźroczystego poliwęglanu, ze skalą pomiarową, / wyposażone w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec / obrotowy typu schodkowego, podłączony do źródła próżni na stałe, / możliwość sterylizacji w 121 st.C do ssaków typu: / - AGALABOR – SUN2 / - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	1
3.	Wkłady workowe 2000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną / pokrywą do pojemników typu Serres, uszczelniane automatycznie / po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu w / kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do / źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec / przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej / min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm / oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie / zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające / magazynowanie do ssaków typu: / - AGALABOR – SUN2 / - OXYLITRE – DWUKADŁUBOWY / - VACSAX – LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	1 300
4.	Wkłady workowe 1000ml j.uż. na wydzielinę, z trwale dołączoną / pokrywą o spłaszczonym kształcie typu Serres, uszczelniane / Automatycznie po włączeniu ssania bez konieczności wciskania / wkładu w kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny / Do źródła próżni, posiadające w pokrywie jeden obrotowy króciec / przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej / min. 7mm z opcją ortopedyczną o średnicy wewnętrznej min.12mm / oraz szerokim portem na pokrywie do pobierania próbek. Nie / zawierające polichlorku winylu (PCV). Sprasowane, ułatwiające / magazynowanie 1 litrowe do ssaka typu: / - VACSAX - LIMITED	33.14.00.00-3	szt.	410
5.	Ewakuator laparoskopowy / łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur / endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur / takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, / jelito grube, więzadła / Pojemność 200ml	33.14.00.00-3	opak.	25
6.	Ewakuator laparoskopowy / łatwy i bezpieczny worek stosowany podczas procedur / endoskopowych do wyciągania fragmentów tkanki i struktur / takich jak wyrostek robaczkowy, jajowody, pęcherzyk żółciowy, / jelito grube, więzadła / Pojemność 800ml	33.14.00.00-3	opak.	20
	RAZEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.30
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 30
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw Prismaflex ST 100 (obwód krążenia)	33.19,00.00-8	szt.	100
2.	Worek na ultrafiltrat 5000ml	33.19,00.00-8	szt.	10
3.	Dren do podaży wapnia	33.19,00.00-8	szt.	100
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.31
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ...........................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 31
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Rurka intubacyjna bez maknietu 2,0 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	2
2.	Rurka intubacyjna bez maknietu 2,5 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	2
3.	Rurka intubacyjna bez maknietu 3,0 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	7
4.	Rurka intubacyjna bez maknietu 3,5 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	2
5.	Rurka intubacyjna bez maknietu 4,0 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	4
6.	Rurka intubacyjna bez maknietu 6,0 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	3
7.	Rurka intubacyjna bez maknietu 6,5 / silikonowana, zgrzewy punktowe zapewniające / utrzymanie kształtu rurki w opakowaniu	33140000-3	szt.	3
8.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 2,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
8	Rurki intubacyjne z mankietem 2,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	5
9	Rurki intubacyjne z mankietem 3,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	10
10	Rurki intubacyjne z mankietem 3,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	25
11	Rurki intubacyjne z mankietem 4,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	2
12	Rurki intubacyjne z mankietem 4,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	2
13	Rurki intubacyjne z mankietem 5,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	50
14	Rurki intubacyjne z mankietem 5,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	2
15	Rurki intubacyjne z mankietem 6,0 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	45
16	Rurki intubacyjne z mankietem 6,5 / silikonowana, / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / Kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	sztk	1
9.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 2,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	5
10.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 3,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
11.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 3,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	10
12.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 4,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	2
13.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 4,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	12
14.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 5,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	25
15.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 5,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
16.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 6,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	15
17.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 6,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / Zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	20
18.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 7,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	50
19.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 7,5, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	130
20.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 8,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	620
21.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 8,5 silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	160
22.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 9,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	130
23.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 9,5 , silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	60
24.	Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym / 10,0, silikonowana, jałowa, jednorazowa, linia RTG / na całej długości rurki, czytelne oznaczenie rurki / zgrzewy punktowe zapewniające utrzymanie / kształtu rurki w opakowaniu	33.14.00.00-3	szt.	1
25.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 6,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	2
26.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 7,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	5
27.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 7,5 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	10
28.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 8,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	40
29.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 8,5 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	40
30.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 9,0 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	26
31.	Rurka tracheostomijna niskociśnieniowa z / mankietem 9,5 z tworzywa, silikonowane, / jednorazowe, jałowe, linia RTG na całej / długości rurki, z prowadnikiem ułatwiającym / intubację i tasiemką do umocowania rurki	33.14.00.00-3	szt.	10
32.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 000	33.14.00.00-3	szt.	5
33.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 00	33.14.00.00-3	szt.	1
34.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 0	33.14.00.00-3	szt.	1
35.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 1	33.14.00.00-3	szt.	1
36.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 2 długość 80mm	33.14.00.00-3	szt.	25
37.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 2 długość 90mm	33.14.00.00-3	szt.	290
38.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / Sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 3, długość 100 mm	33.14.00.00-3	szt.	315
39.	Rurka ustno-gardłowa typu Guedel'a / Sterylna, wykonana z medycznego PVC, barwny / kod wkładu, gładko zaokrąglone krawędzie, / blokada przeciw zagryzaniu, jednrazowa, / jałowa rozmiar 4 długość 100 mm	33.14.00.00-3	szt.	135
40.	Opaska do mocowania rurek intubacyjnych / dla dorosłych, delikatny materiał zapobiegający / odleżynom, laminowane rzepy zapewniające / pewność mocowania, nie przyklejają się do skóry / pacjenta	33.14.00.00-3	szt.	10
41.	Opaska do mocowania rurek tracheostomijnych / dla dorosłych	33.14.00.00-3	szt.	150
42.	Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowa / 1,9 dla rurek o rozmiarze 2.0-3.0	33.14.00.00-3	szt.	10
43.	Prowadnica do rurek intubacyjnych, jednorazowa / 2,2 dla rurek o rozmiarze 2.5-3.5	33.14.00.00-3	szt.	6
44.	Prowadnica intubacyjna jednorazowa / rozmiar 5,00mm/370mm dla rurek o rozmiarze 6-11	33.14.00.00-3	szt.	1
45	Prowadnica intubacyjna jednorazowa / rozmiar 4,00mm/340mm dla rurek o rozmiarze 5-8	33.14.00.00-3	szt.	1
46	Prowadnica do trudnych intubacji / wielorazowa 15CH/60cm	33.14.00.00-3	szt.	1
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.32
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 32
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Dren do odsysania Redon F12 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	100
2.	Dren do odsysania Redon F14 x700mm	33.14.16.40-8	szt.	200
3.	Dren do odsysania Redon F16 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	100
4.	Dren do odsysania Redon F18 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	550
5.	Dren do odsysania Redon F20 x 700mm	33.14.16.40-8	szt.	1
6.	Dren silikonowy T-Kehtr F12 18 X 45 cm	33.14.16.40-8	szt.	10
7.	Dren silikonowy T-Kehtr F14 18 X 45 cm	33.14.16.40-8	szt.	10
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.33
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 33
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Płyn do utrwalania preparatów cytologicznych / przed ich późniejszą oceną / 1 oapk=100sztuk	33.14.10.00	szt.	36
2.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 26mm / rozmiar M	33.14.10.00	szt.	5 300
3.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 24mm / rozmiar S	33.14.10.00	szt.	2 900
4.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 20mm / rozmiar XS	33.14.10.00	szt.	300
5.	Wziernik ginekologiczny, sterylny, idealnie gładkie / i opływowe brzegi, kolorystyczne oznaczenie szpilki / w zależności od rozmiaru, szerokość 16mm / rozmiar XXS	33.14.10.00	szt.	200
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.34
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 34
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Rura karbowana w zwojach, aerozolowa / 22 mm x 50m x 400mm	33.14.00.00-3	op	48
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.35
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 35 po modyfikacji
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Filtr oddechowy HEPA mechanicznie-elaktrostatyczny, / sterylny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, / port kapno. Wydajnośc nawilżania / Min.31-32mg/l przy przeplywie V=1000ml	33.19.00.00-8	szt.	4 250
2.	Wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych / typu Thermovent, sterylny	33.19.00.00-8	szt.	2 200
3.	Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci typu / Thermovent T, sterylny	33.19.00.00-8	szt.	20
4.	Łącznik karbowany „martwa-przestrzeń” / z podwójnie obrotowym łącznikiem / kątowym i portem do odsysania	33.19.00.00-8	szt.	1 900
5.	Łącznik karbowany prosty „martwa przestrzeń”	33.19.00.00-8	szt.	50
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.36
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 36
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik do karmienia niemowląt / skalowany / rozmiar F4- dł.400 mm	33.14.12.00-2	szt.	25
2.	Cewnik do karmienia niemowląt / skalowany / rozmiar F-6 dł. 400mm	33.14.12.00-2	szt.	65
3.	Cewnik do karmienia niemowląt / skalowany / rozmiar F8 dł.400mm	33.14.12.00-2	szt.	65
4.	Cewnik Nelaton urologiczny CH6	33.14.12.00-2	szt.	7
5.	Cewnik Nelaton urologiczny CH8	33.14.12.00-2	szt.	50
6.	Cewnik Nelaton urologiczny CH10	33.14.12.00-2	szt.	280
7.	Cewnik Nelaton urologiczny CH12	33.14.12.00-2	szt.	30
8.	Cewnik Nelaton urologiczny CH14	33.14.12.00-2	szt.	150
9.	Cewnik Nelaton urologiczny CH16	33.14.12.00-2	szt.	40
10.	Cewnik Nelaton urologiczny CH18	33.14.12.00-2	szt.	80
11	Cewnik Nelaton urologiczny CH20	33.14.12.00-2	szt.	330
12.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 8 x 400	33.14.12.00-2	szt.	120
13.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 10 x 400	33.14.12.00-2	szt.	680
14.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 12 x 600	33.14.12.00-2	szt.	1 300
15.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 14x 600	33.14.12.00-2	szt.	4 200
16.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 16 x 600	33.14.12.00-2	szt.	6 900
17.	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych / barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku / Fabrycznie nadrukowane / oznaczenie rozmiaru na opakowaniu / Rozmiar CH 18 x 600	33.14.12.00-2	szt.	7 900
18.	Cewnik Foley / silikonowane z prowadnicą / Rozmiar CH8		szt.	8
19.	Cewnik Foley / silikonowane z prowadnicą / Rozmiar CH10	33.14.12.00-2	szt.	20
20.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 12	33.14.12.00-2	szt.	35
21.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 14	33.14.12.00-2	szt.	770
22.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 16	33.14.12.00-2	szt.	2 000
23.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 18	33.14.12.00-2	szt.	2 100
24.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 20	33.14.12.00-2	szt.	650
25.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 22	33.14.12.00-2	szt.	65
26.	Cewnik Foley / silikonowany-lateksowy, / zawór lateksowy / sterylizowany radiacyjnie / Rozmiar CH 24	33.14.12.00-2	szt.	20
27.	Cewnik Thiemana CH12 L400mm	33.14.12.00-2	szt.	8
28.	Cewnik Thiemana CH14 L400mm	33.14.12.00-2	szt.	18
29.	Cewnik Thiemana CH16- L400mm	33.14.12.00-2	szt.	20
30.	Cewnik Thiemana CH18- L400mm	33.14.12.00-2	szt.	5
31.	Cewnik Thiemana CH20 L400mm	33.14.12.00-2	szt.	5
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.37
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 37
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik podwójny do odsysania pola operacyjnego / do odsysania niedrożnego przełyku, drenażu ran / pooperacyjnych, z regulacją siły odsysania, / rozmiar CH24 długość 500mm, jednorazowy, / jałowy	33.14.12.00-2	szt.	30
2.	Cewnik do kontrolowanego odsysania wydzieliny z / górnych dróg oddechowych z centralnym otworem, / jednorazowy, jałowy / CH8, dł. 400-600 mm	33.14.12.00-2	szt.	20
3.	Cewnik do kontrolowanego odsysania górnych dróg / Oddechowych / z centralnym otworem / CH10 / dł. 400- 600mm	33.14.12.00-2	szt.	30
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.38
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 38
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Maska twarzowa, wielorazowa, silikonowa / z zaworem typu PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 2	33.15.71.10-9	szt.	1
2.	Maska twarzowa dla dorosłych i dużych / dzieci, wielorazowa, silikonowa / z zaworem typu PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 3	33.15.71.10-9	szt.	1
3.	Maska twarzowa dla dorosłych i dużych / dzieci, wielorazowa, silikonowa / z zaworem typu PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 4	33.15.71.10-9	szt.	6
4.	Maska twarzowa dla dorosłych / Wielorazowa, silikonowa z zaworem typu / PREMIUMPLUS, / do resuscylatora, / Rozmiar 5	33.15.71.10-9	szt.	1
5.	Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania / tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, / do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana / blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm / Zakończony uniwersalnymi łącznikami / Rozmiar M	33.15.71.10-9	szt.	1
6.	Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania / tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, / do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana / blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm / Zakończony uniwersalnymi łącznikami / Rozmiar L	33.15.71.10-9	szt.	275
7.	Maska tlenowa z drenem przeznaczona do podawania / tlenu z precyzyjną regulacją stężenia, / do średniej koncentracji tlenu, posiadająca regulowana / blaszkę na nos, gumkę mocująca, dren o długości ±210 cm / Zakończony uniwersalnymi łącznikami / RozmiarXL	33.15.71.10-9	szt.	160
8.	Maska tlenowa dla dzieci / Anestezjologiczna-wielorazowa / Rozmiar 3	33.15.71.10-9	szt.	1
9.	Maski krtaniowe, silikonowe -wielorazowa / w rozmiarach 2.	33.15.71.10-9	szt.	1
10.	Maski krtaniowe, silikonowe- wielorazowa / w rozmiarach 3.	33.15.71.10-9	szt.	1
11.	Maski krtaniowe, silikonowe- wielorazowa / w rozmiarach 4.	33.15.71.10-9	szt.	1
12.	Maski krtaniowe, sililkonowe-wielorazowa / w rozmiarach 5.	33.15.71.10-9	szt.	1
13.	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Przeznaczona do podawania leku w formie aerozolowej / w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, / posiada regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, / dren±210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami, / nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 1 ml / Rozmiar M	33.15.71.10-9	szt.	10
14.	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem / Przeznaczona do podawania leku w formie aerozolowej / w głąb układu oddechowego wraz z wdechem pacjenta, / posiada regulowaną blaszkę na nos, gumkę mocującą, / dren±210 cm zakończony uniwersalnymi łącznikami, / nebulizator o pojemności 8 ml skalowany co 1 ml / Rozmiar L	33.15.71.10-9	szt.	440
15.	Maska tlenowa z rezerwuarem tlenu / dla dorosłych, pakowana pojedynczo, / przeznaczony do podawania tlenu z / precyzyjną regulacją stężenia, / przeznaczony do wysokiej koncentracji tlenu / Rozmiar L	33.15.71.10-9	szt.	380
16.	Dren z PCV do ssaka F10x 7m / Jednorazowego użytku	33.14.16.40-8	szt.	1
17.	Dren tlenowy sterylny CH16/2100mm	33.14.16.40-8	szt.	2 200
18.	Cewnik do podawania tlenu przez nos, / regulowany, sterylny, CH-16, długość1500mm	33.14.12.00-2	szt.	4 300
19.	Cewnik do podawania tlenu przez nos, / regulowany, sterylny, CH-16, długość 1400mm	33.14.12.00-2	szt.	750
20.	Cewnik do podawania tlenu przez nos, / regulowany, sterylny, CH-16, długość 2000mm	33.14.12.00-2	szt.	550
21.	Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T dla dorosłych	33.14.12.00-2	szt.	10
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.39
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 39
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zamknięty system do godzinowego pomiaru diurezy / ze sztywnym zbiornikiem o pojemności 500ml, dużym / workiem 2000ml skalowanym co 50ml oraz kranikiem / bezpieczeństwa, dren o długości 120cm zakończony / uniwersalnym łącznikiem schodkowym, bezigłowy / port do pobierania próbek	33.19.00.00-8	szt.	400
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.41
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 41
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 3ml / op. a 100sztk.	33140000-3	op	60
2.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 5ml / op. a 100sztk.	33140000-3	op	60
3.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 10ml / op. a 100sztk.	33140000-3	op	55
4.	Strzykawka trzyczęściowa bezpieczna / z końcówką Luer-lock, posiadająca / mechanizm umożliwiający schowanie igły / w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie / przed ponownym ponownym użyciem strzykawki, / czytelna i trwała skala pomiarowa, / podwójne uszczelnienie tłoka, / sterylizowane EO, informacja o braku lateksu / na opakowaniu jednostkowym 20ml / op. a 50sztk.	33140000-3	op	80
5.	Strzykawka do gazometrii preparowana heparyną / litową, balansowaną 1 ml	33140000-3	szt.	700
6.	Strzykawka do gazometrii preparowana heparyną / litową, balansowaną 2 ml	33140000-3	szt.	5 000
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.42
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 42
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Lancet do testów alergicznych, jednorazowy	3314000-3	szt.	17000
2.	Zamknięty system do pobierania próbek z drzewa / oskrzelowego z kontrolą siły ssania poj, / 20-25ml / Rozmiar FR12	3314000-3	szt.	700
3	Microsampler N/ST / probówka do pobierania krwi z żyły tętniczej / + igłą bezpieczną 25 G x 1 (0,25 mm x 0,5 mm)	3314000-3	szt.	950
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.
	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.43
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 43
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Przyrząd do nabierania płynu / z worka, rozpuszczania / i podawania leku do worka Viaflo	33140000-3	szt.	800
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.44
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 44
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik permamentny do przewlekłej hemodializy, / wielokanałowy, cieniodajny, wykonany z poliuretanu / z poliestrowym mankietem i dwoma żeńskimi łącznikami / blokującymi typu Luer kodowane kolorami w celu odróżnienia / kanału tętniczego od żylnego, / zacisk zaopatrzony w etykietkę z odpowiednią / objętością wstępnego wypełnienia / Skład: / cewnik dł 32 mm 15,5 F, / koszulka wprowadzająca Peel Away z zastawką, / giętki usztywniacz, / tunelizator, / rozszerzacz naczyń 16F, / sklpel z zabezpieczeniem, / igła wprowadzająca 18G 7cm, / Prowadnik 0,97mmx 80 cm, / pianka zabezpieczająca, / opatrunek samoprzylepny-2 szt / nasadki iniekcyjne-2 szt	33.14.12.00-2	szt.	21
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.45
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 45
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Sterylna szczotka umożliwiająca jednoczesne / pobieranie komórek gruczołowych z kanału / szyjki macicy oraz komórek nabłonka / płaskiego z szyjki i strefy transformacji, / o charakterystycznym układzie włosków	33140000-3	szt.	2 000
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.47
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 47
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH18/40cm	33.14.12.00-2	szt.	20
2.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH24/40cm	33.14.12.00-2	szt.	20
3.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH30/40cm	33.14.12.00-2	szt.	3
4.	Cewnik urologiczny Pezzer jałowy / CH36/40cm	33.14.12.00-2	szt.	3
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZAM.48
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zamówienie – nr 48
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Łącznik do drenów prosty, / średnica zewnętrzna 6mm, / średnica wewnątrz 5mm	33.19.00.00-8	szt.	350
2.	Łącznik do drenów prosty, / średnica zewnętrzna 8mm, / średnica wewnątrz 6mm	33.19.00.00-8	szt.	5
3.	Łącznik do drenów prosty, / średnica zewnętrzna 10mm, / średnica wewnątrz 9mm	33.19.00.00-8	szt.	10
4.	Łącznik do drenów prosty, / średnica zewnętrzna 12mm, / średnica wewnątrz 10mm	33.19.00.00-8	szt.	10
5.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych do leków / światłoczułych, jednorazowe, jałowe, / bez lateksu, / bez ftalanów 150 cm, / Zakończenie typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	1 200
6.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, / jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, / 120 cm, / Zakończenie typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	50
7.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, / jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, bez ftalanów, / 150 cm, / Zakończenie typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	3 700
8.	Przedłużacz do pompy infuzyjnych, / jednorazowe, / jałowe, bez lateksu, / bez ftalanów, / 200 cm, / Zakończenie typu Luer-Lock	33.19.00.00-8	szt.	1 500
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.49
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet– nr 49
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw do cesarskiego cięcia- / skład minimalny i wymiary: / 1.serweta chirurgiczna w kształcie litery T do / cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x 300cm / posiadająca otwór o wymiarach 38x32cm, / wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz / której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki / o wymiarach 18x16. Serweta posiada duży / zintegrowany okalający worek do przechwytywania / płynów o wymiarach 100x80cm wyposażony w sztywnik, / podłączenie ssaka i organizatory przewodów. / Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu / (jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. / gramaturze 65g/m2 , odporność na przenikanie cieczy / min 140cm H2O, odporność na wypychanie w strefie / krytycznej sucho/mokro 170/105kPa- 1sztk. / 2. serweta do owinięcia noworodka 90x120cm-2sztk. / 3. taśma samoprzylepna,nieprzemakalna 9x49cm, / wykonana z laminatu dwuwarstwowego, / jedną z warstw ma stanowić folia PE-1sztk. / 4.celulozowe ręczniki chłonne18x 25cm-4sztk. / 5.osłona na stolik Mayo 79x145cm-1sztk. / 6.opatrunek chłonny włókninowy 10 x 20 cm -1 szt / 7.serweta na stół (owinięcie zestawu)150x190cm, / Warstwa chłonna 75 x 190 cm / Serweta wykonana z laminatu dwuwastwowego / (włóknina/folia PE) o gramaturze min.70g/m2 -1sztk. / 8.fartuch chirurgiczny z lekkiej i przewiewnej włókniny / Typu SMS / O gramaturze min.35g/m2 , fartuch złożony w sposób / zapewniający aseptyczna aplikację, wiązany na troki / Wewnętrzne / oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z z tyłu zapięcie na rzep rozmiar L-3sztk.	33141620-2	opak.	850
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.50
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet– nr 50
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. karalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Jednorazowa igła do ostrzykiwań z osłonką / do gastroskopu i kolonoskopu / 2,3mm/230cm Endo-Flex / Lub równoważne	33140000-3	szt.	50
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.51
FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 51
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr. katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zestaw do kaniulacji tetnicy. / Cewnik Z FEP zakładane metodą Seldingera. / rozmiar 22G/8cm / igła S 0,95x50mm, / prowadnica 25cm x 0,64mm , / dren łączący z PUR o długości 7 cm / zawór hemostatyczny, / który podczas łączenia / z drenami ciśnieniowymi otwiera się i zamyka / automatycznie podczas odłączania, / O wysokiej szczelność pozwalajacej na / uniknięcie zwrotnego przepływu krwi, / co umożliwia posługiwanie się produktem / i nie wpływa na wyniki pomiarów ciśnienia	33141200-2	szt.	100
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.52
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Pakiet – nr 52
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Sterylny żel do USG 20 g sasz	33140000-3	szt.	300
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## ZAM.53
FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	...............................................................................................

	Adres wykonawcy	...............................................................................................

	Miejscowość ................................................	Data .......................................................................................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
					Zamówienie – nr 53
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / Nr katalogowy / Nazwa producenta	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym
1.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej / z możliwością stosowania min. przez 72h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). / Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 º, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizacją podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm. / System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.
	rozmiar CH14 długość 54cm	33140000-3	szt	10
	rozmiar CH14 długość 60cm	33140000-3	szt	10
	rozmiar CH16 długość 54cm	33140000-3	szt	20
	rozmiar CH16 długość 60cm	33140000-3	szt	10
2.	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej / z możliwością stosowania min. przez 48h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). / Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 º, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizacją podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm. / System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.
	rozmiar CH18 długość 54cm	33140000-3	szt	10
3.	Zamknięty system do odsysania z rurki tracheostomijnej / z możliwością stosowania min. przez 72h(potwierdzoną w instrukcji obsługi). / Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 º, uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewnia szczelność zestawu. Cewnik bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającą na jego wizualizacją podczas przepłukiwania , oznaczenie rozmiaru cewnika na jego końcu, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowany co 1 cm. / System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, Zamawiający wymaga, aby każdy element systemu był sterylny.
	rozmiar CH14 długość 36cm	33140000-3	szt	10
	rozmiar CH16 długość 36cm	33140000-3	szt	10
4.	Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna.	33140000-3	szt	50
5.	System do kontrolowanej zbiórki stolca wykorzystujący technologię super-absorbentu, składający się z cewnika z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml (kolor biały) oraz portu irygacyjnego (kolor niebieski) do łatwej identyfikacji, cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min. 1 znacznik głębokości w postaci grubej czarnej kreski. W zestawie: min. 3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, wykonanego z poliakrylanu sodu oraz filtra/wentylu dezodoryzującego. Podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową - wszystkie elementy trwale ze sobą połączone. W opakowaniu zbiorczym strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny (kolor zielony), instrukcja obsługi w języku polskim - urządzenie nie zawiera lateksu, jednorazowego użytku. System do kontrolowanej zbiórki stolca z możliwością użytkowania przez 29 dni, potwierdzona instrukcją obsługi.	33140000-3	szt	3
6.	Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłych z 2 rur, rozciągliwy o dł. 90-300 cm, średnica 22 mm, rozłączalne kolanko z portem do kapnografii,	33140000-3	szt	20
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.54
			FORMULARZ CENOWY
	Nazwa wykonawcy		.................................................................................................

	Adres wykonawcy		.................................................................................................

	Miejscowość ................................................				Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
								Pakiet nr 54
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA		Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. Bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalogowy	Ilośc opak. w kartonie zbiorczym
	nazwa handlowa produktu

	nazwa producenta
1.	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, / Bezpudrowe, hypoalergiczne / -długość rękawicy (minimalna): 240mm / - teksturowane na końcach palców / - AQL: 1.5 / - mankiet: równomiernie rolowany brzeg / - grubość rękawicy (minimalna wartość): / palec-min. 0,09 mm max . 0,11 mm, / dłoń- min. 0,06 mm max. 0,07mm, / mankiet- min 0,05mm max.0,06 mm / - kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą / dłoń / -pakowane po 200sztuk* / Oznakowane jako: / wyrób medyczny klasa I / środek ochrony indywidualnej kat.III / zgodne z wymaganiami / -normy EN 455-części 1,2,3 i 4 / -normy EN 374-części 1,2 oraz przebadane / zgodnie z EN 374-3 na przenikanie / substancji chemicznych / Oznakowane fabrycznie na opakowaniu: / znak CE,AQL, / LOT, data ważności,piktogramy zgodności / z normami	Rozmiar S	33140000-3	op.	2200
		Rozmiar M	33140000-3	op.	6050
		Rozmiar L	33140000-3	op.	2100
		Rozmiar XL	33140000-3	op.	500
	Rękawice diagnostyczne nitrylowe, niejałowe, / Bezpudrowe, hypoalergiczne o dużej / wytrzymałości mechanicznej / -długość rękawicy (minimalna): 290mm / - teksturowane na końcach palców / - AQL: 1.5 / - mankiet: równomiernie rolowany brzeg / - grubość rękawicy (minimalna wartość): / palec-min. 0,13 mm max. 0,16 mm / dłoń- min. 0,10 mm max. 0,11mm, / mankiet- min 0,08mm max.0,09 / - kształt: uniwersalny, pasujący na lewą i prawą / dłoń / -pakowane po 100 sztuk* / Oznakowane jako: / wyrób medyczny klasa I / środek ochrony indywidualnej kat.III / zgodne z wymaganiami / -normy EN 455-części 1,2,3 i 4 / -normy EN 374-części 1,2 oraz przebadane / zgodnie z EN 374-3 na przenikanie / substancji chemicznych / Oznakowane fabrycznie na opakowaniu: / znak CE,AQL, / LOT, data ważności,piktogramy zgodności / z normami	Rozmiar S	33140000-3	op.	30
		Rozmiar M	33140000-3	op.	30
		Rozmiar L	33140000-3	op.	2
	OGÓŁEM

	*Zamawiający dopuszcza inny rodzaj opakowania z odpowiednim przeliczeniem ilości

## PAK.46
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Pakiet - nr 46
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1	Sterylny preparat na bazie alkoholu i substancji powierzchniowo / czynnych do do optyk laparoskopowych, endoskopowych / Opakowanie 50 amp 5 ml	33140000-3	op	4
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.40
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Pakiet - nr 40
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Półmaska filtrująca do ochrony przed / toksycznymi pyłami, aerozolami / cząstek stałych i ciekłych przeznaczona / do stosowania podczas przygotowywania / leków cytostatycznych. Maska dobrze / dopasowana zachodząca głęboko na brodę / i nos, zapewniająca stabilność położenia, / zaopatrzona w zaworek wydechowy / zapewniający niższe opory wydechu / oraz efektywne odprowadzanie ciepła / i wilgoci spod półmaski. Maksymalny / poziom ochrony do 50 x NDS. / Wymagania: / -spełnia normę EN149:2001 / -klasa ochrony FFP3, / -certyfikat środka ochrony indywidualnej / kategorii III wg 89/686/EWG / Potwierdzone certyfikatem / Minimalna skuteczność filtra 98%	35113410-6	sztk.	600
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.55
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Pakiet - nr 55
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Stryker / 18x1,19x90mm	33140000-3	szt.	40
2.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Stryker / 18x1,27x90mm	33140000-3	szt.	40
3.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Stryker / 25x1,19x90mm	33140000-3	szt.	50
4.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Stryker / 25x1,27x90mm	33140000-3	szt.	70
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.56
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Pakiet - nr 56
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Bbraun / 19x1,19 x 90mm	33140000-3	szt.	140
2.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Bbraun / 23x1,1,19 x 90mm	33140000-3	szt.	120
3.	Ostrza do piły ortopedycznej / kompatybilne z piłą Bbraun / 23x1,27 x 90mm	33140000-3	szt.	100
	OGÓŁEM
	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	...............................................................................
	(data i czytelny podpis wykonawcy)

## PAK.57
		FORMULARZ CENOWY

	Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

	Adres wykonawcy	.................................................................................................

	Miejscowość ................................................			Data .....................

	Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia:
							Pakiet - nr 57
Lp.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA / Nazwa handlowa produktu / nazwę producenta zaoferowanego preparatu	Kod CPV	J.m.	Ilość szac.	Cena jedn. bez VAT	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Ilość sztuk w opak. / Nr katalog.	Ilość opak. w kartonie zbiorczym

1.	Zestaw do operacji ginekologicznych / Skład: / 1. serweta chirurgiczna o wymiarach / 200 x 270 x 215 cm, zintegrowana z nogawicami / i ekranem anestezjologicznym, posiadająca otwór / w okolicy krocza o wymiarach 12x 23 cm, / 2.serweta ginekologiczna o wymiarach 60x116 cm, / wyposażona w samoprzylepny otwór o wymiarach / 8x11 cm, zintegrowany worek do przechwytywania / płynów, oraz możliwość przymocowania serwety / do fartuch operującego, za pomocą integrowanej taśmy / Samoprzylepnej, / 3.ręczniki chłonne-2 szt. / 4.organizator przewodów samoprzylepny 18x25 cm-1szt / 5. osłona na stolik Mayo 79x149 cm / 6.serweta na stolik- owinięcie zestawu 150x190 cm / Materiał podstawowy serwety głównej wykonany / z min. dwóch warstw-jedną z warstw powinna / Stanowić folia PE o grubości 50-55 mikronów, druga / warstwa chłonna o gramaturze min. 20g/m² / Zgodność z normą PN EN13795 1-3	33140000-3	sztk.	30
	OGÓŁEM

	Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.

	(data i czytelny podpis wykonawcy)